## 63 кировская 13
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 063 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.30 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259565 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x1C47 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.79 | 50.47 | 19.32 | 73.33 | 71.75 | 71.14 | 70.23 | 1.52 | 5.99 | 5.04 | 1.456 | 0.068 | 24 | 0
2021-02-24 | 75.98 | 54.04 | 21.94 | 74.08 | 72.22 | 71.36 | 70.33 | 1.89 | 5.99 | 5.04 | 1.68 | 0.091 | 24 | 0
2021-02-25 | 66.31 | 48.78 | 17.53 | 73.51 | 72.07 | 71.1 | 70.3 | 1.77 | 5.98 | 5.04 | 1.34 | 0.079 | 24 | 0
2021-02-26 | 71.63 | 51.36 | 20.27 | 73.54 | 71.88 | 71.1 | 70.13 | 1.75 | 5.98 | 5.03 | 1.536 | 0.08 | 24 | 0
2021-02-27 | 72.23 | 51.61 | 20.62 | 73.53 | 71.86 | 71 | 70.05 | 1.81 | 5.98 | 5.03 | 1.568 | 0.081 | 24 | 0
2021-02-28 | 71.55 | 51.09 | 20.46 | 73.45 | 71.78 | 70.58 | 69.69 | 2.09 | 5.96 | 5.04 | 1.564 | 0.094 | 24 | 0
2021-03-01 | 74.44 | 52.82 | 21.62 | 73.49 | 71.7 | 70.98 | 70.02 | 1.68 | 5.97 | 5.02 | 1.631 | 0.079 | 24 | 0
2021-03-02 | 68.04 | 49.42 | 18.62 | 73.41 | 71.92 | 70.94 | 70.11 | 1.81 | 5.98 | 5.05 | 1.417 | 0.079 | 24 | 0
2021-03-03 | 70.48 | 50.9 | 19.58 | 73.49 | 71.87 | 71.16 | 70.25 | 1.62 | 5.99 | 5.04 | 1.483 | 0.073 | 24 | 0
2021-03-04 | 66.73 | 49.21 | 17.52 | 73.96 | 72.48 | 71.57 | 70.74 | 1.74 | 5.99 | 5.04 | 1.345 | 0.076 | 24 | 0
2021-03-05 | 63.69 | 47.95 | 15.74 | 74.76 | 73.35 | 72.46 | 71.68 | 1.67 | 6.01 | 5.04 | 1.227 | 0.072 | 24 | 0
2021-03-06 | 63.86 | 48.21 | 15.65 | 75.33 | 73.95 | 73.05 | 72.24 | 1.71 | 6.02 | 5.04 | 1.231 | 0.073 | 24 | 0
2021-03-07 | 63.48 | 48.14 | 15.34 | 75.42 | 74.02 | 72.92 | 72.15 | 1.87 | 6.02 | 5.04 | 1.214 | 0.08 | 24 | 0
2021-03-08 | 63.87 | 48.21 | 15.66 | 74.36 | 72.97 | 72.21 | 71.42 | 1.55 | 6 | 5.03 | 1.209 | 0.068 | 24 | 0
2021-03-09 | 63.51 | 48.4 | 15.11 | 75.57 | 74.16 | 73.16 | 72.39 | 1.77 | 6.06 | 5.07 | 1.197 | 0.076 | 24 | 0
2021-03-10 | 64.04 | 48.44 | 15.6 | 74.26 | 72.86 | 72.23 | 71.45 | 1.41 | 6.05 | 5.09 | 1.198 | 0.061 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.69 | 48.75 | 14.94 | 75.36 | 73.96 | 73.01 | 72.22 | 1.74 | 6.07 | 5.08 | 1.181 | 0.075 | 24 | 0
2021-03-12 | 63.56 | 48.63 | 14.93 | 74.81 | 73.41 | 72.74 | 71.95 | 1.46 | 6.06 | 5.08 | 1.156 | 0.062 | 24 | 0
2021-03-13 | 63.69 | 48.13 | 15.56 | 73.64 | 72.23 | 71.32 | 70.56 | 1.67 | 6.02 | 5.08 | 1.194 | 0.07 | 24 | 0
2021-03-14 | 64.14 | 48.12 | 16.02 | 73.71 | 72.31 | 71.11 | 70.33 | 1.98 | 6.02 | 5.08 | 1.245 | 0.084 | 24 | 0
2021-03-15 | 66.3 | 49.5 | 16.8 | 73.73 | 72.24 | 71.32 | 70.47 | 1.77 | 6.03 | 5.08 | 1.29 | 0.081 | 24 | 0
2021-03-16 | 63.54 | 48.02 | 15.52 | 73.68 | 72.29 | 71.76 | 70.99 | 1.3 | 6.04 | 5.08 | 1.18 | 0.055 | 24 | 0
2021-03-17 | 65.06 | 48.76 | 16.3 | 73.82 | 72.36 | 71.65 | 70.86 | 1.5 | 6.04 | 5.08 | 1.246 | 0.064 | 24 | 0
2021-03-18 | 64.1 | 48.18 | 15.92 | 74.01 | 72.63 | 71.96 | 71.17 | 1.46 | 6.04 | 5.08 | 1.22 | 0.063 | 24 | 0
2021-03-19 | 63.44 | 48.18 | 15.26 | 74.43 | 73.04 | 72.23 | 71.47 | 1.57 | 6.05 | 5.08 | 1.179 | 0.068 | 24 | 0
2021-03-20 | 63.77 | 48.6 | 15.17 | 75.24 | 73.86 | 72.56 | 71.76 | 2.1 | 6.05 | 5.08 | 1.21 | 0.09 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.69 | 49.01 | 14.68 | 75.81 | 74.41 | 72.84 | 72.05 | 2.36 | 6.05 | 5.07 | 1.197 | 0.104 | 24 | 0
2021-03-22 | 63.74 | 49.15 | 14.59 | 75.39 | 73.99 | 73.16 | 72.32 | 1.67 | 6.07 | 5.07 | 1.152 | 0.072 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 2079.1 | 2037.57 | 2012.6 | 1989.33 | 48.24 |  |  | 36.746 | 2.118 | 672 | 0
Средние: | 66.36 | 49.36 | 17 | [5 empty] | 6.01 | 5.05
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19678ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 063 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 3.00 м3/ч G обр min = 0.03 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259565 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 Т3=0 КС=0x1C47 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.47 | 64.6 | 4.87 | 10.791 | 10.584 | 9.309 | 9.103 | 1.481 | 5.92 | 5.81 | 0.1396 | 0.096 | 24 | 0
2021-02-24 | 75.44 | 70.03 | 5.41 | 11.158 | 10.913 | 9.343 | 9.09 | 1.823 | 5.93 | 5.81 | 0.1779 | 0.1271 | 24 | 0
2021-02-25 | 65.93 | 61.58 | 4.35 | 11.045 | 10.87 | 9.276 | 9.075 | 1.795 | 5.92 | 5.81 | 0.1488 | 0.1087 | 24 | 0
2021-02-26 | 71.25 | 66.18 | 5.07 | 10.94 | 10.736 | 9.284 | 9.054 | 1.682 | 5.91 | 5.8 | 0.1572 | 0.1111 | 24 | 0
2021-02-27 | 71.69 | 66.69 | 5 | 10.991 | 10.772 | 9.263 | 9.04 | 1.732 | 5.91 | 5.79 | 0.1605 | 0.1139 | 24 | 0
2021-02-28 | 71.14 | 66.07 | 5.07 | 11.272 | 11.038 | 9.19 | 8.983 | 2.055 | 5.9 | 5.79 | 0.1817 | 0.1355 | 24 | 0
2021-03-01 | 74.02 | 68.61 | 5.41 | 10.893 | 10.659 | 9.27 | 9.04 | 1.619 | 5.9 | 5.79 | 0.1608 | 0.1116 | 24 | 0
2021-03-02 | 67.68 | 63.04 | 4.64 | 11.023 | 10.84 | 9.236 | 9.021 | 1.819 | 5.92 | 5.81 | 0.1559 | 0.1137 | 24 | 0
2021-03-03 | 70.21 | 65.12 | 5.09 | 10.868 | 10.666 | 9.28 | 9.058 | 1.608 | 5.92 | 5.81 | 0.1512 | 0.1058 | 24 | 0
2021-03-04 | 66.22 | 62 | 4.22 | 11.077 | 10.891 | 9.327 | 9.131 | 1.76 | 5.93 | 5.81 | 0.1467 | 0.1059 | 24 | 0
2021-03-05 | 63.39 | 59.44 | 3.95 | 11.174 | 10.999 | 9.437 | 9.257 | 1.742 | 5.95 | 5.84 | 0.1383 | 0.1019 | 24 | 0
2021-03-06 | 63.61 | 59.66 | 3.95 | 11.235 | 11.077 | 9.522 | 9.315 | 1.762 | 5.96 | 5.84 | 0.1397 | 0.1038 | 24 | 0
2021-03-07 | 63.21 | 59.43 | 3.78 | 11.456 | 11.28 | 9.497 | 9.317 | 1.963 | 5.96 | 5.84 | 0.1492 | 0.1143 | 24 | 0
2021-03-08 | 63.61 | 59.64 | 3.97 | 10.999 | 10.836 | 9.408 | 9.219 | 1.617 | 5.93 | 5.82 | 0.1312 | 0.0955 | 24 | 0
2021-03-09 | 63.22 | 59.45 | 3.77 | 11.38 | 11.197 | 9.528 | 9.344 | 1.853 | 6 | 5.89 | 0.143 | 0.1079 | 24 | 0
2021-03-10 | 63.8 | 59.8 | 4 | 10.895 | 10.724 | 9.411 | 9.227 | 1.497 | 6 | 5.88 | 0.1248 | 0.0886 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.43 | 59.62 | 3.81 | 11.312 | 11.145 | 9.514 | 9.32 | 1.825 | 6.01 | 5.9 | 0.1419 | 0.1067 | 24 | 0
2021-03-12 | 63.28 | 59.53 | 3.75 | 11.032 | 10.865 | 9.481 | 9.297 | 1.568 | 6 | 5.88 | 0.1262 | 0.0913 | 24 | 0
2021-03-13 | 63.4 | 59.58 | 3.82 | 11.069 | 10.881 | 9.28 | 9.119 | 1.762 | 5.96 | 5.85 | 0.1374 | 0.1028 | 24 | 0
2021-03-14 | 63.86 | 59.83 | 4.03 | 11.27 | 11.094 | 9.242 | 9.06 | 2.034 | 5.95 | 5.84 | 0.1562 | 0.1197 | 24 | 0
2021-03-15 | 66.02 | 61.72 | 4.3 | 11.064 | 10.878 | 9.283 | 9.088 | 1.79 | 5.97 | 5.86 | 0.1482 | 0.1097 | 24 | 0
2021-03-16 | 63.23 | 59.26 | 3.97 | 10.731 | 10.564 | 9.351 | 9.174 | 1.39 | 5.98 | 5.86 | 0.1172 | 0.0809 | 24 | 0
2021-03-17 | 64.79 | 60.65 | 4.14 | 10.924 | 10.732 | 9.331 | 9.155 | 1.577 | 5.97 | 5.86 | 0.1321 | 0.0948 | 24 | 0
2021-03-18 | 63.8 | 59.81 | 3.99 | 10.847 | 10.687 | 9.377 | 9.183 | 1.504 | 5.98 | 5.87 | 0.1249 | 0.0886 | 24 | 0
2021-03-19 | 63.17 | 59.33 | 3.84 | 11.061 | 10.88 | 9.403 | 9.234 | 1.646 | 5.99 | 5.87 | 0.1309 | 0.0959 | 24 | 0
2021-03-20 | 63.5 | 59.74 | 3.76 | 11.554 | 11.391 | 9.435 | 9.231 | 2.16 | 5.99 | 5.88 | 0.1609 | 0.1262 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.48 | 59.78 | 3.7 | 11.897 | 11.712 | 9.467 | 9.28 | 2.432 | 5.99 | 5.87 | 0.1765 | 0.1428 | 24 | 0
2021-03-22 | 63.49 | 59.8 | 3.69 | 11.217 | 11.053 | 9.525 | 9.319 | 1.734 | 6 | 5.89 | 0.1355 | 0.1012 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 311.17 | 305.964 | 262.27 | 256.734 | 49.23 |  |  | 4.0944 | 3.0019 | 672 | 0
Средние: | 66.04 | 61.78 | 4.26 | [5 empty] | 5.95 | 5.84
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19678ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации