## 64 кировская 13
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 064 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.30 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259622 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x9361 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.69 | 53.17 | 16.52 | 70.59 | 69.07 | 66.51 | 65.61 | 3.46 | 5.89 | 4.9 | 1.305 | 0.165 | 24 | 0
2021-02-24 | 76.09 | 57.23 | 18.86 | 70.14 | 68.33 | 66.81 | 65.75 | 2.58 | 5.9 | 4.9 | 1.422 | 0.134 | 24 | 0
2021-02-25 | 66.34 | 51.3 | 15.04 | 69.62 | 68.21 | 66.51 | 65.71 | 2.5 | 5.89 | 4.9 | 1.143 | 0.114 | 24 | 0
2021-02-26 | 71.6 | 54.12 | 17.48 | 69.98 | 68.4 | 66.52 | 65.6 | 2.8 | 5.89 | 4.9 | 1.33 | 0.136 | 24 | 0
2021-02-27 | 72.28 | 54.72 | 17.56 | 70.01 | 68.4 | 66.45 | 65.53 | 2.87 | 5.88 | 4.9 | 1.343 | 0.143 | 24 | 0
2021-02-28 | 71.53 | 54.05 | 17.48 | 69.3 | 67.69 | 66.09 | 65.19 | 2.5 | 5.88 | 4.9 | 1.306 | 0.121 | 24 | 0
2021-03-01 | 74.51 | 56.12 | 18.39 | 69.59 | 67.89 | 66.5 | 65.48 | 2.41 | 5.88 | 4.89 | 1.37 | 0.121 | 24 | 0
2021-03-02 | 68.03 | 52.23 | 15.8 | 69.8 | 68.33 | 66.36 | 65.5 | 2.83 | 5.89 | 4.91 | 1.212 | 0.133 | 24 | 0
2021-03-03 | 70.47 | 53.75 | 16.72 | 69.5 | 67.92 | 66.65 | 65.76 | 2.16 | 5.89 | 4.9 | 1.242 | 0.103 | 24 | 0
2021-03-04 | 66.79 | 51.83 | 14.96 | 70.23 | 68.83 | 66.95 | 66.13 | 2.7 | 5.91 | 4.9 | 1.157 | 0.125 | 24 | 0
2021-03-05 | 63.71 | 50.33 | 13.38 | 70.47 | 69.2 | 67.76 | 67.04 | 2.16 | 5.93 | 4.9 | 1.025 | 0.098 | 24 | 0
2021-03-06 | 63.87 | 50.64 | 13.23 | 71.65 | 70.29 | 68.33 | 67.61 | 2.68 | 5.94 | 4.89 | 1.055 | 0.122 | 24 | 0
2021-03-07 | 63.48 | 50.5 | 12.98 | 71.85 | 70.53 | 68.18 | 67.46 | 3.07 | 5.94 | 4.9 | 1.057 | 0.138 | 24 | 0
2021-03-08 | 63.88 | 50.42 | 13.46 | 71.13 | 69.81 | 67.48 | 66.76 | 3.05 | 5.91 | 4.89 | 1.076 | 0.137 | 24 | 0
2021-03-09 | 63.52 | 50.64 | 12.88 | 71.61 | 70.3 | 68.4 | 67.66 | 2.64 | 5.98 | 4.93 | 1.027 | 0.119 | 24 | 0
2021-03-10 | 64.05 | 50.84 | 13.21 | 70.38 | 69.1 | 67.48 | 66.73 | 2.37 | 5.97 | 4.95 | 1.02 | 0.111 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.69 | 51.01 | 12.68 | 71.38 | 70.07 | 68.27 | 67.49 | 2.58 | 5.99 | 4.94 | 1.006 | 0.118 | 24 | 0
2021-03-12 | 63.58 | 50.86 | 12.72 | 71.03 | 69.77 | 67.99 | 67.24 | 2.53 | 5.98 | 4.94 | 1.002 | 0.113 | 24 | 0
2021-03-13 | 63.7 | 50.5 | 13.2 | 69.97 | 68.74 | 66.63 | 65.91 | 2.83 | 5.94 | 4.94 | 1.037 | 0.129 | 24 | 0
2021-03-14 | 64.14 | 50.33 | 13.81 | 70.33 | 69.03 | 66.45 | 65.73 | 3.3 | 5.94 | 4.94 | 1.103 | 0.15 | 24 | 0
2021-03-15 | 66.32 | 51.82 | 14.5 | 69.79 | 68.42 | 66.68 | 65.87 | 2.55 | 5.94 | 4.94 | 1.115 | 0.119 | 24 | 0
2021-03-16 | 63.54 | 50.17 | 13.37 | 70.07 | 68.83 | 67.08 | 66.36 | 2.47 | 5.95 | 4.94 | 1.031 | 0.111 | 24 | 0
2021-03-17 | 65.05 | 51.04 | 14.01 | 70.89 | 69.53 | 67.01 | 66.22 | 3.31 | 5.95 | 4.94 | 1.124 | 0.15 | 24 | 0
2021-03-18 | 64.11 | 50.73 | 13.38 | 70.43 | 69.11 | 67.23 | 66.51 | 2.6 | 5.96 | 4.94 | 1.042 | 0.116 | 24 | 0
2021-03-19 | 63.46 | 50.37 | 13.09 | 70.53 | 69.29 | 67.5 | 66.78 | 2.51 | 5.96 | 4.94 | 1.019 | 0.115 | 24 | 0
2021-03-20 | 63.79 | 50.75 | 13.04 | 71.26 | 69.94 | 67.83 | 67.1 | 2.84 | 5.97 | 4.94 | 1.043 | 0.129 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.71 | 50.98 | 12.73 | 72.17 | 70.82 | 68.06 | 67.32 | 3.5 | 5.98 | 4.94 | 1.063 | 0.159 | 24 | 0
2021-03-22 | 63.76 | 51.38 | 12.38 | 71.51 | 70.18 | 68.3 | 67.41 | 2.77 | 5.99 | 4.94 | 0.997 | 0.128 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 1975.2 | 1936.03 | 1882 | 1859.46 | 76.57 |  |  | 31.672 | 3.557 | 672 | 0
Средние: | 66.38 | 51.85 | 14.53 | [5 empty] | 5.93 | 4.91
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19678ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 064 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259622 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x9361 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 67.38 | 3.396 | 3.328 | 5.76 | 0.2074 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 73.03 | 2.442 | 2.385 | 5.76 | 0.162 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 64.19 | 2.423 | 2.38 | 5.75 | 0.1408 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 69.51 | 2.668 | 2.611 | 5.75 | 0.1684 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 69.23 | 2.78 | 2.72 | 5.75 | 0.1743 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 68.79 | 2.43 | 2.377 | 5.74 | 0.1516 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 71.01 | 2.268 | 2.218 | 5.75 | 0.1462 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 66.23 | 2.742 | 2.689 | 5.75 | 0.1644 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 67.97 | 2.092 | 2.048 | 5.76 | 0.1289 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 63.61 | 2.612 | 2.562 | 5.77 | 0.1501 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 61.9 | 2.104 | 2.07 | 5.79 | 0.1177 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 62.67 | 2.759 | 2.711 | 5.8 | 0.1559 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 62.34 | 3.122 | 3.065 | 5.8 | 0.1756 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 62.64 | 3.064 | 3.01 | 5.77 | 0.1732 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 62.12 | 2.657 | 2.609 | 5.84 | 0.1491 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 62.45 | 2.301 | 2.26 | 5.84 | 0.1296 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 62.27 | 2.555 | 2.51 | 5.85 | 0.1435 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 62.04 | 2.512 | 2.467 | 5.84 | 0.1405 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 62.38 | 2.763 | 2.716 | 5.8 | 0.1556 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 62.94 | 3.293 | 3.235 | 5.8 | 0.1872 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 64.16 | 2.45 | 2.406 | 5.8 | 0.1422 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 62 | 2.42 | 2.379 | 5.81 | 0.1357 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 63.45 | 3.311 | 3.25 | 5.81 | 0.1897 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 62.7 | 2.615 | 2.569 | 5.82 | 0.148 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 61.96 | 2.507 | 2.463 | 5.82 | 0.1402 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 62.42 | 2.887 | 2.835 | 5.83 | 0.1626 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 62.68 | 3.561 | 3.499 | 5.84 | 0.2016 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 62.46 | 2.663 | 2.615 | 5.85 | 0.15 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 75.397 | 73.987 |  | 4.392 | 672 | 0
Средние: | 64.51 |  |  | 5.79
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19678ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации