## 66 боровая 9
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 9 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 066 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259894 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x4E16 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 70.04 | 50.03 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 76.27 | 53.6 | 22.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 66.52 | 48.23 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 71.9 | 50.97 | 20.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 72.49 | 51.33 | 21.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 71.82 | 50.77 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.01 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 74.69 | 52.54 | 22.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 68.24 | 48.93 | 19.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 70.73 | 50.27 | 20.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 66.92 | 48.48 | 18.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 63.83 | 47.18 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 63.99 | 47.52 | 16.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 63.61 | 47.46 | 16.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 64.02 | 47.57 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 63.65 | 47.54 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 3.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 64.18 | 47.88 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.81 | 47.92 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 3.75 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 63.72 | 47.81 | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 63.86 | 47.67 | 16.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 64.33 | 47.58 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 66.47 | 48.69 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 63.7 | 47.06 | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 65.25 | 48.1 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 64.26 | 47.7 | 16.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 63.6 | 47.4 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 63.92 | 47.91 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.82 | 48 | 15.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 63.89 | 48.11 | 15.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 3.75 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66.55 | 48.72 | 17.83 | [5 empty] | 8.99 | 3.71
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19680ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 9 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 066 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259894 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x4E16 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 67.75 | 0.915 | 0.898 | 6.2 | 0.0563 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 72.82 | 1.164 | 1.138 | 6.2 | 0.0772 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 64.2 | 1.248 | 1.226 | 6.2 | 0.0725 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 70.59 | 0.941 | 0.92 | 6.2 | 0.0604 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 68.52 | 1.082 | 1.06 | 6.2 | 0.0676 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 70.34 | 1.396 | 1.364 | 6.2 | 0.089 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 71.61 | 1.035 | 1.014 | 6.2 | 0.0674 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 66.36 | 1.494 | 1.465 | 6.2 | 0.0897 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 68.35 | 1.094 | 1.072 | 6.2 | 0.0679 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 62.98 | 1.335 | 1.312 | 6.2 | 0.0761 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 61.8 | 1.186 | 1.166 | 6.2 | 0.0662 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 62.63 | 1.233 | 1.213 | 6.2 | 0.0697 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 61.98 | 1.146 | 1.127 | 6.2 | 0.0642 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 62.99 | 1.54 | 1.513 | 6.2 | 0.0876 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 61.96 | 1.047 | 1.031 | 6.2 | 0.0586 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 62.16 | 0.949 | 0.93 | 6.2 | 0.0533 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 61.99 | 1.052 | 1.035 | 6.2 | 0.0588 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 62.1 | 1.176 | 1.156 | 6.2 | 0.0658 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 62.09 | 1.175 | 1.154 | 6.2 | 0.0656 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 62.52 | 1.129 | 1.111 | 6.2 | 0.0637 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 63.71 | 0.961 | 0.944 | 6.2 | 0.0554 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 62.05 | 1.156 | 1.137 | 6.2 | 0.0649 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 63.79 | 1.185 | 1.166 | 6.2 | 0.0686 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 62.37 | 1.003 | 0.985 | 6.2 | 0.0564 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 61.95 | 1.281 | 1.258 | 6.2 | 0.0716 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 62.1 | 1.114 | 1.095 | 6.2 | 0.0624 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 62.43 | 1.407 | 1.382 | 6.2 | 0.0795 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 62.06 | 1.083 | 1.065 | 6.2 | 0.0607 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 32.527 | 31.937 |  | 1.8971 | 672 | 0
Средние: | 64.5 |  |  | 6.2
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19680ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации