## 68 боровая 13
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 068 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259526 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xE12F ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 70 | 55.14 | 14.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 76.24 | 59.42 | 16.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 66.5 | 53.02 | 13.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 71.87 | 56.34 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 72.47 | 56.85 | 15.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 71.78 | 56.19 | 15.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 74.68 | 58.27 | 16.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 68.23 | 54.14 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 70.69 | 55.75 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 66.93 | 53.44 | 13.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 63.82 | 51.57 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 63.99 | 51.86 | 12.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 63.61 | 51.79 | 11.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 64.02 | 51.89 | 12.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 63.65 | 51.81 | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 64.18 | 52.03 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.82 | 52.01 | 11.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 63.72 | 51.92 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 63.86 | 51.86 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 64.32 | 51.86 | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 66.47 | 53.39 | 13.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 63.69 | 51.56 | 12.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 65.23 | 52.56 | 12.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 64.26 | 51.99 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 63.6 | 51.7 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 63.91 | 52.03 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.82 | 52.25 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 63.89 | 52.39 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66.54 | 53.39 | 13.15 | [5 empty] | 4.24 | 3.67
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19679ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 068 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259526 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xE12F ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 68.06 | 1.763 | 1.725 | 5.58 | 0.1085 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 71.45 | 1.235 | 1.208 | 5.59 | 0.08 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 63.48 | 1.266 | 1.242 | 5.57 | 0.0725 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 68.95 | 1.106 | 1.081 | 5.57 | 0.0691 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 68.25 | 1.218 | 1.191 | 5.57 | 0.0752 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 69.88 | 1.53 | 1.497 | 5.56 | 0.0972 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 71.79 | 1.215 | 1.187 | 5.57 | 0.0792 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 65.83 | 1.132 | 1.111 | 5.57 | 0.0673 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 67.77 | 0.977 | 0.956 | 5.59 | 0.0599 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 63.18 | 1.339 | 1.315 | 5.59 | 0.0763 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 61.65 | 1.439 | 1.414 | 5.6 | 0.0798 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 61.66 | 1.367 | 1.342 | 5.61 | 0.076 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 61.81 | 1.678 | 1.649 | 5.61 | 0.0934 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 62.59 | 1.952 | 1.918 | 5.6 | 0.1103 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 60.98 | 1.061 | 1.044 | 5.65 | 0.0585 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 61.64 | 0.963 | 0.946 | 5.65 | 0.0536 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 61.17 | 1.09 | 1.074 | 5.65 | 0.0603 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 61.39 | 1.16 | 1.139 | 5.65 | 0.0641 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 61.43 | 1.263 | 1.24 | 5.62 | 0.0697 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 62.23 | 1.801 | 1.769 | 5.61 | 0.1008 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 64.28 | 1.098 | 1.079 | 5.62 | 0.064 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 61.53 | 1.034 | 1.019 | 5.63 | 0.0575 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 62.98 | 1.01 | 0.992 | 5.63 | 0.0573 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 61.97 | 1.289 | 1.267 | 5.63 | 0.072 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 60.65 | 0.917 | 0.902 | 5.65 | 0.0502 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 61.77 | 1.628 | 1.598 | 5.64 | 0.0908 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 62.04 | 1.528 | 1.501 | 5.65 | 0.0855 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 61.95 | 1.496 | 1.468 | 5.66 | 0.0834 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 36.555 | 35.874 |  | 2.1124 | 672 | 0
Средние: | 64.01 |  |  | 5.61
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19679ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации