## 69 боровая 13а
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 13а Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 069 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259505 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 Т3=0 КС=0x28D5 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.77 | 57.43 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 76.03 | 62.11 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 66.31 | 55.2 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 71.63 | 58.67 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 72.28 | 59.17 | 13.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 71.55 | 58.56 | 12.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 74.46 | 60.64 | 13.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 68.01 | 56.13 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 70.49 | 57.91 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 66.76 | 55.46 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 63.65 | 53.37 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 63.8 | 53.65 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 63.43 | 53.48 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 63.84 | 53.69 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.58 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 63.47 | 53.72 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 63.99 | 54.07 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 63.64 | 53.9 | 9.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 63.53 | 53.83 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 63.68 | 53.78 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 64.14 | 53.91 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 66.28 | 55.49 | 10.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 63.5 | 53.45 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 65.05 | 54.59 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 64.08 | 54.04 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 63.42 | 53.55 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 63.74 | 53.9 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 63.64 | 53.79 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 63.69 | 53.99 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66.35 | 55.41 | 10.94 | [5 empty] | 6.16 | 3.61
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19678ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 13а Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 069 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 3.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259505 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 Т3=0 КС=0x28D5 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.75 | 66.31 | 3.44 | 23.255 | 23.136 | 23.787 | 22.917 | 0.219 | 5.31 | 4.84 | 0.0931 | 0.0143 | 24 | 0
2021-02-24 | 76 | 72.16 | 3.84 | 22.7 | 22.767 | 23.987 | 22.767 | 0 | 5.33 | 4.85 | 0.088 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 66.3 | 63.28 | 3.02 | 22.804 | 22.905 | 23.903 | 22.896 | 0.009 | 5.32 | 4.84 | 0.0697 | 0.0006 | 24 | 0
2021-02-26 | 71.6 | 68.06 | 3.54 | 22.663 | 22.78 | 23.925 | 22.78 | 0 | 5.33 | 4.85 | 0.0809 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 72.2 | 68.68 | 3.52 | 23.199 | 23.071 | 23.805 | 22.877 | 0.194 | 5.31 | 4.84 | 0.0948 | 0.0124 | 24 | 0
2021-02-28 | 71.46 | 67.97 | 3.49 | 23.179 | 23.021 | 23.748 | 22.873 | 0.148 | 5.3 | 4.82 | 0.091 | 0.009 | 24 | 0
2021-03-01 | 74.42 | 70.64 | 3.78 | 22.789 | 22.782 | 23.866 | 22.766 | 0.016 | 5.31 | 4.84 | 0.088 | 0.0011 | 24 | 0
2021-03-02 | 68 | 64.74 | 3.26 | 22.86 | 22.958 | 23.884 | 22.842 | 0.116 | 5.32 | 4.85 | 0.0817 | 0.0075 | 24 | 0
2021-03-03 | 70.43 | 66.99 | 3.44 | 23.029 | 22.986 | 23.869 | 22.901 | 0.085 | 5.32 | 4.84 | 0.0848 | 0.0047 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 66.71 | 63.64 | 3.07 | 22.729 | 22.713 | 23.978 | 23.079 | -0.366 | 5.33 | 4.85 | 0.0482 | -0.0241 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 63.62 | 60.76 | 2.86 | 22.882 | 23.003 | 24.092 | 23.127 | -0.124 | 5.34 | 4.86 | 0.0596 | -0.007 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 63.78 | 60.95 | 2.83 | 23.096 | 23.001 | 24.122 | 23.369 | -0.368 | 5.36 | 4.87 | 0.0454 | -0.0208 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 63.41 | 60.6 | 2.81 | 23.489 | 23.259 | 24.01 | 23.396 | -0.137 | 5.33 | 4.85 | 0.0582 | -0.0073 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 63.82 | 60.95 | 2.87 | 23.484 | 23.325 | 23.927 | 23.238 | 0.087 | 5.32 | 4.84 | 0.0725 | 0.0057 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 63.45 | 60.66 | 2.79 | 23.004 | 23.097 | 24.194 | 23.259 | -0.162 | 5.38 | 4.9 | 0.0556 | -0.0092 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 63.97 | 61.15 | 2.82 | 23.04 | 23.041 | 24.037 | 23.185 | -0.144 | 5.39 | 4.91 | 0.0578 | -0.0078 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 63.62 | 60.79 | 2.83 | 22.986 | 23.029 | 24.045 | 23.16 | -0.131 | 5.39 | 4.91 | 0.0582 | -0.0073 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 63.51 | 60.72 | 2.79 | 22.716 | 22.748 | 24.083 | 23.221 | -0.473 | 5.39 | 4.91 | 0.0379 | -0.0271 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 63.65 | 60.84 | 2.81 | 22.772 | 22.736 | 23.901 | 23.102 | -0.366 | 5.36 | 4.88 | 0.0442 | -0.0209 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 64.1 | 61.23 | 2.87 | 23.344 | 23.18 | 23.753 | 23.06 | 0.12 | 5.34 | 4.87 | 0.0739 | 0.0072 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 66.23 | 63.21 | 3.02 | 22.816 | 22.862 | 23.985 | 23.035 | -0.173 | 5.37 | 4.89 | 0.0595 | -0.0114 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 63.48 | 60.67 | 2.81 | 22.909 | 22.943 | 23.965 | 23.096 | -0.153 | 5.37 | 4.89 | 0.0565 | -0.0084 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 65.02 | 62.13 | 2.89 | 22.701 | 22.769 | 23.909 | 22.972 | -0.203 | 5.38 | 4.9 | 0.0545 | -0.0122 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 64.05 | 61.22 | 2.83 | 22.696 | 22.86 | 23.921 | 22.918 | -0.058 | 5.37 | 4.89 | 0.0618 | -0.0033 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 63.4 | 60.63 | 2.77 | 22.864 | 22.843 | 23.741 | 22.931 | -0.088 | 5.38 | 4.89 | 0.0588 | -0.0049 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 63.72 | 60.92 | 2.8 | 23.048 | 22.977 | 23.629 | 22.862 | 0.115 | 5.38 | 4.89 | 0.0707 | 0.0069 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.63 | 60.86 | 2.77 | 23.475 | 23.296 | 23.57 | 22.907 | 0.389 | 5.37 | 4.89 | 0.0863 | 0.0228 | 24 | 0
2021-03-22 | 63.67 | 60.94 | 2.73 | 22.889 | 22.921 | 23.715 | 22.843 | 0.078 | 5.4 | 4.91 | 0.0671 | 0.0045 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 643.41 | 643.009 | 669.35 | 644.379 | -1.37 |  |  | 1.8987 | -0.075 | 672 | 0
Средние: | 66.32 | 63.27 | 3.04 | [5 empty] | 5.35 | 4.87
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19678ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации