## 70 боровая 15
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 15 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 070 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259934 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xC359 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.3 | 52.99 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 75.81 | 57.16 | 18.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 66.05 | 51.18 | 14.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 71.18 | 54.04 | 17.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 72 | 54.65 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 71.17 | 53.95 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 74.24 | 55.97 | 18.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 67.69 | 52.17 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 70.17 | 53.75 | 16.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 66.62 | 51.88 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 63.41 | 50.14 | 13.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 63.53 | 50.46 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 63.15 | 50.35 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 63.57 | 50.51 | 13.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 63.2 | 50.5 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 63.72 | 50.7 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.36 | 50.77 | 12.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 63.26 | 50.69 | 12.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 63.39 | 50.37 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 63.8 | 50.26 | 13.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 66.01 | 51.85 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 63.22 | 50.12 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 64.77 | 51.07 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 63.78 | 50.53 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 63.14 | 50.22 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 63.44 | 50.73 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.36 | 51.12 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 63.42 | 51.18 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66.06 | 51.76 | 14.3 | [5 empty] | 5.33 | 3.65
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19677ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 15 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 070 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259934 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xC359 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 67.92 | 3.95 | 3.869 | 5.39 | 0.2432 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 73.13 | 3.35 | 3.27 | 5.39 | 0.2227 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 64.08 | 3.47 | 3.407 | 5.39 | 0.2013 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 69.13 | 3.53 | 3.454 | 5.38 | 0.2214 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 69.04 | 3.38 | 3.309 | 5.38 | 0.2118 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 68.68 | 4.33 | 4.24 | 5.36 | 0.2699 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 71.68 | 3.33 | 3.255 | 5.37 | 0.2167 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 66.03 | 3.89 | 3.812 | 5.38 | 0.2326 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 68.18 | 3.91 | 3.827 | 5.39 | 0.2416 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 63.52 | 4.17 | 4.096 | 5.4 | 0.2396 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 61.8 | 3.36 | 3.298 | 5.42 | 0.1873 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 62.27 | 3.55 | 3.487 | 5.43 | 0.1994 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 62.23 | 4.87 | 4.785 | 5.43 | 0.2736 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 62.48 | 4.23 | 4.155 | 5.41 | 0.2383 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 61.85 | 3.63 | 3.567 | 5.47 | 0.2026 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 62.66 | 4.35 | 4.271 | 5.47 | 0.2461 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 62.25 | 4.57 | 4.49 | 5.47 | 0.2568 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 61.86 | 3.88 | 3.811 | 5.46 | 0.2165 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 62.25 | 4.39 | 4.313 | 5.43 | 0.2467 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 62.5 | 5.09 | 5 | 5.43 | 0.2872 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 64.26 | 3.75 | 3.678 | 5.44 | 0.2176 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 61.86 | 4.08 | 4.009 | 5.45 | 0.2277 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 63.64 | 3.85 | 3.78 | 5.45 | 0.2212 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 62.32 | 3.54 | 3.478 | 5.45 | 0.1991 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 61.73 | 3.37 | 3.311 | 5.46 | 0.1878 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 62.09 | 4.1 | 4.027 | 5.45 | 0.2295 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 62.25 | 4 | 3.93 | 5.46 | 0.2248 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 62.06 | 3.44 | 3.382 | 5.47 | 0.1928 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 109.36 | 107.311 |  | 6.3558 | 672 | 0
Средние: | 64.41 |  |  | 5.42
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19677ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации