## 71 боровая 17
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 17 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 071 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259544 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x0926 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.58 | 54.4 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 3.42 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 75.95 | 58.75 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.42 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 66.22 | 52.56 | 13.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 3.42 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 71.45 | 55.67 | 15.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.42 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 72.17 | 56.12 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 3.41 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 71.4 | 55.49 | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 3.41 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 74.38 | 57.58 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 3.41 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 67.89 | 53.51 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 3.42 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 70.38 | 55.01 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 3.41 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 66.74 | 53.02 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 3.42 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 63.59 | 51.29 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 3.42 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 63.73 | 51.55 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 3.42 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 63.34 | 51.56 | 11.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 3.42 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 63.76 | 51.67 | 12.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 3.42 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 63.39 | 51.65 | 11.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 3.45 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 63.91 | 51.95 | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 3.47 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 63.55 | 51.95 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.47 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 63.45 | 51.72 | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 3.47 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 63.59 | 51.43 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 3.46 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 64.01 | 51.39 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 3.46 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 66.19 | 52.92 | 13.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 3.46 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 63.41 | 51.16 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 3.46 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 64.96 | 52.23 | 12.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 3.46 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 63.98 | 51.6 | 12.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 3.46 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 63.33 | 51.33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 3.47 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 63.64 | 51.77 | 11.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 3.47 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 63.55 | 52.08 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 3.47 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 63.61 | 52.11 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | 3.47 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66.25 | 52.98 | 13.27 | [5 empty] | 6.51 | 3.44
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19676ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 17 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 071 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259544 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x0926 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 67.07 | 1.88 | 1.843 | 5.25 | 0.1144 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 71.65 | 1.56 | 1.526 | 5.25 | 0.1016 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 63.09 | 1.56 | 1.535 | 5.25 | 0.0889 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 69.94 | 1.69 | 1.652 | 5.24 | 0.107 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 68.79 | 2.06 | 2.015 | 5.24 | 0.1284 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 67.76 | 1.91 | 1.87 | 5.23 | 0.1175 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 71.2 | 1.57 | 1.536 | 5.24 | 0.1016 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 65.56 | 1.71 | 1.678 | 5.25 | 0.1012 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 67.85 | 1.91 | 1.873 | 5.25 | 0.1175 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 62.76 | 2.12 | 2.081 | 5.26 | 0.1202 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 61.6 | 1.76 | 1.727 | 5.28 | 0.0973 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 62.06 | 2.09 | 2.055 | 5.28 | 0.1169 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 61.64 | 1.96 | 1.927 | 5.28 | 0.109 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 62.34 | 2.16 | 2.121 | 5.27 | 0.1215 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 61.41 | 1.48 | 1.455 | 5.33 | 0.0821 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 62.03 | 1.52 | 1.492 | 5.32 | 0.0849 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 61.62 | 1.97 | 1.936 | 5.32 | 0.1093 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 61.61 | 1.84 | 1.808 | 5.31 | 0.1022 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 61.98 | 2.06 | 2.022 | 5.29 | 0.115 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 62.14 | 2.11 | 2.075 | 5.28 | 0.1184 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 63.2 | 2.03 | 1.993 | 5.29 | 0.1158 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 61.23 | 1.67 | 1.643 | 5.29 | 0.092 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 62.97 | 2.08 | 2.039 | 5.3 | 0.1181 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 61.7 | 1.54 | 1.514 | 5.3 | 0.0858 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 61.65 | 2.28 | 2.241 | 5.31 | 0.1267 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 61.73 | 1.93 | 1.896 | 5.31 | 0.1074 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 62.02 | 2.04 | 2.005 | 5.32 | 0.1143 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 61.88 | 1.75 | 1.719 | 5.33 | 0.098 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 52.24 | 51.277 |  | 3.013 | 672 | 0
Средние: | 63.94 |  |  | 5.28
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19676ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации