## 72 боровая 17а
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 17а Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 072 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260013 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x7607 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.54 | 47.46 | 22.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 3.44 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 75.84 | 50.72 | 25.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 3.44 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 66.15 | 45.9 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.44 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 71.4 | 48.22 | 23.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 3.44 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 72.07 | 48.6 | 23.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 3.43 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 71.34 | 47.95 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 3.44 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 74.28 | 49.63 | 24.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 3.43 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 67.84 | 46.52 | 21.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 3.43 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 70.3 | 47.91 | 22.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 3.44 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 66.63 | 46.59 | 20.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 3.43 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 63.53 | 45.49 | 18.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.44 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 63.67 | 45.96 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.44 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 63.29 | 46 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.44 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 63.7 | 46.14 | 17.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.43 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 63.33 | 46.28 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 3.47 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 63.86 | 46.38 | 17.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 3.49 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 63.5 | 46.39 | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.49 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 63.4 | 46.13 | 17.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.49 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 63.53 | 45.9 | 17.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 3.48 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 63.96 | 45.49 | 18.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 3.48 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 66.13 | 46.67 | 19.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 3.48 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 63.36 | 45.51 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.48 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 64.9 | 46.29 | 18.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 3.48 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 63.92 | 45.85 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.48 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 63.26 | 45.68 | 17.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.48 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 63.59 | 45.87 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.48 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 63.5 | 46.48 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.49 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 63.56 | 46.83 | 16.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 3.49 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66.19 | 46.74 | 19.44 | [5 empty] | 4.7 | 3.45
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19676ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 17а Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 072 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260013 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x7607 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 68.49 | 1.83 | 1.793 | 6.2 | 0.1137 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 73.08 | 1.21 | 1.182 | 6.2 | 0.0804 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 63.6 | 1.77 | 1.74 | 6.2 | 0.1017 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 69.6 | 1.34 | 1.312 | 6.2 | 0.0847 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 67.81 | 1.26 | 1.236 | 6.2 | 0.0778 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 68.34 | 2.21 | 2.162 | 6.2 | 0.1368 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 70.35 | 1.23 | 1.203 | 6.2 | 0.0787 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 65.3 | 1.54 | 1.51 | 6.2 | 0.0908 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 68.89 | 1.41 | 1.38 | 6.2 | 0.0881 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 63.14 | 1.63 | 1.602 | 6.2 | 0.0929 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 61.89 | 2 | 1.965 | 6.2 | 0.1117 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 61.95 | 1.96 | 1.927 | 6.2 | 0.1097 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 61.62 | 2.03 | 1.997 | 6.2 | 0.1129 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 62.16 | 1.84 | 1.807 | 6.2 | 0.1032 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 61.68 | 1.64 | 1.611 | 6.2 | 0.0911 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 62.22 | 1.78 | 1.748 | 6.2 | 0.0999 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 61.59 | 1.72 | 1.689 | 6.2 | 0.0955 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 61.53 | 1.6 | 1.574 | 6.2 | 0.0891 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 62.17 | 2.16 | 2.122 | 6.2 | 0.121 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 62.13 | 2.28 | 2.241 | 6.2 | 0.1279 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 64.31 | 1.59 | 1.561 | 6.2 | 0.0925 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 61.35 | 1.66 | 1.632 | 6.2 | 0.092 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 63.72 | 1.97 | 1.936 | 6.2 | 0.1137 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 62.53 | 2.02 | 1.983 | 6.2 | 0.1139 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 60.84 | 1.84 | 1.812 | 6.2 | 0.1011 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 61.95 | 2.52 | 2.475 | 6.2 | 0.1408 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 62.09 | 2.15 | 2.113 | 6.2 | 0.1204 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 61.84 | 2.07 | 2.034 | 6.2 | 0.1154 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 50.26 | 49.347 |  | 2.8974 | 672 | 0
Средние: | 64.14 |  |  | 6.2
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19676ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации