## 74 боровая 19а
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 19а Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 074 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259573 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xFA3D ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 68.91 | 54 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 3.49 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 75.36 | 58.21 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 3.49 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 65.76 | 52.01 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.48 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 70.75 | 54.81 | 15.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.48 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 71.61 | 55.65 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.48 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 70.77 | 54.99 | 15.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.48 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 73.82 | 57.05 | 16.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.48 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 67.36 | 53 | 14.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 3.49 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 69.79 | 54.55 | 15.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.48 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 66.33 | 52.55 | 13.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 3.48 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 63.15 | 50.61 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 3.49 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 63.28 | 50.95 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 3.49 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 62.92 | 50.83 | 12.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 3.49 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 63.31 | 51.07 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.48 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 62.97 | 50.94 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.52 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 63.47 | 51.32 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 3.54 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.12 | 51.14 | 11.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 3.54 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 63.04 | 51.04 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 3.54 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 63.15 | 51.17 | 11.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.53 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 63.55 | 50.87 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.53 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 65.73 | 52.22 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.53 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 62.99 | 50.61 | 12.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.53 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 64.5 | 51.54 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.53 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 63.53 | 50.98 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.53 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 62.9 | 50.61 | 12.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.53 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 63.19 | 51 | 12.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.53 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.13 | 51.36 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.53 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 63.19 | 51.49 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 3.54 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 65.77 | 52.37 | 13.39 | [5 empty] | 3.62 | 3.5
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1202ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 19а Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 074 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259573 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xFA3D ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 67.32 | 1.48 | 1.45 | 3.56 | 0.0901 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 71.53 | 0.929 | 0.909 | 3.56 | 0.0605 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 63.33 | 1.228 | 1.206 | 3.54 | 0.0701 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 68.86 | 1.307 | 1.278 | 3.56 | 0.0815 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 67.92 | 1.183 | 1.156 | 3.55 | 0.0727 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 67.83 | 1.118 | 1.094 | 3.55 | 0.0687 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 69.84 | 0.979 | 0.958 | 3.55 | 0.0621 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 65.15 | 1.091 | 1.069 | 3.56 | 0.0641 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 68.27 | 1.144 | 1.121 | 3.55 | 0.0709 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 63.16 | 0.961 | 0.946 | 3.56 | 0.055 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 61.65 | 1.421 | 1.395 | 3.56 | 0.0788 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 61.81 | 1.231 | 1.207 | 3.56 | 0.0685 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 61.37 | 1.12 | 1.102 | 3.56 | 0.0621 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 61.92 | 1.215 | 1.194 | 3.56 | 0.0678 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 61.32 | 1.139 | 1.122 | 3.6 | 0.0631 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 61.62 | 1.075 | 1.055 | 3.62 | 0.0594 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 61.45 | 1.223 | 1.2 | 3.61 | 0.0676 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 61.61 | 1.421 | 1.396 | 3.61 | 0.0788 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 61.29 | 0.896 | 0.88 | 3.61 | 0.0494 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 61.95 | 1.248 | 1.226 | 3.6 | 0.0696 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 63.15 | 1.442 | 1.416 | 3.6 | 0.0823 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 61.25 | 1.086 | 1.066 | 3.6 | 0.0601 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 62.88 | 1.399 | 1.372 | 3.6 | 0.0791 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 61.82 | 1.18 | 1.161 | 3.61 | 0.0658 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 61.36 | 1.227 | 1.206 | 3.6 | 0.0679 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 61.23 | 1.202 | 1.179 | 3.6 | 0.0663 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 61.67 | 1.292 | 1.271 | 3.61 | 0.0718 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 61.36 | 1.157 | 1.135 | 3.61 | 0.0637 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 33.394 | 32.77 |  | 1.9178 | 672 | 0
Средние: | 63.71 |  |  | 3.58
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1202ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации