## 75 боровая 23
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 23 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 075 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 75.00 м3/ч G под min = 0.50 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 75.00 м3/ч G обр min = 0.50 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259547 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xC555 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 68.07 | 46.47 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 3.52 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 74.34 | 49.85 | 24.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 64.94 | 45.05 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 69.87 | 47.13 | 22.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 70.68 | 47.72 | 22.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 69.87 | 47.1 | 22.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 72.82 | 48.66 | 24.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 66.53 | 45.56 | 20.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 68.9 | 46.89 | 22.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 65.47 | 45.5 | 19.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 62.38 | 44.27 | 18.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 62.54 | 44.77 | 17.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 62.2 | 44.95 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 62.56 | 45.06 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 62.23 | 45.13 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 62.72 | 45.37 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 3.56 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 62.39 | 45.42 | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 3.56 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 62.3 | 45.32 | 16.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 3.56 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 62.41 | 45.04 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 62.8 | 44.9 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 64.93 | 45.97 | 18.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 62.24 | 44.64 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 63.72 | 45.34 | 18.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 62.78 | 44.98 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 62.15 | 44.79 | 17.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 62.47 | 45.13 | 17.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 3.56 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 62.39 | 45.41 | 16.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 3.56 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 62.46 | 45.64 | 16.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 3.56 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 64.97 | 45.78 | 19.18 | [5 empty] | 5.08 | 3.53
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19677ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 23 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 075 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259547 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xC555 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 64.35 | 0.518 | 0.511 | 4.97 | 0.0308 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 70.28 | 0.491 | 0.479 | 4.96 | 0.0312 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 62.02 | 0.495 | 0.488 | 4.96 | 0.0279 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 67.66 | 0.524 | 0.513 | 4.96 | 0.032 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 67.89 | 0.757 | 0.743 | 4.96 | 0.0467 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 67.28 | 0.622 | 0.61 | 4.95 | 0.0379 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 69.46 | 0.674 | 0.657 | 4.95 | 0.0425 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 64.1 | 0.796 | 0.782 | 4.96 | 0.0461 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 66.27 | 0.753 | 0.739 | 4.96 | 0.0454 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 61.31 | 0.625 | 0.618 | 4.97 | 0.0346 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 60.41 | 0.651 | 0.64 | 4.98 | 0.0353 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 61.15 | 0.816 | 0.802 | 5 | 0.0453 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 61.05 | 1.262 | 1.242 | 5 | 0.0695 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 60.63 | 0.714 | 0.7 | 4.98 | 0.039 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 60.26 | 0.632 | 0.624 | 5.04 | 0.0343 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 60.5 | 0.524 | 0.518 | 5.04 | 0.0286 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 61.2 | 0.858 | 0.844 | 5.04 | 0.0471 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 60.77 | 0.787 | 0.775 | 5.03 | 0.0433 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 60.87 | 0.879 | 0.864 | 5 | 0.0482 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 60.93 | 0.686 | 0.675 | 5 | 0.0375 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 62.11 | 0.893 | 0.878 | 5.01 | 0.0501 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 60.41 | 0.801 | 0.789 | 5.02 | 0.0435 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 62.12 | 0.817 | 0.803 | 5.02 | 0.0458 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 61.29 | 0.898 | 0.884 | 5.02 | 0.0497 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 60.75 | 0.99 | 0.974 | 5.03 | 0.0542 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 61.52 | 1.474 | 1.447 | 5.02 | 0.0818 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 60.43 | 0.716 | 0.705 | 5.04 | 0.039 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 60.86 | 0.85 | 0.836 | 5.05 | 0.0467 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 21.503 | 21.14 |  | 1.214 | 672 | 0
Средние: | 62.78 |  |  | 4.99
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19677ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации