## 76 мира 1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 076 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00286230 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x817C ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 70.07 | 56.78 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 4.14 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 76.77 | 61.67 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 4.14 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 66.8 | 54.71 | 12.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 4.15 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 71.98 | 57.99 | 13.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 4.14 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 72.87 | 58.52 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 4.14 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 72 | 57.88 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 4.14 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 75.17 | 60.08 | 15.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 4.13 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 68.46 | 55.47 | 12.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 4.15 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 70.98 | 57.13 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 4.14 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 67.43 | 54.97 | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 4.14 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 64.13 | 53.01 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 4.15 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 64.25 | 53.26 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 4.13 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 63.87 | 53.18 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 4.13 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 64.29 | 53.62 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 4.13 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 63.93 | 53.94 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 64.45 | 53.77 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 4.19 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 64.09 | 53.71 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 4.19 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 64 | 53.62 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 4.18 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 64.13 | 53.3 | 10.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 4.19 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 64.54 | 53.44 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 4.19 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 66.8 | 55.08 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 4.19 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 63.96 | 53.24 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 4.18 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 65.53 | 54.25 | 11.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 4.19 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 64.52 | 53.64 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 4.18 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 63.88 | 53.29 | 10.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 4.18 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 64.18 | 53.45 | 10.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 64.11 | 53.85 | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 64.17 | 54.2 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66.83 | 55.03 | 11.79 | [5 empty] | 5.59 | 4.16
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15121ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 076 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00286230 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x817C ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.98 | 1.798 | 1.759 | 5.4 | 0.1144 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 72.89 | 1.105 | 1.078 | 5.4 | 0.0732 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 65.29 | 1.502 | 1.472 | 5.4 | 0.0884 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 70.58 | 1.361 | 1.332 | 5.4 | 0.0871 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 69.24 | 1.307 | 1.279 | 5.39 | 0.0819 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 70.55 | 1.292 | 1.264 | 5.38 | 0.0829 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 72.87 | 1.415 | 1.38 | 5.38 | 0.0936 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 66.45 | 0.918 | 0.902 | 5.4 | 0.0554 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 71.17 | 1.686 | 1.649 | 5.4 | 0.1091 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 64.01 | 1.362 | 1.337 | 5.41 | 0.0789 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 62.57 | 1.561 | 1.534 | 5.44 | 0.0882 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 63.08 | 1.461 | 1.434 | 5.45 | 0.0834 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 62.64 | 1.513 | 1.486 | 5.44 | 0.0856 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 63.32 | 1.781 | 1.749 | 5.42 | 0.1019 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 62.53 | 1.76 | 1.728 | 5.49 | 0.0994 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 62.86 | 1.379 | 1.355 | 5.48 | 0.078 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 62.52 | 1.381 | 1.359 | 5.5 | 0.078 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 62.17 | 1.357 | 1.334 | 5.48 | 0.0763 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 62.48 | 1.641 | 1.612 | 5.45 | 0.0926 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 63.21 | 1.574 | 1.547 | 5.45 | 0.09 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 64 | 1.24 | 1.219 | 5.45 | 0.0719 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 62.46 | 1.612 | 1.586 | 5.45 | 0.091 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 64.05 | 1.252 | 1.229 | 5.46 | 0.0723 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 62.63 | 1.226 | 1.203 | 5.46 | 0.0692 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 62.25 | 1.326 | 1.304 | 5.47 | 0.0745 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 62.28 | 0.957 | 0.942 | 5.48 | 0.0537 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 63.15 | 1.443 | 1.416 | 5.48 | 0.0824 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 62.6 | 1.35 | 1.327 | 5.49 | 0.0763 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 39.56 | 38.816 |  | 2.3296 | 672 | 0
Средние: | 65.13 |  |  | 5.43
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15121ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации