## 78 мира 3
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 078 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259916 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xE1B7 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 70.11 | 56.03 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 76.5 | 60.33 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 66.68 | 53.79 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.18 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 72 | 56.96 | 15.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 72.68 | 57.72 | 14.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.16 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 71.94 | 57.07 | 14.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.16 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 74.93 | 59.15 | 15.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.16 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 68.4 | 54.89 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.18 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 70.87 | 56.61 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 67.17 | 54.37 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.16 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 64.01 | 52.47 | 11.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.16 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 64.16 | 52.86 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.16 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 63.78 | 52.78 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.16 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 64.18 | 52.87 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.16 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 63.82 | 52.88 | 10.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 4.19 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 64.36 | 53.06 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 4.22 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.99 | 53.01 | 10.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.21 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 63.89 | 52.84 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 4.2 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 64.02 | 52.44 | 11.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 4.21 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 64.46 | 52.49 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.21 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 66.66 | 53.99 | 12.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.21 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 63.87 | 52.25 | 11.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.21 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 65.41 | 53.4 | 12.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.21 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 64.43 | 52.79 | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 4.2 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 63.76 | 52.53 | 11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 4.2 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 64.09 | 52.85 | 11.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 4.19 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.99 | 53.21 | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.2 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 64.05 | 53.38 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.2 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66.72 | 54.25 | 12.47 | [5 empty] | 4.3 | 4.18
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15963ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 078 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259916 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xE1B7 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 66.85 | 0.741 | 0.726 | 5.41 | 0.0446 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 71.25 | 0.871 | 0.854 | 5.41 | 0.0563 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 62.81 | 0.661 | 0.651 | 5.41 | 0.0374 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 68.66 | 0.796 | 0.781 | 5.4 | 0.0495 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 68.1 | 0.792 | 0.776 | 5.4 | 0.0486 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 67.4 | 0.728 | 0.714 | 5.39 | 0.0446 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 70.43 | 0.737 | 0.721 | 5.39 | 0.0469 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 65.06 | 0.747 | 0.732 | 5.41 | 0.0439 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 66.89 | 0.784 | 0.768 | 5.41 | 0.0474 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 62.86 | 0.49 | 0.484 | 5.41 | 0.0278 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 61.33 | 0.822 | 0.81 | 5.44 | 0.0455 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 60.91 | 0.583 | 0.575 | 5.45 | 0.0321 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 60.85 | 0.692 | 0.682 | 5.45 | 0.0379 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 61.51 | 0.692 | 0.683 | 5.43 | 0.0385 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 60.32 | 0.495 | 0.488 | 5.49 | 0.0267 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 62.35 | 0.934 | 0.918 | 5.49 | 0.0525 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 61.33 | 0.732 | 0.719 | 5.5 | 0.0402 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 60.78 | 0.584 | 0.575 | 5.48 | 0.0318 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 61.43 | 0.827 | 0.814 | 5.45 | 0.0459 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 61.78 | 0.728 | 0.717 | 5.45 | 0.0406 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 63.04 | 0.756 | 0.744 | 5.45 | 0.0432 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 61.13 | 0.677 | 0.666 | 5.46 | 0.0375 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 62.19 | 0.839 | 0.824 | 5.47 | 0.047 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 61.84 | 0.931 | 0.917 | 5.46 | 0.0521 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 60.66 | 0.628 | 0.615 | 5.46 | 0.0341 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 61.76 | 0.987 | 0.973 | 5.48 | 0.0552 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 61.85 | 0.917 | 0.901 | 5.49 | 0.051 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 61.51 | 0.736 | 0.724 | 5.5 | 0.0408 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 20.907 | 20.552 |  | 1.1996 | 672 | 0
Средние: | 63.46 |  |  | 5.44
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15963ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации