## 80 мира 5
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 5 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 080 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260018 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x1039 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.68 | 54.68 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 4.18 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 76.02 | 58.96 | 17.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 4.19 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 66.28 | 52.56 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 4.19 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 71.55 | 55.56 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 4.18 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 72.24 | 56.21 | 16.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 4.18 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 71.5 | 55.47 | 16.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 4.19 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 74.45 | 57.57 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 4.18 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 67.98 | 53.37 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 4.19 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 70.45 | 54.98 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 4.19 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 66.77 | 52.93 | 13.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 4.18 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 63.64 | 51.05 | 12.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 4.18 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 63.79 | 51.54 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 4.18 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 63.41 | 51.44 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 4.18 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 63.81 | 51.55 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 63.45 | 51.51 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 4.21 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 63.98 | 51.62 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 4.23 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.6 | 51.69 | 11.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 4.22 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 63.52 | 51.69 | 11.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 4.22 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 63.64 | 51.3 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 4.23 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 64.08 | 51.44 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 4.22 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 66.26 | 52.84 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 4.22 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 63.49 | 51.06 | 12.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 4.23 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 65.02 | 52.06 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 4.22 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 64.04 | 51.55 | 12.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 4.22 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 63.39 | 51.24 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 4.23 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 63.69 | 51.67 | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 4.22 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.61 | 51.84 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 4.22 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 63.61 | 52.08 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 4.21 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66.31 | 52.9 | 13.41 | [5 empty] | 4.24 | 4.2
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15984ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 5 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 080 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260018 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x1039 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 67.34 | 1.315 | 1.29 | 5.36 | 0.0802 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 72.95 | 0.98 | 0.958 | 5.37 | 0.0651 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 64.05 | 1.402 | 1.376 | 5.36 | 0.0809 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 70.04 | 1.114 | 1.088 | 5.35 | 0.0706 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 68.33 | 1.545 | 1.513 | 5.35 | 0.0957 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 68.37 | 1.613 | 1.579 | 5.34 | 0.1001 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 70.85 | 1.19 | 1.162 | 5.35 | 0.0765 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 66.04 | 1.319 | 1.293 | 5.36 | 0.079 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 67.88 | 1.138 | 1.114 | 5.37 | 0.0698 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 63.44 | 1.125 | 1.103 | 5.37 | 0.0641 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 61.71 | 1.45 | 1.422 | 5.4 | 0.0806 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 62.21 | 1.392 | 1.368 | 5.41 | 0.0783 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 61.98 | 1.716 | 1.687 | 5.4 | 0.0959 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 62.32 | 1.552 | 1.525 | 5.38 | 0.0873 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 61.03 | 1.06 | 1.042 | 5.45 | 0.0583 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 61.99 | 1.215 | 1.192 | 5.43 | 0.0675 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 61.5 | 1.156 | 1.135 | 5.45 | 0.0638 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 61.25 | 1.185 | 1.166 | 5.44 | 0.0656 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 62.47 | 2.033 | 1.996 | 5.41 | 0.1146 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 62.26 | 1.544 | 1.514 | 5.4 | 0.0864 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 63.41 | 1.163 | 1.14 | 5.41 | 0.0664 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 61.47 | 1.13 | 1.11 | 5.42 | 0.0623 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 62.94 | 1.366 | 1.34 | 5.41 | 0.0776 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 62.05 | 1.131 | 1.112 | 5.42 | 0.0634 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 61.8 | 1.455 | 1.429 | 5.43 | 0.0813 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 62.29 | 1.634 | 1.604 | 5.43 | 0.0917 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 62.08 | 1.499 | 1.473 | 5.44 | 0.0842 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 61.89 | 1.443 | 1.416 | 5.44 | 0.0804 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 37.865 | 37.147 |  | 2.1876 | 672 | 0
Средние: | 64.14 |  |  | 5.39
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15984ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации