## 81 мира 8
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 8 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 081 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00261675 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x1796 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.34 | 48.03 | 21.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 75.67 | 51.39 | 24.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 66.01 | 46.57 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 71.2 | 48.69 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 71.93 | 49.24 | 22.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 71.16 | 48.71 | 22.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 3.54 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 74.13 | 50.41 | 23.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 3.54 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 67.69 | 47.31 | 20.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 70.13 | 48.61 | 21.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 66.51 | 47.17 | 19.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 63.37 | 45.87 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 63.49 | 46.34 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 3.54 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 63.11 | 46.38 | 16.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 3.54 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 63.52 | 46.36 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 3.54 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 63.16 | 46.35 | 16.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 3.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 63.68 | 46.49 | 17.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.29 | 46.53 | 16.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 63.2 | 46.68 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 63.33 | 46.36 | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 63.77 | 46.1 | 17.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 65.93 | 47.33 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 63.17 | 45.98 | 17.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 64.69 | 46.82 | 17.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 63.73 | 46.44 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 63.08 | 46.2 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 63.4 | 46.56 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.3 | 46.95 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 63.35 | 47.19 | 16.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66.01 | 47.25 | 18.76 | [5 empty] | 5.48 | 3.56
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15982ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 8 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 081 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00261675 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x1796 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 68.17 | 2.6 | 2.543 | 5.5 | 0.1607 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 72.63 | 1.88 | 1.837 | 5.5 | 0.124 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 63.89 | 1.9 | 1.865 | 5.5 | 0.1096 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 69.6 | 2.52 | 2.465 | 5.49 | 0.1591 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 68.99 | 2.8 | 2.741 | 5.49 | 0.1751 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 68.94 | 2.82 | 2.761 | 5.48 | 0.1764 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 71.22 | 1.9 | 1.86 | 5.49 | 0.123 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 65.86 | 2.21 | 2.168 | 5.5 | 0.1316 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 67.99 | 2.5 | 2.449 | 5.5 | 0.154 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 63.1 | 2.7 | 2.651 | 5.5 | 0.1538 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 61.8 | 2.19 | 2.152 | 5.53 | 0.1221 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 62.2 | 2.47 | 2.426 | 5.54 | 0.1385 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 61.97 | 2.64 | 2.593 | 5.54 | 0.1475 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 62.56 | 2.72 | 2.672 | 5.53 | 0.1536 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 61.63 | 2.05 | 2.017 | 5.58 | 0.1141 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 62.54 | 2.64 | 2.594 | 5.58 | 0.1489 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 62.01 | 2.49 | 2.448 | 5.59 | 0.1392 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 62.1 | 2.51 | 2.467 | 5.57 | 0.1408 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 61.86 | 2.15 | 2.114 | 5.55 | 0.12 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 62.49 | 3.06 | 3.005 | 5.54 | 0.1724 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 63.19 | 2.39 | 2.346 | 5.55 | 0.1365 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 61.78 | 2.58 | 2.535 | 5.56 | 0.1439 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 63.32 | 2.21 | 2.17 | 5.56 | 0.1263 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 62.5 | 2.43 | 2.387 | 5.56 | 0.1371 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 61.88 | 2.42 | 2.378 | 5.57 | 0.1352 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 61.89 | 2.56 | 2.515 | 5.56 | 0.143 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 62.14 | 2.85 | 2.799 | 5.57 | 0.1598 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 62.34 | 2.57 | 2.523 | 5.58 | 0.1447 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 68.76 | 67.481 |  | 3.9909 | 672 | 0
Средние: | 64.3 |  |  | 5.53
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15982ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации