## 82 мира 10
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 10 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 082 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00261703 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x456A ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 70.06 | 55.52 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 3.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 76.46 | 59.92 | 16.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 3.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 66.63 | 53.46 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 71.96 | 56.73 | 15.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 72.65 | 57.29 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 3.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 71.9 | 56.62 | 15.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 3.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 74.89 | 58.68 | 16.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 68.35 | 54.49 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 70.82 | 56.04 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 3.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 67.12 | 53.88 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 63.93 | 52.4 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 3.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 64.11 | 52.25 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 3.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 63.72 | 52.16 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 3.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 64.12 | 52.38 | 11.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 3.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 63.75 | 52.27 | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 64.29 | 52.55 | 11.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.92 | 52.7 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 63.82 | 52.52 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 63.96 | 52.21 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 64.41 | 52.09 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 66.6 | 53.63 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 63.8 | 51.84 | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 65.35 | 52.91 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 64.36 | 52.44 | 11.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 63.69 | 52.08 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 64.01 | 52.45 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.91 | 52.72 | 11.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 63.96 | 52.9 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66.66 | 53.82 | 12.83 | [5 empty] | 5.43 | 3.59
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15963ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 10 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 082 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00261703 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x456A ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 68.17 | 3.73 | 3.654 | 5.44 | 0.2308 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 72.8 | 2.56 | 2.5 | 5.44 | 0.1695 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 64.94 | 3.33 | 3.267 | 5.44 | 0.1957 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 70.61 | 2.84 | 2.776 | 5.43 | 0.1819 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 69.73 | 3.11 | 3.04 | 5.43 | 0.1966 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 69.59 | 3.53 | 3.455 | 5.42 | 0.2227 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 71.67 | 2.76 | 2.696 | 5.42 | 0.1796 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 66.82 | 3.08 | 3.019 | 5.43 | 0.1863 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 69.25 | 3.29 | 3.219 | 5.44 | 0.2068 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 63.91 | 3.46 | 3.397 | 5.44 | 0.1998 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 62.78 | 3.65 | 3.585 | 5.47 | 0.207 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 63.02 | 3.61 | 3.545 | 5.47 | 0.2053 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 62.67 | 3.21 | 3.153 | 5.48 | 0.1817 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 63.33 | 3.73 | 3.662 | 5.46 | 0.2133 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 62.63 | 3.44 | 3.378 | 5.51 | 0.1942 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 63.14 | 3.21 | 3.151 | 5.51 | 0.1829 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 62.85 | 3.36 | 3.301 | 5.51 | 0.191 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 62.58 | 3.26 | 3.202 | 5.5 | 0.1843 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 63.1 | 3.98 | 3.907 | 5.48 | 0.2267 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 63.41 | 3.9 | 3.829 | 5.47 | 0.2234 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 64.53 | 2.93 | 2.876 | 5.48 | 0.1711 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 62.66 | 3.39 | 3.329 | 5.49 | 0.1916 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 64.17 | 3.7 | 3.631 | 5.49 | 0.2146 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 63.24 | 3.59 | 3.522 | 5.48 | 0.205 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 62.65 | 3.49 | 3.425 | 5.49 | 0.1969 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 63.17 | 3.63 | 3.565 | 5.49 | 0.2072 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 63.26 | 4.58 | 4.498 | 5.5 | 0.2619 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 63.03 | 3.11 | 3.052 | 5.52 | 0.1769 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 95.46 | 93.634 |  | 5.6047 | 672 | 0
Средние: | 65.13 |  |  | 5.46
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15963ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации