## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 10а Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 083 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00261686 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x2F7F ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 69,82 | 54,46 | 15,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,38 | 3,58 | 0 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 76,27 | 58,76 | 17,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,38 | 3,58 | 0 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 66,46 | 52,47 | 13,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,37 | 3,58 | 0 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 71,70 | 55,53 | 16,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,37 | 3,58 | 0 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 72,44 | 56,11 | 16,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,36 | 3,57 | 0 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 71,67 | 55,44 | 16,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,35 | 3,57 | 0 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 74,69 | 57,53 | 17,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,36 | 3,57 | 0 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 68,14 | 53,39 | 14,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,37 | 3,58 | 0 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 70,64 | 54,94 | 15,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,38 | 3,58 | 0 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 66,98 | 53,00 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,38 | 3,57 | 0 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,79 | 51,24 | 12,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 3,58 | 0 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,93 | 51,43 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,41 | 3,58 | 0 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,54 | 51,18 | 12,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,41 | 3,58 | 0 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 63,96 | 51,43 | 12,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,39 | 3,57 | 0 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 63,59 | 51,32 | 12,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 3,61 | 0 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,13 | 51,70 | 12,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,45 | 3,63 | 0 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,75 | 51,66 | 12,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 3,63 | 0 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,66 | 51,56 | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 3,63 | 0 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 63,79 | 51,30 | 12,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,41 | 3,62 | 0 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,20 | 51,16 | 13,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,41 | 3,62 | 0 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,43 | 52,78 | 13,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,42 | 3,62 | 0 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 63,63 | 51,15 | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,42 | 3,62 | 0 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 65,18 | 52,17 | 13,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,42 | 3,62 | 0 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 64,20 | 51,62 | 12,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,42 | 3,62 | 0 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 63,54 | 51,28 | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,43 | 3,62 | 0 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 63,85 | 51,58 | 12,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,43 | 3,62 | 0 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 63,76 | 51,91 | 11,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 3,63 | 0 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 63,82 | 52,00 | 11,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,45 | 3,63 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66,48 | 52,86 | 13,62 | [5 empty] | 5,40 | 3,59
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15962ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 10а Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 083 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00261686 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x2F7F ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 67,85 | 2550 | 2497 | 5,40 | 0,1567 | 24 | 0 | *
24/02/21 | 72,62 | 2060 | 2012 | 5,40 | 0,1359 | 24 | 0 | *
25/02/21 | 63,69 | 1990 | 1952 | 5,39 | 0,1142 | 24 | 0 | *
26/02/21 | 69,23 | 1810 | 1769 | 5,39 | 0,1133 | 24 | 0 | *
27/02/21 | 68,48 | 2070 | 2025 | 5,38 | 0,1284 | 24 | 0 | *
28/02/21 | 68,38 | 2270 | 2221 | 5,37 | 0,1404 | 24 | 0 | *
01/03/21 | 72,49 | 2320 | 2265 | 5,38 | 0,1526 | 24 | 0 | *
02/03/21 | 66,47 | 2460 | 2411 | 5,39 | 0,1481 | 24 | 0 | *
03/03/21 | 67,65 | 2160 | 2116 | 5,40 | 0,1324 | 24 | 0 | *
04/03/21 | 63,34 | 2180 | 2139 | 5,40 | 0,1246 | 24 | 0 | *
05/03/21 | 61,83 | 2280 | 2239 | 5,42 | 0,1269 | 24 | 0 | *
06/03/21 | 62,45 | 2290 | 2250 | 5,43 | 0,1291 | 24 | 0 | *
07/03/21 | 62,15 | 2940 | 2889 | 5,43 | 0,1649 | 24 | 0 | *
08/03/21 | 62,60 | 2150 | 2114 | 5,42 | 0,1215 | 24 | 0 | *
09/03/21 | 61,79 | 2260 | 2222 | 5,47 | 0,1262 | 24 | 0 | *
10/03/21 | 62,39 | 2190 | 2151 | 5,48 | 0,1233 | 24 | 0 | *
11/03/21 | 61,96 | 2110 | 2071 | 5,47 | 0,1179 | 24 | 0 | *
12/03/21 | 61,55 | 1830 | 1799 | 5,47 | 0,1017 | 24 | 0 | *
13/03/21 | 62,17 | 2420 | 2378 | 5,44 | 0,1356 | 24 | 0 | *
14/03/21 | 62,03 | 2140 | 2102 | 5,43 | 0,1198 | 24 | 0 | *
15/03/21 | 63,93 | 1930 | 1893 | 5,44 | 0,1114 | 24 | 0 | *
16/03/21 | 61,88 | 2330 | 2287 | 5,45 | 0,1300 | 24 | 0 | *
17/03/21 | 63,26 | 2150 | 2111 | 5,44 | 0,1229 | 24 | 0 | *
18/03/21 | 62,60 | 2820 | 2768 | 5,45 | 0,1592 | 24 | 0 | *
19/03/21 | 61,74 | 2220 | 2182 | 5,46 | 0,1236 | 24 | 0 | *
20/03/21 | 62,16 | 2470 | 2426 | 5,46 | 0,1387 | 24 | 0 | *
21/03/21 | 62,00 | 1990 | 1954 | 5,47 | 0,1111 | 24 | 0 | *
22/03/21 | 62,08 | 2370 | 2328 | 5,48 | 0,1326 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 62760 | 61571 |  | 3,6430 | 672 | 0
Средние: | 64,31 |  |  | 5,42
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15962ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации