## 84 мира 11
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 11 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 084 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00261684 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x107A ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.67 | 58.74 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 76 | 63.78 | 12.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 3.75 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 66.31 | 56.48 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 71.54 | 60.21 | 11.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 72.24 | 60.85 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 71.49 | 60.09 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 74.46 | 62.28 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 3.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 68 | 57.62 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 3.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 70.44 | 59.47 | 10.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 66.8 | 56.95 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 3.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 63.66 | 54.95 | 8.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 3.75 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 63.8 | 55.16 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 3.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 63.42 | 55 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 3.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 63.82 | 55.08 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 3.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 63.45 | 54.85 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3.77 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 63.99 | 55.14 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3.78 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.61 | 55.16 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 3.79 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 63.51 | 55.07 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3.79 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 63.65 | 54.82 | 8.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 3.78 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 64.09 | 54.9 | 9.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 3.78 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 66.26 | 56.74 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 3.78 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 63.5 | 54.57 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 3.78 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 65.02 | 55.77 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 3.78 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 64.05 | 55.12 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 3.79 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 63.4 | 54.71 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 3.79 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 63.71 | 55.07 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 3.79 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.62 | 55.35 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 3.79 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 63.67 | 55.55 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 3.78 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66.32 | 56.76 | 9.56 | [5 empty] | 5.15 | 3.76
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15960ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 11 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 084 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00261684 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x107A ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 66.87 | 1.299 | 1.271 | 5.2 | 0.0785 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 72.74 | 1.109 | 1.083 | 5.22 | 0.0733 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 62.07 | 0.78 | 0.768 | 5.19 | 0.0437 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 67.51 | 0.709 | 0.693 | 5.19 | 0.0433 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 67.28 | 1.006 | 0.986 | 5.19 | 0.0613 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 68.04 | 1.263 | 1.236 | 5.18 | 0.0779 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 70.19 | 0.916 | 0.894 | 5.19 | 0.0579 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 65 | 0.968 | 0.949 | 5.18 | 0.057 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 66.14 | 0.797 | 0.783 | 5.2 | 0.0477 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 62.22 | 1.074 | 1.055 | 5.2 | 0.0601 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 61.21 | 1.131 | 1.111 | 5.22 | 0.0624 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 61.83 | 1.3 | 1.277 | 5.22 | 0.0724 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 60.96 | 1.216 | 1.196 | 5.22 | 0.0669 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 61.77 | 1.614 | 1.586 | 5.2 | 0.0897 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 60.88 | 1.077 | 1.059 | 5.27 | 0.0592 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 60.63 | 0.803 | 0.791 | 5.26 | 0.044 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 61.08 | 1.079 | 1.06 | 5.27 | 0.0593 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 60.7 | 1.103 | 1.085 | 5.26 | 0.0602 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 61.03 | 1.292 | 1.272 | 5.23 | 0.071 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 61.42 | 1.415 | 1.392 | 5.23 | 0.0784 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 62.72 | 1.019 | 1.002 | 5.23 | 0.0579 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 60.14 | 0.967 | 0.952 | 5.24 | 0.0525 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 61.58 | 0.748 | 0.736 | 5.24 | 0.0416 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 60.87 | 0.975 | 0.959 | 5.25 | 0.0533 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 61.07 | 1.103 | 1.086 | 5.25 | 0.0606 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 60.99 | 1.081 | 1.062 | 5.26 | 0.0596 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 61.98 | 1.706 | 1.676 | 5.26 | 0.0957 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 61.41 | 1.234 | 1.213 | 5.26 | 0.0685 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 30.784 | 30.233 |  | 1.7539 | 672 | 0
Средние: | 63.22 |  |  | 5.22
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15960ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации