## 86 мира 16
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 16 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 086 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259545 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x73D1 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 68.98 | 50.19 | 18.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 3.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 75.26 | 53.86 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 3.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 65.69 | 48.53 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 3.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 70.84 | 50.96 | 19.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 3.56 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 71.56 | 51.33 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 3.56 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 70.79 | 50.81 | 19.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 3.56 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 73.74 | 52.55 | 21.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 3.56 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 67.34 | 49.13 | 18.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 3.56 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 69.77 | 50.51 | 19.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 3.56 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 66.19 | 48.85 | 17.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 3.56 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 63.09 | 47.39 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 3.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 63.23 | 47.72 | 15.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 3.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 62.86 | 47.55 | 15.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 3.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 63.26 | 47.82 | 15.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 3.56 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 62.9 | 47.85 | 15.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 63.41 | 48 | 15.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.05 | 48.02 | 15.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 62.95 | 47.62 | 15.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 63.09 | 47.56 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 63.52 | 47.64 | 15.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 65.66 | 49.02 | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 62.92 | 47.47 | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 64.43 | 48.29 | 16.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 63.47 | 47.67 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 62.83 | 47.39 | 15.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 63.14 | 47.75 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.06 | 48.07 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 63.11 | 48.34 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 65.71 | 48.85 | 16.86 | [5 empty] | 4.92 | 3.58
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16026ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 16 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 086 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259545 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x73D1 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 68.05 | 1.261 | 1.236 | 4.87 | 0.0778 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 74.29 | 0.824 | 0.805 | 4.87 | 0.0557 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 64.23 | 0.916 | 0.899 | 4.87 | 0.0533 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 70.1 | 0.936 | 0.916 | 4.86 | 0.0595 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 68.7 | 1.087 | 1.066 | 4.86 | 0.0678 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 68.25 | 1.24 | 1.214 | 4.86 | 0.0768 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 71.9 | 0.882 | 0.862 | 4.86 | 0.0579 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 66.29 | 1.008 | 0.987 | 4.87 | 0.0605 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 68.11 | 0.821 | 0.805 | 4.87 | 0.0509 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 63.13 | 1.095 | 1.074 | 4.87 | 0.0622 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 61.63 | 1.149 | 1.132 | 4.89 | 0.0639 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 62.52 | 1.31 | 1.288 | 4.9 | 0.074 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 61.9 | 1.475 | 1.45 | 4.9 | 0.0821 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 62.06 | 1.279 | 1.257 | 4.88 | 0.0715 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 61.69 | 1.122 | 1.105 | 4.94 | 0.0625 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 62.8 | 1.015 | 0.997 | 4.94 | 0.0575 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 61.78 | 0.995 | 0.979 | 4.94 | 0.0555 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 61.52 | 0.894 | 0.878 | 4.94 | 0.0495 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 62.06 | 1.259 | 1.24 | 4.91 | 0.0708 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 62.24 | 1.279 | 1.257 | 4.91 | 0.0719 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 64.49 | 0.877 | 0.861 | 4.92 | 0.0511 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 61.98 | 0.932 | 0.916 | 4.92 | 0.0518 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 63.05 | 1.006 | 0.989 | 4.92 | 0.0574 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 62.27 | 0.853 | 0.838 | 4.92 | 0.0479 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 61.54 | 0.963 | 0.948 | 4.93 | 0.0535 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 61.99 | 1.159 | 1.141 | 4.93 | 0.0651 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 62.01 | 1.278 | 1.253 | 4.93 | 0.0714 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 61.67 | 0.905 | 0.889 | 4.95 | 0.0501 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 29.82 | 29.282 |  | 1.7299 | 672 | 0
Средние: | 64.36 |  |  | 4.9
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16026ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации