## 87 мира 15
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 15 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 087 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00261674 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x278A ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 67.77 | 55.87 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 74.13 | 60.62 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 64.73 | 53.96 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 69.6 | 57.11 | 12.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 70.44 | 57.69 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 69.62 | 57.03 | 12.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 72.63 | 59.33 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 66.31 | 54.86 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 68.65 | 56.55 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 65.29 | 54.35 | 10.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 62.16 | 52.35 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 62.28 | 52.69 | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 61.9 | 52.41 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 62.28 | 52.65 | 9.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 61.95 | 52.61 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 62.44 | 52.91 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 62.08 | 52.81 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 61.99 | 52.74 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 62.11 | 52.36 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 62.49 | 52.51 | 9.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 64.63 | 54.15 | 10.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 61.94 | 52.26 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 63.42 | 53.15 | 10.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 62.47 | 52.58 | 9.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 61.86 | 52.38 | 9.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 62.15 | 52.61 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 62.09 | 52.87 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 62.13 | 52.91 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 64.69 | 54.15 | 10.54 | [5 empty] | 3.82 | 3.62
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15960ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 15 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 087 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00261674 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x278A ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 67.89 | 1.537 | 1.508 | 4.95 | 0.0948 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 72.06 | 1.542 | 1.507 | 4.96 | 0.1008 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 63.92 | 1.924 | 1.888 | 4.94 | 0.111 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 69.01 | 1.871 | 1.832 | 4.94 | 0.1172 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 67.56 | 1.464 | 1.434 | 4.94 | 0.0895 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 69.61 | 1.601 | 1.565 | 4.93 | 0.101 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 70.97 | 1.556 | 1.523 | 4.94 | 0.1003 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 66.5 | 1.563 | 1.533 | 4.95 | 0.0941 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 68.34 | 1.196 | 1.171 | 4.96 | 0.074 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 62.4 | 1.404 | 1.38 | 4.96 | 0.079 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 61.1 | 1.419 | 1.396 | 4.98 | 0.0782 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 61.66 | 1.732 | 1.701 | 4.99 | 0.0964 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 60.65 | 1.045 | 1.029 | 4.99 | 0.0573 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 61.52 | 1.37 | 1.345 | 4.98 | 0.076 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 61.09 | 1.812 | 1.783 | 5.03 | 0.0999 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 62.06 | 1.78 | 1.748 | 5.02 | 0.0996 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 61.06 | 1.292 | 1.269 | 5.04 | 0.071 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 61.12 | 1.431 | 1.406 | 5.02 | 0.0788 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 61.62 | 2.105 | 2.07 | 4.99 | 0.1171 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 61.62 | 1.715 | 1.686 | 4.99 | 0.0954 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 63.68 | 1.498 | 1.47 | 5 | 0.0862 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 61.1 | 1.432 | 1.408 | 5.01 | 0.0789 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 62.76 | 1.583 | 1.556 | 5 | 0.0896 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 61.63 | 1.602 | 1.576 | 5.01 | 0.089 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 61.07 | 1.658 | 1.63 | 5.01 | 0.0911 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 61.18 | 1.66 | 1.632 | 5.01 | 0.0915 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 61.37 | 1.61 | 1.581 | 5.02 | 0.0889 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 60.94 | 1.063 | 1.047 | 5.04 | 0.0586 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 43.465 | 42.674 |  | 2.5052 | 672 | 0
Средние: | 63.76 |  |  | 4.98
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15960ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации