## 88 мира 14
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 14 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 088 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259610 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x8382 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.45 | 54.73 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 75.91 | 59.05 | 16.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 66.17 | 52.61 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 71.33 | 55.71 | 15.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 72.12 | 56.45 | 15.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 71.31 | 55.71 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 74.37 | 57.76 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 67.82 | 53.55 | 14.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 70.28 | 55.19 | 15.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 66.72 | 53.15 | 13.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 63.53 | 51.32 | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 63.67 | 51.59 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 63.3 | 51.51 | 11.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 63.7 | 51.65 | 12.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 63.34 | 51.58 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 63.87 | 51.81 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.5 | 51.66 | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 63.41 | 51.61 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 63.54 | 51.61 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 63.96 | 51.64 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 66.15 | 53.08 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 63.37 | 51.21 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 64.9 | 52.3 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 63.93 | 51.6 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 63.28 | 51.28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 63.59 | 51.62 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.52 | 51.87 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 63.57 | 51.96 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66.2 | 53.02 | 13.17 | [5 empty] | 5.18 | 3.64
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16007ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 14 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 088 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259610 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x8382 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 68.24 | 1.334 | 1.306 | 5.13 | 0.0825 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 73.9 | 1.237 | 1.207 | 5.14 | 0.083 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 64.54 | 1.168 | 1.147 | 5.13 | 0.0682 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 69.51 | 0.967 | 0.948 | 5.13 | 0.0611 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 69.71 | 1.126 | 1.101 | 5.13 | 0.071 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 69.52 | 1.563 | 1.532 | 5.12 | 0.0986 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 72.68 | 1.123 | 1.096 | 5.13 | 0.074 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 66.45 | 1.039 | 1.018 | 5.13 | 0.0624 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 68.2 | 1.105 | 1.083 | 5.13 | 0.0683 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 63.53 | 0.78 | 0.766 | 5.14 | 0.0446 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 62.44 | 1.153 | 1.133 | 5.15 | 0.0652 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 62.35 | 1.032 | 1.015 | 5.17 | 0.0582 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 62.66 | 1.748 | 1.717 | 5.15 | 0.0988 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 62.77 | 1.312 | 1.29 | 5.15 | 0.0746 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 61.71 | 0.898 | 0.881 | 5.21 | 0.0497 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 63.09 | 1.332 | 1.311 | 5.2 | 0.076 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 62.29 | 1.146 | 1.125 | 5.2 | 0.0646 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 62.32 | 1.171 | 1.151 | 5.2 | 0.0661 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 62.52 | 1.446 | 1.422 | 5.17 | 0.0818 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 63.08 | 1.954 | 1.917 | 5.17 | 0.1112 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 65.02 | 1.37 | 1.346 | 5.17 | 0.0808 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 62.32 | 1.371 | 1.346 | 5.18 | 0.077 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 63.18 | 1.106 | 1.085 | 5.18 | 0.063 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 62.85 | 1.671 | 1.642 | 5.19 | 0.0946 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 62.21 | 1.178 | 1.159 | 5.19 | 0.0662 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 62.51 | 1.802 | 1.771 | 5.19 | 0.1017 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 63 | 1.745 | 1.714 | 5.19 | 0.0991 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 62.58 | 1.42 | 1.394 | 5.21 | 0.08 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 36.297 | 35.623 |  | 2.1223 | 672 | 0
Средние: | 64.82 |  |  | 5.16
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16007ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации