## 90 строитеьная 7
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 7 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 090 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259739 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x7A16 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.73 | 67.13 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 76.24 | 73.28 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 3.92 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 66.42 | 64.04 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.9 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 71.63 | 68.89 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 72.42 | 69.64 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 3.9 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 71.61 | 68.86 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.9 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 74.68 | 71.77 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 68.09 | 65.57 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 70.56 | 67.91 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 66.97 | 64.57 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 3.92 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 63.76 | 61.61 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 3.92 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 63.9 | 61.79 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 3.92 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 63.52 | 61.44 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 3.93 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 63.92 | 61.82 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 63.56 | 61.52 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 3.96 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 64.09 | 62.03 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 3.97 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.71 | 61.74 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 3.97 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 63.62 | 61.64 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 3.96 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 63.75 | 61.7 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 3.95 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 64.18 | 62.02 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 3.96 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 66.4 | 64.11 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 3.96 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 63.59 | 61.49 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 3.96 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 65.13 | 62.93 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 3.96 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 64.14 | 62.04 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 3.96 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 63.5 | 61.41 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 3.96 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 63.8 | 61.74 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 3.97 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.72 | 61.76 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 3.96 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 63.77 | 61.84 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 3.98 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66.44 | 64.15 | 2.29 | [5 empty] | 4.53 | 3.93
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15942ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 7 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 090 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259739 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x7A16 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 66.45 | 0.601 | 0.589 | 4.39 | 0.036 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 72.81 | 0.649 | 0.634 | 4.4 | 0.043 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 61.78 | 0.358 | 0.353 | 4.39 | 0.02 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 67.16 | 0.635 | 0.622 | 4.39 | 0.0387 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 66.89 | 0.614 | 0.602 | 4.39 | 0.0372 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 68.42 | 0.805 | 0.788 | 4.38 | 0.0498 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 71.89 | 0.642 | 0.628 | 4.39 | 0.042 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 63.91 | 0.474 | 0.467 | 4.39 | 0.0274 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 66.94 | 0.391 | 0.385 | 4.4 | 0.0238 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 61.72 | 0.432 | 0.425 | 4.4 | 0.0241 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 61.64 | 0.631 | 0.623 | 4.4 | 0.0351 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 61.05 | 0.492 | 0.486 | 4.41 | 0.0272 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 61.59 | 0.864 | 0.849 | 4.41 | 0.0477 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 61.82 | 0.574 | 0.565 | 4.4 | 0.0319 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 60.2 | 0.431 | 0.425 | 4.45 | 0.0233 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 60.67 | 0.5 | 0.491 | 4.46 | 0.0271 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 60.93 | 0.601 | 0.593 | 4.46 | 0.0332 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 60.52 | 0.55 | 0.541 | 4.45 | 0.0303 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 60.81 | 0.621 | 0.614 | 4.43 | 0.0343 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 61.63 | 0.91 | 0.895 | 4.43 | 0.0506 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 63.7 | 0.459 | 0.452 | 4.44 | 0.0264 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 60.47 | 0.451 | 0.446 | 4.44 | 0.0246 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 62.6 | 0.454 | 0.448 | 4.44 | 0.0255 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 58.95 | 0.364 | 0.36 | 4.44 | 0.0193 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 60.46 | 0.518 | 0.51 | 4.44 | 0.0281 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 60.34 | 0.581 | 0.573 | 4.45 | 0.0316 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 61.39 | 0.746 | 0.733 | 4.45 | 0.0413 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 61.19 | 0.615 | 0.606 | 4.46 | 0.0339 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 15.963 | 15.703 |  | 0.9134 | 672 | 0
Средние: | 63.14 |  |  | 4.42
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15942ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации