## 91 строительная 13
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 091 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259556 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x861C ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 67.46 | 49.28 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 73.64 | 52.98 | 20.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 64.39 | 47.72 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 69.29 | 50.21 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 70.03 | 50.79 | 19.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 69.27 | 50.09 | 19.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 72.18 | 51.95 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 65.96 | 48.44 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 68.3 | 50.08 | 18.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 64.9 | 48.31 | 16.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 61.84 | 46.88 | 14.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 62 | 47.28 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 61.6 | 47.33 | 14.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 61.98 | 47.58 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 61.66 | 47.69 | 13.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 62.14 | 47.56 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 61.79 | 47.73 | 14.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 61.69 | 47.59 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 61.81 | 47.32 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 62.21 | 47.48 | 14.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 64.31 | 48.73 | 15.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 61.66 | 47.02 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 63.11 | 47.68 | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 62.18 | 47.33 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 61.58 | 47.21 | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 61.87 | 47.51 | 14.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 61.81 | 47.98 | 13.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 61.84 | 47.97 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 64.37 | 48.41 | 15.95 | [5 empty] | 5.03 | 3.64
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15983ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 091 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259556 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x861C ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 66.04 | 1.016 | 0.997 | 4.94 | 0.0609 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 69.35 | 0.915 | 0.897 | 4.96 | 0.0577 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 62.24 | 1.22 | 1.2 | 4.94 | 0.0688 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 69.03 | 1.391 | 1.363 | 4.94 | 0.0872 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 67 | 1.162 | 1.139 | 4.94 | 0.0702 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 66.8 | 1.4 | 1.371 | 4.93 | 0.0846 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 68.18 | 1.095 | 1.072 | 4.93 | 0.0676 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 64.35 | 0.958 | 0.942 | 4.94 | 0.0558 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 66.23 | 1.142 | 1.121 | 4.95 | 0.0685 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 61.37 | 1.162 | 1.144 | 4.96 | 0.0645 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 60.37 | 0.809 | 0.796 | 4.98 | 0.0442 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 61.5 | 1.77 | 1.738 | 4.99 | 0.0981 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 60.01 | 0.83 | 0.816 | 4.98 | 0.0447 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 60.7 | 0.984 | 0.967 | 4.97 | 0.0536 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 60.37 | 1.226 | 1.203 | 5.01 | 0.0664 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 61.28 | 1.152 | 1.133 | 5.02 | 0.0636 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 60.82 | 1.245 | 1.224 | 5.02 | 0.0681 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 59.97 | 0.809 | 0.794 | 5.02 | 0.0435 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 60.52 | 1.102 | 1.083 | 4.98 | 0.06 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 61.56 | 1.919 | 1.886 | 4.98 | 0.1064 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 61.87 | 1.374 | 1.348 | 4.99 | 0.0764 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 60.29 | 1.189 | 1.168 | 5 | 0.0643 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 61.64 | 1.084 | 1.066 | 5 | 0.0603 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 60.34 | 0.987 | 0.97 | 5 | 0.0538 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 60.66 | 1.349 | 1.328 | 5.01 | 0.0741 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 60.75 | 1.318 | 1.296 | 5.01 | 0.072 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 60.59 | 1.294 | 1.273 | 5.02 | 0.0705 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 60.79 | 1.193 | 1.175 | 5.03 | 0.0657 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 33.095 | 32.51 |  | 1.8715 | 672 | 0
Средние: | 62.66 |  |  | 4.98
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15983ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации