## 92 строительная 15
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 15 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259628 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xD557 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 68.14 | 51.39 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 74.57 | 55.46 | 19.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 65.06 | 49.7 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 69.98 | 52.36 | 17.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 70.85 | 53.02 | 17.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 70.01 | 52.28 | 17.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 73.06 | 54.44 | 18.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 66.66 | 50.65 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 69.06 | 52.45 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 65.68 | 50.63 | 15.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 62.51 | 48.95 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 62.64 | 49.18 | 13.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 62.26 | 49.08 | 13.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 62.66 | 49.12 | 13.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 62.31 | 49.23 | 13.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 62.8 | 49.48 | 13.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 62.45 | 49.48 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 62.36 | 49.64 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 62.48 | 49.19 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 62.85 | 48.95 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 64.99 | 50.43 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 62.28 | 48.74 | 13.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 63.77 | 49.83 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 62.81 | 49.3 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 62.19 | 49.08 | 13.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 62.48 | 49.43 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 62.42 | 49.58 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 62.47 | 49.89 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 65.06 | 50.39 | 14.67 | [5 empty] | 4.07 | 3.68
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15176ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 15 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259628 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xD557 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 66.02 | 1.105 | 1.083 | 3.98 | 0.066 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 70.87 | 0.964 | 0.943 | 3.97 | 0.0621 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 63.22 | 1.417 | 1.393 | 3.97 | 0.081 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 68.92 | 1.109 | 1.084 | 3.97 | 0.0691 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 67.4 | 0.78 | 0.762 | 3.97 | 0.0478 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 66.72 | 1.118 | 1.096 | 3.96 | 0.0675 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 68.97 | 0.907 | 0.887 | 3.96 | 0.0565 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 64.53 | 0.89 | 0.873 | 3.98 | 0.0518 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 65.74 | 0.955 | 0.934 | 3.99 | 0.0568 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 61.73 | 1.325 | 1.303 | 3.98 | 0.0736 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 60.83 | 0.872 | 0.858 | 3.99 | 0.0477 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 61.72 | 1.527 | 1.501 | 3.99 | 0.085 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 60.74 | 1.096 | 1.078 | 3.99 | 0.0597 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 61.61 | 1.621 | 1.593 | 3.98 | 0.0899 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 60.32 | 0.806 | 0.793 | 4.03 | 0.0438 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 61.41 | 0.942 | 0.925 | 4.04 | 0.0519 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 60.93 | 0.888 | 0.874 | 4.05 | 0.0487 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 60.44 | 0.811 | 0.798 | 4.04 | 0.044 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 61.23 | 1.417 | 1.394 | 4.02 | 0.0783 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 61.49 | 1.363 | 1.338 | 4.02 | 0.0754 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 61.77 | 0.848 | 0.836 | 4.02 | 0.0473 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 60.22 | 0.997 | 0.981 | 4.03 | 0.0539 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 61.21 | 0.825 | 0.813 | 4.03 | 0.0458 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 61.18 | 1.324 | 1.303 | 4.02 | 0.0732 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 60.12 | 0.954 | 0.939 | 4.04 | 0.0518 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 60.51 | 1.366 | 1.343 | 4.02 | 0.0744 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 61.28 | 1.564 | 1.538 | 4.03 | 0.0864 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 60.37 | 0.965 | 0.951 | 4.04 | 0.053 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 30.756 | 30.214 |  | 1.7424 | 672 | 0
Средние: | 62.91 |  |  | 4
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15176ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации