## 93 строительная 17
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 17 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 093 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260034 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x3CA9 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 67.82 | 53.13 | 14.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 3.52 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 74.42 | 57.51 | 16.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 64.91 | 51.4 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 69.65 | 54.2 | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 70.67 | 54.92 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 69.75 | 54.19 | 15.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 72.88 | 56.35 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 66.46 | 52.26 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 68.82 | 53.83 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 65.56 | 51.96 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 62.33 | 50.07 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 62.44 | 50.38 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 62.08 | 50.3 | 11.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 62.47 | 50.49 | 11.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 62.12 | 50.44 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 3.54 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 62.6 | 50.67 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 62.25 | 50.77 | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 3.56 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 62.17 | 50.58 | 11.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 3.56 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 62.29 | 50.33 | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 62.65 | 50.4 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 64.84 | 51.94 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 62.12 | 50.16 | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 63.61 | 51.14 | 12.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 62.63 | 50.7 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 62.03 | 50.35 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 62.29 | 50.68 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 62.26 | 50.87 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 3.56 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 62.3 | 51.06 | 11.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 3.56 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 64.87 | 51.82 | 13.04 | [5 empty] | 4.91 | 3.52
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15984ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 17 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 093 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260034 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x3CA9 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 65.26 | 0.819 | 0.806 | 4.86 | 0.0483 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 72.12 | 0.934 | 0.912 | 4.86 | 0.0612 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 63.19 | 1.044 | 1.026 | 4.85 | 0.0597 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 67.11 | 0.611 | 0.6 | 4.85 | 0.0371 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 67.67 | 0.909 | 0.89 | 4.85 | 0.0555 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 67.38 | 1.118 | 1.094 | 4.83 | 0.0682 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 70.74 | 0.485 | 0.475 | 4.84 | 0.0312 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 64.15 | 0.531 | 0.521 | 4.85 | 0.0307 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 65.86 | 0.68 | 0.666 | 4.86 | 0.0407 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 63.32 | 0.482 | 0.476 | 4.86 | 0.0277 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 60.34 | 0.704 | 0.693 | 4.89 | 0.0384 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 61.82 | 1.386 | 1.362 | 4.89 | 0.0772 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 60.89 | 0.983 | 0.966 | 4.89 | 0.0538 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 61.7 | 1.268 | 1.247 | 4.87 | 0.0707 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 60.8 | 0.656 | 0.644 | 4.95 | 0.036 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 61.37 | 0.507 | 0.499 | 4.93 | 0.0281 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 61.03 | 0.86 | 0.844 | 4.95 | 0.0474 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 60.71 | 0.921 | 0.905 | 4.94 | 0.0502 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 61.09 | 0.934 | 0.918 | 4.9 | 0.0512 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 61.61 | 1.278 | 1.257 | 4.9 | 0.0712 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 62.54 | 0.914 | 0.898 | 4.9 | 0.0514 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 60.96 | 0.762 | 0.752 | 4.92 | 0.0421 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 62.5 | 0.698 | 0.688 | 4.91 | 0.0394 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 61.22 | 1.012 | 0.993 | 4.91 | 0.0556 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 60.52 | 0.705 | 0.691 | 4.92 | 0.0383 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 61.01 | 0.874 | 0.858 | 4.92 | 0.048 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 61.29 | 1.231 | 1.21 | 4.93 | 0.068 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 61.13 | 0.775 | 0.762 | 4.94 | 0.0427 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 24.081 | 23.653 |  | 1.37 | 672 | 0
Средние: | 63.19 |  |  | 4.89
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15984ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации