## 94 строительная 19
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 19 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 094 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260041 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x23CC ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.72 | 53.45 | 16.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 4.41 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 76.2 | 57.7 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 4.41 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 66.38 | 51.68 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 4.41 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 71.61 | 54.49 | 17.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 4.41 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 72.38 | 55.11 | 17.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 4.41 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 71.59 | 54.2 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 4.4 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 74.62 | 56.54 | 18.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 4.4 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 68.06 | 52.35 | 15.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 4.41 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 70.56 | 54.1 | 16.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 4.41 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 66.92 | 52.36 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 4.41 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 63.72 | 50.85 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 4.42 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 63.86 | 51.19 | 12.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 4.41 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 63.48 | 51.04 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 4.41 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 63.89 | 51.11 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.41 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 63.52 | 51.41 | 12.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 4.44 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 64.05 | 51.16 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 4.46 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.69 | 51.39 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 4.45 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 63.59 | 51.29 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 4.45 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 63.71 | 50.77 | 12.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 4.45 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 64.13 | 50.74 | 13.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 4.45 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 66.36 | 52.22 | 14.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 4.45 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 63.55 | 50.65 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 4.46 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 65.1 | 51.6 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 4.45 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 64.12 | 51.18 | 12.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 4.45 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 63.46 | 50.93 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 4.44 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 63.78 | 51.32 | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 4.45 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.69 | 51.75 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 4.45 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 63.75 | 52.23 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 4.45 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66.41 | 52.31 | 14.09 | [5 empty] | 5.02 | 4.42
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15985ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 19 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 094 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260041 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x23CC ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.39 | 3.87 | 3.788 | 4.96 | 0.2437 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 74.69 | 3.18 | 3.101 | 4.97 | 0.2159 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 65.28 | 3.14 | 3.078 | 4.97 | 0.1854 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 70.06 | 2.88 | 2.816 | 4.96 | 0.1828 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 69.74 | 3.86 | 3.774 | 4.95 | 0.2438 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 69.71 | 4.16 | 4.069 | 4.94 | 0.263 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 72.91 | 3.09 | 3.014 | 4.95 | 0.2044 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 66.69 | 3.98 | 3.901 | 4.95 | 0.2403 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 69.39 | 3.23 | 3.16 | 4.96 | 0.2031 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 64.51 | 2.95 | 2.897 | 4.97 | 0.1723 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 62.54 | 2.85 | 2.798 | 4.99 | 0.1609 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 63.14 | 5.37 | 5.271 | 5 | 0.306 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 62.68 | 3.7 | 3.635 | 5 | 0.209 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 63.16 | 3.56 | 3.494 | 4.98 | 0.2031 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 62.52 | 3.15 | 3.094 | 5.05 | 0.1777 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 63.28 | 3.21 | 3.151 | 5.04 | 0.1839 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 63.02 | 3.9 | 3.828 | 5.05 | 0.2218 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 62.71 | 3.5 | 3.436 | 5.03 | 0.1981 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 62.77 | 3.58 | 3.516 | 5 | 0.2026 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 63.23 | 3.55 | 3.486 | 5.01 | 0.2025 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 64.71 | 3.98 | 3.903 | 5.01 | 0.2326 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 62.86 | 4.06 | 3.986 | 5.02 | 0.2302 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 64.25 | 3.73 | 3.66 | 5.02 | 0.2164 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 63.22 | 3.2 | 3.142 | 5.02 | 0.1826 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 62.67 | 3.45 | 3.387 | 5.02 | 0.1949 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 62.96 | 3.72 | 3.651 | 5.04 | 0.2113 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 63.03 | 3.54 | 3.475 | 5.04 | 0.2014 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 63.01 | 3.21 | 3.151 | 5.05 | 0.1826 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 99.6 | 97.662 |  | 5.8723 | 672 | 0
Средние: | 65.29 |  |  | 4.99
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15985ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации