## 95 строительная 21
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 21 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 095 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259760 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xE8A8 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 68.71 | 50.67 | 18.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 4.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 75.27 | 54.61 | 20.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 65.57 | 48.94 | 16.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 4.5 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 70.58 | 51.48 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 4.5 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 71.47 | 52.14 | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 4.5 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 70.6 | 51.27 | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 4.5 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 73.7 | 53.31 | 20.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 4.5 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 67.18 | 49.7 | 17.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 4.52 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 69.61 | 51.08 | 18.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 4.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 66.18 | 49.56 | 16.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 62.99 | 48.22 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 4.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 63.13 | 48.73 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 4.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 62.76 | 48.68 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 4.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 63.14 | 48.64 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4.5 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 62.81 | 48.9 | 13.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 4.54 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 63.3 | 48.87 | 14.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 4.56 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 62.98 | 49.18 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 4.56 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 62.88 | 48.95 | 13.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 4.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 62.95 | 48.33 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 4.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 63.35 | 48.17 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 4.54 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 65.56 | 49.43 | 16.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 4.56 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 62.81 | 48.04 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 4.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 64.32 | 48.93 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 4.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 63.35 | 48.56 | 14.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 4.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 62.73 | 48.34 | 14.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 4.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 63.04 | 48.89 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 4.54 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 62.99 | 49.34 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 4.54 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 63.05 | 49.61 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 4.55 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 65.6 | 49.66 | 15.94 | [5 empty] | 5.12 | 4.52
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15967ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 21 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 095 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259760 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xE8A8 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 67.27 | 4.16 | 4.078 | 5.11 | 0.2535 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 72.26 | 4.61 | 4.502 | 5.11 | 0.3026 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 63.92 | 4.47 | 4.385 | 5.1 | 0.258 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 69.11 | 3.59 | 3.512 | 5.09 | 0.225 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 68.48 | 4.9 | 4.795 | 5.09 | 0.3039 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 68.64 | 5.52 | 5.4 | 5.07 | 0.3432 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 70.87 | 4.73 | 4.623 | 5.09 | 0.304 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 66.03 | 4.64 | 4.549 | 5.1 | 0.2774 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 68.41 | 4.68 | 4.582 | 5.1 | 0.2903 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 63.11 | 4.66 | 4.577 | 5.11 | 0.2658 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 61.66 | 4.2 | 4.126 | 5.13 | 0.2334 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 62.21 | 5.06 | 4.969 | 5.14 | 0.284 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 61.78 | 4.84 | 4.753 | 5.14 | 0.2692 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 62.27 | 4.83 | 4.746 | 5.12 | 0.2714 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 61.64 | 4.52 | 4.442 | 5.18 | 0.2512 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 62.44 | 4.53 | 4.451 | 5.18 | 0.2554 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 61.97 | 4.94 | 4.853 | 5.19 | 0.2762 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 61.7 | 4.28 | 4.205 | 5.18 | 0.238 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 61.71 | 3.82 | 3.753 | 5.15 | 0.2127 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 62.31 | 5.07 | 4.979 | 5.13 | 0.285 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 63.3 | 4.42 | 4.342 | 5.16 | 0.2528 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 61.74 | 4.78 | 4.695 | 5.16 | 0.266 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 63.16 | 5.05 | 4.958 | 5.15 | 0.2881 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 62.17 | 4.24 | 4.165 | 5.16 | 0.2378 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 61.56 | 4.16 | 4.086 | 5.17 | 0.2309 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 61.97 | 4.36 | 4.286 | 5.17 | 0.2435 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 61.83 | 4.3 | 4.225 | 5.17 | 0.2401 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 62.1 | 4.58 | 4.5 | 5.2 | 0.2568 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 127.94 | 125.537 |  | 7.4162 | 672 | 0
Средние: | 64.12 |  |  | 5.13
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15967ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации