## 96 строительная 23
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 23 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 096 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260012 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xAA63 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.15 | 52.74 | 16.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 4.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 75.74 | 57.01 | 18.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 4.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 65.96 | 50.95 | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 4.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 71.04 | 53.68 | 17.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 4.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 71.91 | 54.36 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 4.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 71.05 | 53.52 | 17.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 4.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 74.16 | 55.69 | 18.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 4.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 67.59 | 51.73 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 4.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 70.04 | 53.3 | 16.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 4.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 66.57 | 51.61 | 14.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 4.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 63.35 | 49.94 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 4.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 63.5 | 50.33 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 4.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 63.11 | 50.17 | 12.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 4.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 63.51 | 50.22 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 4.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 63.16 | 50.48 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 4.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 63.68 | 50.48 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 4.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.33 | 50.61 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 4.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 63.24 | 50.57 | 12.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 4.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 63.34 | 50.11 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 4.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 63.73 | 50.01 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 4.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 65.96 | 51.33 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 4.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 63.18 | 49.84 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 4.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 64.71 | 50.74 | 13.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 4.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 63.73 | 50.36 | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 4.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 63.09 | 50.05 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 4.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 63.41 | 50.51 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 4.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.35 | 50.86 | 12.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 4.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 63.41 | 51.13 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 4.7 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66 | 51.51 | 14.48 | [5 empty] | 4.64 | 4.67
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15961ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 23 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 096 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260012 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xAA63 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 68.92 | 7.07 | 6.918 | 5.18 | 0.4417 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 74.41 | 5.33 | 5.199 | 5.19 | 0.3606 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 64.8 | 6.08 | 5.966 | 5.19 | 0.3564 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 71.31 | 7.24 | 7.076 | 5.18 | 0.4684 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 70.17 | 5.47 | 5.35 | 5.18 | 0.348 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 70.59 | 7.72 | 7.547 | 5.16 | 0.4944 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 72.78 | 5.1 | 4.98 | 5.17 | 0.3372 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 66.93 | 5.67 | 5.554 | 5.18 | 0.3435 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 68.99 | 5.73 | 5.609 | 5.19 | 0.3583 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 64.46 | 5.84 | 5.73 | 5.19 | 0.3403 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 62.78 | 6.08 | 5.972 | 5.21 | 0.3445 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 63.27 | 10.03 | 9.846 | 5.22 | 0.5733 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 62.78 | 7.49 | 7.357 | 5.22 | 0.4247 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 63.22 | 6.68 | 6.558 | 5.2 | 0.3813 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 62.74 | 5.92 | 5.813 | 5.27 | 0.3352 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 63.69 | 6.55 | 6.429 | 5.26 | 0.3771 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 62.87 | 6.14 | 6.027 | 5.27 | 0.3484 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 62.72 | 5.73 | 5.63 | 5.26 | 0.3246 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 63 | 8.55 | 8.395 | 5.23 | 0.4862 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 63.18 | 6.69 | 6.569 | 5.23 | 0.3817 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 65.02 | 5.49 | 5.384 | 5.23 | 0.3226 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 62.66 | 6.39 | 6.275 | 5.24 | 0.3614 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 64.38 | 5.22 | 5.121 | 5.24 | 0.3034 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 63.23 | 5.39 | 5.293 | 5.24 | 0.3077 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 62.46 | 5.28 | 5.184 | 5.25 | 0.2973 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 63.01 | 7.67 | 7.53 | 5.25 | 0.4365 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 62.98 | 6.64 | 6.519 | 5.26 | 0.3777 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 63 | 6.34 | 6.223 | 5.28 | 0.3607 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 179.53 | 176.054 |  | 10.5931 | 672 | 0
Средние: | 65.36 |  |  | 5.22
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15961ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации