## 97 строительная 25
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 25 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 097 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260008 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x0FE0 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.66 | 51.9 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 4.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 76.17 | 56.06 | 20.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 4.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 66.35 | 50.26 | 16.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 4.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 71.56 | 52.94 | 18.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 4.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 72.35 | 53.51 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 71.54 | 52.67 | 18.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 4.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 74.61 | 54.77 | 19.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 4.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 68.03 | 50.91 | 17.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 4.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 70.5 | 52.31 | 18.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 66.91 | 50.72 | 16.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 4.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 63.7 | 49.26 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 4.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 63.85 | 49.77 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 4.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 63.46 | 49.65 | 13.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 4.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 63.87 | 49.6 | 14.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 4.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 63.5 | 49.92 | 13.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 64.03 | 49.86 | 14.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 4.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.67 | 50.12 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 63.58 | 50.09 | 13.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 4.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 63.69 | 49.55 | 14.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 4.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 64.11 | 49.36 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 4.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 66.34 | 50.76 | 15.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 4.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 63.54 | 49.21 | 14.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 4.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 65.08 | 50.08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 4.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 64.09 | 49.65 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 4.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 63.44 | 49.41 | 14.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 4.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 63.76 | 49.9 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 4.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.68 | 50.24 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 4.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 63.73 | 50.53 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4.62 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66.38 | 50.82 | 15.56 | [5 empty] | 5.14 | 4.59
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15986ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 25 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 097 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260008 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x0FE0 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.05 | 6.82 | 6.675 | 5.15 | 0.427 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 74.23 | 4.49 | 4.383 | 5.16 | 0.303 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 65.26 | 5.6 | 5.492 | 5.15 | 0.3305 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 71.05 | 3.97 | 3.883 | 5.15 | 0.2562 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 70.06 | 5.01 | 4.902 | 5.14 | 0.3182 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 70.79 | 6.17 | 6.03 | 5.12 | 0.3963 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 72.53 | 4.29 | 4.189 | 5.13 | 0.2823 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 66.78 | 4.88 | 4.784 | 5.14 | 0.2951 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 69.7 | 5.13 | 5.019 | 5.14 | 0.324 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 64.83 | 4.89 | 4.795 | 5.16 | 0.2864 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 63 | 4.72 | 4.635 | 5.17 | 0.2685 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 63.49 | 6.09 | 5.979 | 5.18 | 0.3492 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 62.9 | 5.26 | 5.166 | 5.18 | 0.2989 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 63.54 | 6.71 | 6.588 | 5.17 | 0.3853 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 62.94 | 5.18 | 5.088 | 5.23 | 0.2944 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 63.44 | 4.63 | 4.546 | 5.23 | 0.2655 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 62.92 | 4.19 | 4.114 | 5.23 | 0.2382 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 62.69 | 4.53 | 4.449 | 5.22 | 0.2564 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 63.01 | 4.48 | 4.397 | 5.19 | 0.2546 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 63.48 | 6.36 | 6.242 | 5.18 | 0.3646 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 65.33 | 4.62 | 4.53 | 5.18 | 0.2729 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 62.84 | 5.04 | 4.95 | 5.2 | 0.2857 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 64.32 | 4.41 | 4.327 | 5.21 | 0.2564 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 63.38 | 4.8 | 4.712 | 5.2 | 0.2744 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 62.63 | 4.32 | 4.242 | 5.21 | 0.244 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 63.17 | 5.64 | 5.539 | 5.22 | 0.3217 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 63.24 | 6.41 | 6.291 | 5.21 | 0.366 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 63.22 | 5.28 | 5.184 | 5.24 | 0.3015 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 143.92 | 141.131 |  | 8.5172 | 672 | 0
Средние: | 65.49 |  |  | 5.18
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15986ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации