## 98 лесная 4
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:лесная 4 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 098 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259704 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x3EB5 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.49 | 55.13 | 14.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 4.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 75.85 | 59.55 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 4.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 66.15 | 53.06 | 13.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 4.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 71.36 | 56.29 | 15.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 4.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 72.08 | 56.92 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 4.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 71.29 | 56.13 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 4.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 74.28 | 58.34 | 15.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 4.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 67.78 | 54.1 | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 4.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 70.21 | 55.79 | 14.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 4.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 66.64 | 53.79 | 12.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 4.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 63.52 | 52.15 | 11.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 4.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 63.67 | 52.47 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 4.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 63.29 | 52.23 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 4.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 63.69 | 52.36 | 11.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 4.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 63.35 | 52.45 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 4.78 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 63.84 | 52.67 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 4.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.51 | 52.79 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 4.78 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 63.4 | 52.62 | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 4.78 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 63.52 | 52.12 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 4.78 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 63.93 | 52.04 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 4.78 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 66.12 | 53.54 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 4.78 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 63.35 | 51.78 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 4.78 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 64.89 | 52.93 | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 4.79 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 63.92 | 52.41 | 11.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 4.78 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 63.28 | 52.03 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 4.77 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 63.58 | 52.59 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 4.78 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.53 | 53.06 | 10.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 4.78 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 63.58 | 53.05 | 10.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 4.78 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66.18 | 53.72 | 12.45 | [5 empty] | 5.29 | 4.75
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15961ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:лесная 4 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 098 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259704 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x3EB5 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 67.51 | 4.31 | 4.223 | 5.22 | 0.2634 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 72.64 | 3.38 | 3.298 | 5.23 | 0.2229 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 64.51 | 4.36 | 4.278 | 5.22 | 0.2543 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 69.78 | 4.66 | 4.56 | 5.22 | 0.2949 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 69.43 | 4.17 | 4.079 | 5.21 | 0.2624 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 69.47 | 4.02 | 3.934 | 5.21 | 0.2533 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 70.95 | 4.06 | 3.967 | 5.21 | 0.2614 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 66.27 | 3.29 | 3.224 | 5.23 | 0.1971 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 68.14 | 3.48 | 3.406 | 5.23 | 0.215 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 63.46 | 4.63 | 4.546 | 5.23 | 0.2652 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 61.8 | 2.91 | 2.859 | 5.27 | 0.162 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 62.26 | 2.95 | 2.896 | 5.27 | 0.1656 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 62.07 | 4.24 | 4.168 | 5.26 | 0.2375 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 62.56 | 4.29 | 4.216 | 5.24 | 0.2424 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 62.3 | 4.95 | 4.862 | 5.31 | 0.2781 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 62.54 | 3.49 | 3.425 | 5.31 | 0.1969 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 62.21 | 3.94 | 3.87 | 5.31 | 0.2213 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 62.05 | 3.38 | 3.318 | 5.31 | 0.1891 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 62.3 | 4.31 | 4.236 | 5.27 | 0.2423 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 62.62 | 4.23 | 4.155 | 5.27 | 0.2392 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 63.62 | 4.29 | 4.212 | 5.26 | 0.2466 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 62.26 | 4.29 | 4.214 | 5.29 | 0.2407 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 63.83 | 3.32 | 3.259 | 5.29 | 0.1914 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 62.63 | 4.11 | 4.038 | 5.29 | 0.2324 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 62.19 | 5.2 | 5.109 | 5.28 | 0.2918 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 62.07 | 4.1 | 4.027 | 5.3 | 0.2295 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 62.56 | 4.96 | 4.87 | 5.3 | 0.2798 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 62.66 | 4.94 | 4.851 | 5.31 | 0.2793 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 114.26 | 112.1 |  | 6.6558 | 672 | 0
Средние: | 64.52 |  |  | 5.26
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15961ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации