## 99 лесная 6
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:лесная 6 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259586 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x55C4 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.86 | 49.63 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 4.86 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 76.26 | 53.3 | 22.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 4.85 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 66.48 | 48.07 | 18.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 4.85 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 71.74 | 50.56 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 4.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 72.46 | 50.98 | 21.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 4.85 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 71.69 | 50.36 | 21.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 4.85 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 74.7 | 52.14 | 22.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 4.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 68.17 | 48.71 | 19.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 4.85 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 70.65 | 50.11 | 20.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 4.85 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 66.99 | 48.59 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 4.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 63.83 | 47.55 | 16.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 4.85 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 63.97 | 48.11 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 4.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 63.58 | 48.13 | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 4.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 64 | 47.86 | 16.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 4.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 63.63 | 48.15 | 15.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 4.87 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 64.16 | 47.83 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 4.89 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.8 | 48.41 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 4.88 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 63.7 | 48.01 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 4.87 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 63.82 | 47.27 | 16.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 4.89 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 64.27 | 47.12 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 4.89 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 66.45 | 48.42 | 18.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 4.89 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 63.67 | 47.08 | 16.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 4.89 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 65.2 | 47.89 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 4.88 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 64.23 | 47.54 | 16.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 4.88 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 63.58 | 47.47 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 4.88 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 63.9 | 48.16 | 15.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 4.87 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.81 | 48.66 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 4.87 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 63.86 | 48.9 | 14.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 4.87 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66.51 | 48.75 | 17.76 | [5 empty] | 5.58 | 4.86
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15960ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:лесная 6 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259586 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x55C4 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.75 | 6.42 | 6.279 | 5.46 | 0.406 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 74.37 | 5.54 | 5.404 | 5.45 | 0.3745 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 64.96 | 6.18 | 6.062 | 5.45 | 0.363 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 70.62 | 5.14 | 5.026 | 5.44 | 0.3293 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 69.99 | 6.25 | 6.116 | 5.44 | 0.397 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 70.21 | 6.99 | 6.835 | 5.43 | 0.4453 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 72.6 | 6.55 | 6.394 | 5.43 | 0.4318 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 67 | 6.33 | 6.202 | 5.44 | 0.3843 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 69.55 | 6.1 | 5.969 | 5.45 | 0.3849 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 64.64 | 4.97 | 4.876 | 5.46 | 0.2904 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 62.65 | 5.78 | 5.675 | 5.5 | 0.3267 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 62.78 | 5.06 | 4.967 | 5.5 | 0.2866 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 62.66 | 6.04 | 5.931 | 5.51 | 0.3419 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 63.19 | 7.22 | 7.089 | 5.47 | 0.4118 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 62.63 | 6.22 | 6.109 | 5.54 | 0.3517 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 63.16 | 5.69 | 5.589 | 5.53 | 0.3247 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 62.85 | 5.55 | 5.45 | 5.55 | 0.3149 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 62.52 | 5.18 | 5.088 | 5.53 | 0.2924 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 63.03 | 6.9 | 6.773 | 5.49 | 0.3926 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 63.34 | 7.57 | 7.433 | 5.48 | 0.4333 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 64.37 | 5.61 | 5.505 | 5.49 | 0.3265 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 62.73 | 5.65 | 5.546 | 5.5 | 0.3199 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 63.88 | 6.75 | 6.624 | 5.5 | 0.3896 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 63.09 | 5.79 | 5.685 | 5.51 | 0.3302 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 62.5 | 5.75 | 5.649 | 5.52 | 0.3244 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 62.96 | 6.09 | 5.981 | 5.53 | 0.346 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 62.87 | 5.83 | 5.723 | 5.54 | 0.3308 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 62.58 | 4.99 | 4.902 | 5.55 | 0.2819 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 168.14 | 164.882 |  | 9.9324 | 672 | 0
Средние: | 65.26 |  |  | 5.48
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15960ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации