## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Белорусская, 34 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 137 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.19 м3/ч
Заводской номер 00213926 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xEDC5 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,76 | 394,03 | 404,02 | 4,30 | 57,95 | 394,03 | 399,04 | 3,60 | 56,88 | 0,00 | 0,00 | 10,81 | 0,00 | 4262 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 71,71 | 383,62 | 393,97 | 4,30 | 60,13 | 383,62 | 388,98 | 3,60 | 59,04 | 0,00 | 0,00 | 11,58 | 0,00 | 4444 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 69,56 | 388,75 | 398,78 | 4,30 | 58,89 | 388,75 | 393,86 | 3,60 | 57,86 | 0,00 | 0,00 | 10,67 | 0,00 | 4150 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 70,86 | 384,34 | 394,56 | 4,30 | 59,45 | 384,34 | 389,50 | 3,60 | 58,36 | 0,00 | 0,00 | 11,41 | 0,00 | 4392 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 71,68 | 383,73 | 394,10 | 4,30 | 59,82 | 383,73 | 388,93 | 3,60 | 58,75 | 0,00 | 0,00 | 11,86 | 0,00 | 4553 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 71,78 | 386,34 | 396,86 | 4,30 | 59,75 | 386,34 | 391,60 | 3,60 | 58,67 | 0,00 | 0,00 | 12,03 | 0,00 | 4653 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 73,44 | 377,76 | 388,37 | 4,30 | 61,23 | 377,76 | 383,25 | 3,60 | 60,16 | 0,00 | 0,00 | 12,21 | 0,00 | 4617 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,10 | 386,30 | 396,40 | 4,30 | 59,10 | 386,30 | 391,38 | 3,60 | 58,05 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 4253 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 70,62 | 383,50 | 393,63 | 4,30 | 59,22 | 383,50 | 388,61 | 3,60 | 58,13 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 0,00 | 4378 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,16 | 395,52 | 405,66 | 4,30 | 58,53 | 395,52 | 400,60 | 3,60 | 57,58 | 0,00 | 0,00 | 10,63 | 0,00 | 4205 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,87 | 428,54 | 438,32 | 4,30 | 55,70 | 428,54 | 433,40 | 3,60 | 54,61 | 0,00 | 0,00 | 8,17 | 0,00 | 3505 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,13 | 442,76 | 452,66 | 4,30 | 55,60 | 442,76 | 447,73 | 3,60 | 54,51 | 0,00 | 0,00 | 7,53 | 0,00 | 3338 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,46 | 437,59 | 447,47 | 4,30 | 55,68 | 437,59 | 442,53 | 3,60 | 54,60 | 0,00 | 0,00 | 7,78 | 0,00 | 3406 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 64,64 | 417,94 | 427,58 | 4,30 | 56,02 | 417,94 | 422,76 | 3,60 | 54,93 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | 0,00 | 3607 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 63,90 | 431,50 | 441,27 | 4,30 | 56,04 | 431,50 | 436,44 | 3,60 | 54,98 | 0,00 | 0,00 | 7,86 | 0,00 | 3391 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,27 | 423,54 | 433,22 | 4,30 | 55,94 | 423,54 | 428,48 | 3,60 | 54,85 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 3531 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,84 | 423,52 | 433,13 | 4,30 | 55,86 | 423,52 | 428,33 | 3,60 | 54,79 | 0,00 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 3382 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,31 | 442,63 | 452,49 | 4,30 | 55,79 | 442,63 | 447,67 | 3,60 | 54,69 | 0,00 | 0,00 | 7,52 | 0,00 | 3327 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 64,60 | 419,95 | 429,61 | 4,30 | 56,16 | 419,95 | 424,88 | 3,60 | 55,11 | 0,00 | 0,00 | 8,44 | 0,00 | 3549 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,21 | 427,75 | 437,46 | 4,30 | 55,73 | 427,75 | 432,70 | 3,60 | 54,64 | 0,00 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 3630 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,40 | 399,37 | 408,93 | 4,30 | 56,83 | 399,37 | 404,21 | 3,60 | 55,74 | 0,00 | 0,00 | 9,57 | 0,00 | 3824 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,45 | 399,85 | 409,23 | 4,30 | 56,33 | 399,85 | 404,53 | 3,60 | 55,30 | 0,00 | 0,00 | 9,12 | 0,00 | 3647 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 65,77 | 393,73 | 403,02 | 4,30 | 56,41 | 393,73 | 398,35 | 3,60 | 55,37 | 0,00 | 0,00 | 9,36 | 0,00 | 3686 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 64,05 | 410,06 | 419,39 | 4,30 | 55,42 | 410,06 | 414,71 | 3,60 | 54,33 | 0,00 | 0,00 | 8,63 | 0,00 | 3540 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 64,62 | 402,05 | 411,32 | 4,30 | 55,81 | 402,05 | 406,62 | 3,60 | 54,71 | 0,00 | 0,00 | 8,81 | 0,00 | 3545 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 65,19 | 391,01 | 400,22 | 4,30 | 56,19 | 391,01 | 395,52 | 3,60 | 55,09 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 3522 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 63,93 | 408,09 | 417,37 | 4,30 | 55,62 | 408,09 | 412,64 | 3,60 | 54,56 | 0,00 | 0,00 | 8,31 | 0,00 | 3392 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 64,17 | 400,04 | 409,20 | 4,30 | 55,83 | 400,04 | 404,55 | 3,60 | 54,72 | 0,00 | 0,00 | 8,34 | 0,00 | 3338 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 11363,8 | 11638, |  |  | 11363,8 | 11501, |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 107067 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66,66 |  |  | 4,30 | 57,17 |  |  | 3,60 | 56,10 |  |  | 9,48
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 185094,20 | 188996,53 | 178371,65 | 180634,89 | 0,11 | 0,11 | 6722,55 | 2289125 | 2 | 19596 | 361
22/03/2124:00 | 196458,01 | 200634,77 | 189735,46 | 192136,69 | 0,11 | 0,11 | 6722,55 | 2396192 | 2 | 20268 | 361
Итого: | 11363,81 | 11638,24 | 11363,81 | 11501,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107067 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20636ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Белорусская, 34 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 137 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч
Заводской номер 00213926 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0xEDC5 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 24 | 0
24/02/21 | 0,00 | 0,00 | 22,30 | 24 | 0
25/02/21 | 0,00 | 0,00 | 23,30 | 24 | 0
26/02/21 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 24 | 0
27/02/21 | 0,00 | 0,00 | 25,40 | 24 | 0
28/02/21 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 24 | 0
01/03/21 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 24 | 0
02/03/21 | 0,00 | 0,00 | 24,80 | 24 | 0
03/03/21 | 0,00 | 0,00 | 25,70 | 24 | 0
04/03/21 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 24 | 0
05/03/21 | 0,00 | 0,00 | 25,10 | 24 | 0
06/03/21 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 24 | 0
07/03/21 | 0,00 | 0,00 | 28,30 | 24 | 0
08/03/21 | 0,00 | 0,00 | 27,20 | 24 | 0
09/03/21 | 0,00 | 0,00 | 25,60 | 24 | 0
10/03/21 | 0,00 | 0,00 | 26,90 | 24 | 0
11/03/21 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 24 | 0
12/03/21 | 0,00 | 0,00 | 25,10 | 24 | 0
13/03/21 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 24 | 0
14/03/21 | 0,00 | 0,00 | 27,60 | 24 | 0
15/03/21 | 0,00 | 0,00 | 26,30 | 24 | 0
16/03/21 | 0,00 | 0,00 | 29,60 | 24 | 0
17/03/21 | 0,00 | 0,00 | 24,20 | 24 | 0
18/03/21 | 0,00 | 0,00 | 25,30 | 24 | 0
19/03/21 | 0,00 | 0,00 | 24,30 | 24 | 0
20/03/21 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 24 | 0
21/03/21 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 24 | 0
22/03/21 | 0,00 | 0,00 | 25,30 | 24 | 0
Итого: | 0,00 | 0,00 | 727,00 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 6064,31 | 0,00 | 15993,50 | 19957 | 0
22/03/2124:00 | 6064,31 | 0,00 | 16720,50 | 20629 | 0
Итого: | 0,00 | 0,00 | 727,00 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20636ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации