## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Белорусская, 36 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 139 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00212145 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xF356 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,75 | 162,41 | 165,92 | 4,30 | 55,50 | 156,00 | 158,27 | 3,60 | 55,49 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 6,41 | 2475 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 71,67 | 165,76 | 169,66 | 4,30 | 57,66 | 161,24 | 163,79 | 3,60 | 57,65 | 0,00 | 0,00 | 14,01 | 4,52 | 2562 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 69,56 | 163,20 | 166,82 | 4,30 | 56,40 | 157,46 | 159,82 | 3,60 | 56,37 | 0,00 | 0,00 | 13,16 | 5,74 | 2444 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 70,85 | 163,73 | 167,51 | 4,30 | 57,05 | 158,15 | 160,55 | 3,60 | 57,04 | 0,00 | 0,00 | 13,80 | 5,58 | 2552 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 71,64 | 162,91 | 166,75 | 4,30 | 57,42 | 158,04 | 160,48 | 3,60 | 57,40 | 0,00 | 0,00 | 14,22 | 4,87 | 2572 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 71,76 | 163,68 | 167,55 | 4,30 | 57,41 | 157,58 | 160,00 | 3,60 | 57,40 | 0,00 | 0,00 | 14,35 | 6,10 | 2673 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 73,39 | 163,20 | 167,23 | 4,30 | 58,55 | 158,04 | 160,63 | 3,60 | 58,54 | 0,00 | 0,00 | 14,84 | 5,16 | 2697 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,05 | 163,11 | 166,80 | 4,30 | 56,56 | 157,51 | 159,89 | 3,60 | 56,53 | 0,00 | 0,00 | 13,49 | 5,60 | 2491 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 70,59 | 162,85 | 166,57 | 4,30 | 56,78 | 156,94 | 159,32 | 3,60 | 56,77 | 0,00 | 0,00 | 13,81 | 5,91 | 2558 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,24 | 161,39 | 164,98 | 4,30 | 56,21 | 155,54 | 157,85 | 3,60 | 56,16 | 0,00 | 0,00 | 13,03 | 5,85 | 2404 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,81 | 158,36 | 161,37 | 4,30 | 52,59 | 153,16 | 155,19 | 3,60 | 52,57 | 0,00 | 0,00 | 11,22 | 5,20 | 2024 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,07 | 158,86 | 161,78 | 4,30 | 52,14 | 152,65 | 154,60 | 3,60 | 52,12 | 0,00 | 0,00 | 10,93 | 6,21 | 2027 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,41 | 158,88 | 161,91 | 4,30 | 52,51 | 153,41 | 155,42 | 3,60 | 52,49 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 5,47 | 1991 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 64,59 | 160,55 | 163,67 | 4,30 | 53,24 | 154,25 | 156,36 | 3,60 | 53,23 | 0,00 | 0,00 | 11,35 | 6,30 | 2127 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 63,91 | 159,50 | 162,52 | 4,30 | 53,02 | 153,58 | 155,59 | 3,60 | 52,99 | 0,00 | 0,00 | 10,89 | 5,92 | 2022 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,21 | 159,75 | 162,83 | 4,30 | 53,05 | 154,89 | 157,01 | 3,60 | 53,04 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 4,86 | 2015 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,79 | 161,41 | 164,50 | 4,30 | 53,03 | 154,65 | 156,73 | 3,60 | 53,01 | 0,00 | 0,00 | 10,76 | 6,76 | 2062 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,26 | 159,06 | 162,05 | 4,30 | 52,54 | 153,65 | 155,63 | 3,60 | 52,53 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 5,41 | 1964 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 64,63 | 159,92 | 163,05 | 4,30 | 53,38 | 154,79 | 156,88 | 3,60 | 53,36 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 5,13 | 2047 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,18 | 160,15 | 163,20 | 4,30 | 52,73 | 153,91 | 155,97 | 3,60 | 52,71 | 0,00 | 0,00 | 11,45 | 6,24 | 2130 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,35 | 162,06 | 165,37 | 4,30 | 54,32 | 156,37 | 158,54 | 3,60 | 54,31 | 0,00 | 0,00 | 12,03 | 5,69 | 2232 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,53 | 153,98 | 157,04 | 4,30 | 53,53 | 148,42 | 150,45 | 3,60 | 53,44 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 5,56 | 2120 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 65,77 | 150,26 | 153,29 | 4,30 | 53,28 | 143,94 | 145,88 | 3,60 | 53,26 | 0,00 | 0,00 | 12,49 | 6,32 | 2182 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 63,97 | 148,48 | 151,35 | 4,30 | 52,03 | 143,10 | 144,97 | 3,60 | 52,02 | 0,00 | 0,00 | 11,94 | 5,38 | 2027 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 64,55 | 150,53 | 153,45 | 4,30 | 52,65 | 145,61 | 147,52 | 3,60 | 52,63 | 0,00 | 0,00 | 11,90 | 4,92 | 2027 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 65,11 | 153,19 | 156,21 | 4,30 | 53,41 | 146,13 | 148,08 | 3,60 | 53,39 | 0,00 | 0,00 | 11,70 | 7,06 | 2135 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 63,88 | 150,34 | 153,19 | 4,30 | 52,65 | 145,19 | 147,16 | 3,60 | 52,63 | 0,00 | 0,00 | 11,23 | 5,15 | 1933 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 64,10 | 152,79 | 155,71 | 4,30 | 52,86 | 146,17 | 148,10 | 3,60 | 52,84 | 0,00 | 0,00 | 11,24 | 6,62 | 2034 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 4450,31 | 4542,2 |  |  | 4290,37 | 4350,6 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 159,94 | 62527 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66,62 |  |  | 4,30 | 54,37 |  |  | 3,60 | 54,35 |  |  | 12,25
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 140492,07 | 143196,06 | 133614,22 | 135451,90 | 1,67 | 1,67 | 6877,85 | 1847977 | 32 | 28377 | 0
22/03/2124:00 | 144942,38 | 147738,34 | 137904,59 | 139802,58 | 1,67 | 1,67 | 7037,79 | 1910504 | 32 | 29049 | 0
Итого: | 4450,31 | 4542,28 | 4290,37 | 4350,68 | 0,00 | 0,00 | 159,94 | 62527 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29057ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Белорусская, 36 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 139 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч
Заводской номер 00212145 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0xF356 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 6,03 | 0,00 | 26,60 | 24 | 0
24/02/21 | 4,15 | 0,00 | 24,90 | 24 | 0
25/02/21 | 5,41 | 0,00 | 25,80 | 24 | 0
26/02/21 | 5,30 | 0,00 | 26,30 | 24 | 0
27/02/21 | 4,57 | 0,00 | 26,60 | 24 | 0
28/02/21 | 5,87 | 0,00 | 30,00 | 24 | 0
01/03/21 | 4,89 | 0,00 | 25,20 | 24 | 0
02/03/21 | 5,29 | 0,00 | 24,00 | 24 | 0
03/03/21 | 5,57 | 0,00 | 24,70 | 24 | 0
04/03/21 | 5,50 | 0,00 | 23,30 | 24 | 0
05/03/21 | 4,74 | 0,00 | 22,40 | 24 | 0
06/03/21 | 5,74 | 0,00 | 25,40 | 24 | 0
07/03/21 | 5,04 | 0,00 | 22,40 | 24 | 0
08/03/21 | 5,78 | 0,00 | 24,80 | 24 | 0
09/03/21 | 5,43 | 0,00 | 25,60 | 24 | 0
10/03/21 | 4,30 | 0,00 | 20,90 | 24 | 0
11/03/21 | 6,21 | 0,00 | 22,90 | 24 | 0
12/03/21 | 4,96 | 0,00 | 23,60 | 24 | 0
13/03/21 | 4,70 | 0,00 | 28,90 | 24 | 0
14/03/21 | 5,71 | 0,00 | 26,70 | 24 | 0
15/03/21 | 5,25 | 0,00 | 8,10 | 24 | 0
16/03/21 | 5,08 | 0,00 | 2,40 | 24 | 0
17/03/21 | 5,87 | 0,00 | 2,50 | 24 | 0
18/03/21 | 4,92 | 0,00 | 2,40 | 24 | 0
19/03/21 | 4,41 | 0,00 | 4,50 | 24 | 0
20/03/21 | 6,57 | 0,00 | 6,60 | 24 | 0
21/03/21 | 4,61 | 0,00 | 6,50 | 24 | 0
22/03/21 | 6,06 | 0,00 | 6,00 | 24 | 0
Итого: | 147,96 | 0,00 | 540,00 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 6652,11 | 0,00 | 18522,60 | 28377 | 0
22/03/2124:00 | 6800,07 | 0,00 | 19062,60 | 29049 | 0
Итого: | 147,96 | 0,00 | 540,00 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29057ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации