## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Белорусская, 38 Тип расходомера:ХВС по V3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.29 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.29 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00264096 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x7A54 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 69,36 | 252,22 | 257,81 | 4,86 | 59,62 | 246,39 | 250,50 | 3,80 | 59,60 | 0,00 | 0,00 | 9,74 | 5,83 | 2783 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 72,31 | 259,04 | 265,22 | 4,92 | 61,88 | 252,21 | 256,72 | 3,80 | 61,88 | 0,00 | 0,00 | 10,43 | 6,83 | 3098 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 70,11 | 253,42 | 259,15 | 4,86 | 60,30 | 248,11 | 252,36 | 3,80 | 60,30 | 0,00 | 0,00 | 9,81 | 5,31 | 2783 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 71,49 | 254,66 | 260,62 | 4,88 | 61,23 | 248,75 | 253,13 | 3,80 | 61,22 | 0,00 | 0,00 | 10,26 | 5,91 | 2952 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 72,26 | 254,79 | 260,85 | 4,87 | 61,77 | 248,39 | 252,79 | 3,79 | 61,76 | 0,00 | 0,00 | 10,49 | 6,40 | 3045 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 72,41 | 254,41 | 260,50 | 4,87 | 61,80 | 248,22 | 252,66 | 3,80 | 61,80 | 0,00 | 0,00 | 10,61 | 6,19 | 3057 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 74,04 | 253,42 | 259,73 | 4,86 | 63,05 | 247,70 | 252,30 | 3,79 | 63,04 | 0,00 | 0,00 | 10,99 | 5,72 | 3124 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,63 | 254,14 | 259,94 | 4,86 | 60,67 | 247,78 | 252,07 | 3,79 | 60,66 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 6,36 | 2888 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 71,24 | 252,09 | 257,92 | 4,85 | 60,97 | 246,82 | 251,08 | 3,79 | 60,97 | 0,00 | 0,00 | 10,27 | 5,27 | 2887 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,76 | 253,12 | 258,82 | 4,85 | 60,14 | 245,99 | 250,17 | 3,80 | 60,12 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 7,13 | 2831 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 64,30 | 251,23 | 256,03 | 4,84 | 56,13 | 245,60 | 249,23 | 3,81 | 56,12 | 0,00 | 0,00 | 8,17 | 5,63 | 2341 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,54 | 253,15 | 257,94 | 4,86 | 55,66 | 246,46 | 250,06 | 3,82 | 55,65 | 0,00 | 0,00 | 7,88 | 6,69 | 2339 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,88 | 253,11 | 257,92 | 4,86 | 55,98 | 246,49 | 250,12 | 3,81 | 55,97 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 6,62 | 2339 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 65,09 | 253,68 | 258,64 | 4,86 | 56,78 | 246,34 | 250,12 | 3,81 | 56,77 | 0,00 | 0,00 | 8,31 | 7,34 | 2490 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 64,36 | 254,29 | 259,19 | 4,87 | 56,40 | 246,82 | 250,51 | 3,81 | 56,40 | 0,00 | 0,00 | 7,96 | 7,47 | 2410 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,71 | 253,68 | 258,61 | 4,86 | 56,53 | 247,27 | 251,00 | 3,81 | 56,52 | 0,00 | 0,00 | 8,18 | 6,41 | 2406 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 64,25 | 254,91 | 259,80 | 4,88 | 56,35 | 247,43 | 251,16 | 3,81 | 56,34 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 7,48 | 2399 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,73 | 252,88 | 257,67 | 4,87 | 55,86 | 246,47 | 250,08 | 3,82 | 55,85 | 0,00 | 0,00 | 7,87 | 6,41 | 2318 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 65,10 | 253,43 | 258,40 | 4,87 | 56,74 | 246,15 | 249,89 | 3,82 | 56,73 | 0,00 | 0,00 | 8,36 | 7,28 | 2500 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,68 | 253,20 | 258,12 | 4,87 | 56,20 | 246,48 | 250,15 | 3,80 | 56,19 | 0,00 | 0,00 | 8,48 | 6,72 | 2495 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,90 | 252,85 | 258,06 | 4,86 | 57,83 | 246,85 | 250,72 | 3,80 | 57,83 | 0,00 | 0,00 | 9,07 | 6,00 | 2612 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 66,04 | 241,73 | 246,58 | 4,75 | 56,99 | 234,78 | 238,39 | 3,78 | 56,93 | 0,00 | 0,00 | 9,05 | 6,95 | 2551 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 66,31 | 235,38 | 240,17 | 4,68 | 56,97 | 228,44 | 231,95 | 3,77 | 56,96 | 0,00 | 0,00 | 9,34 | 6,94 | 2561 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 64,51 | 235,11 | 239,70 | 4,68 | 55,63 | 228,36 | 231,72 | 3,76 | 55,62 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 6,75 | 2434 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 65,09 | 236,65 | 241,31 | 4,71 | 56,13 | 231,04 | 234,49 | 3,77 | 56,12 | 0,00 | 0,00 | 8,96 | 5,61 | 2408 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 65,64 | 238,35 | 243,15 | 4,72 | 56,75 | 231,52 | 235,11 | 3,78 | 56,74 | 0,00 | 0,00 | 8,89 | 6,83 | 2472 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 64,36 | 238,02 | 242,59 | 4,73 | 55,96 | 231,40 | 234,83 | 3,79 | 55,95 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 6,62 | 2336 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 64,61 | 239,00 | 243,66 | 4,73 | 56,22 | 232,23 | 235,70 | 3,78 | 56,21 | 0,00 | 0,00 | 8,39 | 6,77 | 2354 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 6991,96 | 7138,1 |  |  | 6810,49 | 6919,0 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 181,47 | 73213 | 0 | 672 | 0
Средние: | 67,16 |  |  | 4,82 | 58,09 |  |  | 3,79 | 58,08 |  |  | 9,07
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 86958,34 | 88677,67 | 83250,02 | 84471,59 | 3,75 | 3,80 | 3708,32 | 1023778 | 159 | 13592 | 848
22/03/2124:00 | 93950,30 | 95815,77 | 90060,51 | 91390,60 | 3,75 | 3,80 | 3889,79 | 1096991 | 159 | 14264 | 848
Итого: | 6991,96 | 7138,10 | 6810,49 | 6919,01 | 0,00 | 0,00 | 181,47 | 73213 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15120ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Белорусская, 38 Тип расходомера:ХВС по V3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00264096 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=1 КС=0x7A54 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | V3 | Qо | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | м3 | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,36 | 5266 | 5380 | 4,77 | 9860 | 0,3331 | 24 | 0
24/02/21 | 71,03 | 6188 | 6330 | 4,83 | 10730 | 0,4082 | 24 | 0
25/02/21 | 67,60 | 4798 | 4900 | 4,78 | 9500 | 0,2998 | 24 | 0
26/02/21 | 70,24 | 5318 | 5440 | 4,79 | 10270 | 0,3466 | 24 | 0
27/02/21 | 70,79 | 5797 | 5930 | 4,78 | 10730 | 0,3810 | 24 | 0
28/02/21 | 71,37 | 5618 | 5750 | 4,79 | 10860 | 0,3726 | 24 | 0
01/03/21 | 72,17 | 5170 | 5290 | 4,78 | 10330 | 0,3470 | 24 | 0
02/03/21 | 68,46 | 5695 | 5820 | 4,78 | 10340 | 0,3612 | 24 | 0
03/03/21 | 69,76 | 4665 | 4770 | 4,77 | 10940 | 0,3018 | 24 | 0
04/03/21 | 67,73 | 6434 | 6570 | 4,76 | 13090 | 0,4032 | 24 | 0
05/03/21 | 63,02 | 4852 | 4940 | 4,76 | 11050 | 0,2811 | 24 | 0
06/03/21 | 62,42 | 5876 | 5980 | 4,78 | 12340 | 0,3372 | 24 | 0
07/03/21 | 62,66 | 5793 | 5900 | 4,78 | 12160 | 0,3336 | 24 | 0
08/03/21 | 64,10 | 6406 | 6530 | 4,78 | 13130 | 0,3784 | 24 | 0
09/03/21 | 63,25 | 6597 | 6720 | 4,78 | 11260 | 0,3838 | 24 | 0
10/03/21 | 63,65 | 5517 | 5620 | 4,78 | 9340 | 0,3232 | 24 | 0
11/03/21 | 63,20 | 6489 | 6610 | 4,79 | 12350 | 0,3774 | 24 | 0
12/03/21 | 62,84 | 5596 | 5700 | 4,79 | 10720 | 0,3231 | 24 | 0
13/03/21 | 63,91 | 6506 | 6630 | 4,79 | 11550 | 0,3829 | 24 | 0
14/03/21 | 63,63 | 5920 | 6030 | 4,78 | 10460 | 0,3465 | 24 | 0
15/03/21 | 65,67 | 5205 | 5310 | 4,78 | 9850 | 0,3154 | 24 | 0
16/03/21 | 64,35 | 6113 | 6230 | 4,67 | 10370 | 0,3624 | 24 | 0
17/03/21 | 64,97 | 6160 | 6280 | 4,60 | 11450 | 0,3685 | 24 | 0
18/03/21 | 63,50 | 5948 | 6060 | 4,60 | 12930 | 0,3476 | 24 | 0
19/03/21 | 63,74 | 4790 | 4880 | 4,63 | 11520 | 0,2811 | 24 | 0
20/03/21 | 64,56 | 6014 | 6130 | 4,65 | 12050 | 0,3575 | 24 | 0
21/03/21 | 62,99 | 5823 | 5930 | 4,65 | 12020 | 0,3370 | 24 | 0
22/03/21 | 63,65 | 6016 | 6130 | 4,66 | 13300 | 0,3523 | 24 | 0
Итого: |  | 160570 | 163,79 |  | 314,50 | 9,7435 | 672 | 0
Средние: | 65,84 |  |  | 4,74
Дата | M1 | V1 | V3 | Qо | BНP | BOC
| т | м3 | м3 | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 3322600 | 3383270 | 1078560 | 190,5616 | 14440 | 0
22/03/2124:00 | 3483170 | 3547060 | 1393060 | 200,3051 | 15112 | 0
Итого: | 160570 | 163790 | 314500 | 9,7435 | 672 | 0
_________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15120ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации