## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Белорусская 49 А в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 142 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00214413 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x8E6D ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 67,71 | 116,38 | 119,46 | 4,30 | 50,28 | 111,68 | 112,47 | 3,60 | 50,27 | 0,00 | 0,00 | 17,43 | 4,70 | 2240 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 70,65 | 118,11 | 121,99 | 4,30 | 52,10 | 115,34 | 115,74 | 3,60 | 52,09 | 0,00 | 0,00 | 18,55 | 2,77 | 2321 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 68,72 | 116,40 | 119,93 | 4,30 | 51,24 | 113,28 | 113,82 | 3,60 | 51,22 | 0,00 | 0,00 | 17,48 | 3,12 | 2178 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 69,81 | 116,40 | 120,24 | 4,30 | 51,61 | 113,66 | 113,96 | 3,60 | 51,61 | 0,00 | 0,00 | 18,20 | 2,74 | 2249 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 70,66 | 116,94 | 120,32 | 4,30 | 51,96 | 112,43 | 113,20 | 3,60 | 51,94 | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 4,51 | 2399 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 70,70 | 116,40 | 120,22 | 4,30 | 51,83 | 113,04 | 113,42 | 3,60 | 51,82 | 0,00 | 0,00 | 18,87 | 3,36 | 2352 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 72,39 | 115,73 | 119,71 | 4,30 | 52,88 | 113,62 | 113,97 | 3,60 | 52,87 | 0,00 | 0,00 | 19,51 | 2,11 | 2357 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 69,17 | 116,32 | 119,73 | 4,30 | 51,35 | 113,02 | 113,63 | 3,60 | 51,33 | 0,00 | 0,00 | 17,82 | 3,30 | 2226 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 69,48 | 115,89 | 119,49 | 4,30 | 51,23 | 112,69 | 113,17 | 3,60 | 51,22 | 0,00 | 0,00 | 18,25 | 3,20 | 2262 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 68,40 | 115,27 | 118,95 | 4,30 | 50,99 | 112,87 | 113,15 | 3,60 | 50,96 | 0,00 | 0,00 | 17,41 | 2,40 | 2115 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 62,97 | 115,54 | 118,67 | 4,30 | 47,97 | 111,93 | 112,24 | 3,60 | 47,95 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 3,61 | 1885 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 62,28 | 116,29 | 119,21 | 4,30 | 47,96 | 111,98 | 112,48 | 3,60 | 47,95 | 0,00 | 0,00 | 14,32 | 4,31 | 1849 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 62,62 | 116,43 | 119,30 | 4,30 | 48,34 | 111,84 | 112,40 | 3,60 | 48,33 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 4,59 | 1860 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 63,75 | 116,32 | 119,18 | 4,30 | 48,91 | 111,75 | 112,34 | 3,60 | 48,90 | 0,00 | 0,00 | 14,84 | 4,57 | 1926 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 63,15 | 116,38 | 119,30 | 4,30 | 48,86 | 112,14 | 112,73 | 3,60 | 48,85 | 0,00 | 0,00 | 14,29 | 4,24 | 1847 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 63,40 | 115,94 | 119,41 | 4,30 | 48,79 | 113,45 | 113,43 | 3,60 | 48,78 | 0,00 | 0,00 | 14,61 | 2,49 | 1802 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,06 | 116,77 | 119,99 | 4,30 | 48,87 | 112,77 | 113,03 | 3,60 | 48,85 | 0,00 | 0,00 | 14,19 | 4,00 | 1831 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 62,46 | 116,12 | 119,50 | 4,30 | 48,51 | 113,53 | 113,56 | 3,60 | 48,49 | 0,00 | 0,00 | 13,95 | 2,59 | 1732 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 63,82 | 116,85 | 119,95 | 4,30 | 48,96 | 112,12 | 112,61 | 3,60 | 48,95 | 0,00 | 0,00 | 14,86 | 4,73 | 1944 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 63,31 | 116,67 | 119,75 | 4,30 | 48,23 | 111,97 | 112,34 | 3,60 | 48,21 | 0,00 | 0,00 | 15,08 | 4,70 | 1959 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 65,43 | 116,10 | 119,35 | 4,30 | 49,42 | 113,02 | 113,50 | 3,60 | 49,41 | 0,00 | 0,00 | 16,01 | 3,08 | 1996 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 64,65 | 111,28 | 114,35 | 4,30 | 48,81 | 108,27 | 108,69 | 3,60 | 48,74 | 0,00 | 0,00 | 15,84 | 3,01 | 1894 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 64,90 | 108,75 | 111,76 | 4,30 | 48,50 | 104,90 | 105,26 | 3,60 | 48,47 | 0,00 | 0,00 | 16,40 | 3,85 | 1950 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 63,08 | 108,55 | 111,45 | 4,30 | 47,44 | 105,13 | 105,50 | 3,60 | 47,43 | 0,00 | 0,00 | 15,64 | 3,42 | 1840 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 63,66 | 109,49 | 112,69 | 4,30 | 48,09 | 106,59 | 106,75 | 3,60 | 48,08 | 0,00 | 0,00 | 15,57 | 2,90 | 1829 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 64,27 | 110,02 | 113,23 | 4,30 | 48,70 | 106,50 | 106,75 | 3,60 | 48,68 | 0,00 | 0,00 | 15,57 | 3,52 | 1865 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 63,09 | 109,97 | 112,88 | 4,30 | 48,36 | 106,53 | 106,93 | 3,60 | 48,34 | 0,00 | 0,00 | 14,73 | 3,44 | 1771 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 63,28 | 110,48 | 113,42 | 4,30 | 48,59 | 106,64 | 107,06 | 3,60 | 48,58 | 0,00 | 0,00 | 14,69 | 3,84 | 1793 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 3211,79 | 3303,4 |  |  | 3112,69 | 3124,1 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 99,10 | 56272 | 0 | 672 | 0
Средние: | 65,74 |  |  | 4,30 | 49,59 |  |  | 3,60 | 49,58 |  |  | 16,14
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 91839,21 | 93570,68 | 84910,49 | 85850,72 | 0,92 | 0,92 | 6928,72 | 1705703 | 28 | 28377 | 0
22/03/2124:00 | 95051,00 | 96874,11 | 88023,18 | 88974,85 | 0,92 | 0,92 | 7027,82 | 1761975 | 28 | 29049 | 0
Итого: | 3211,79 | 3303,43 | 3112,69 | 3124,13 | 0,00 | 0,00 | 99,10 | 56272 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29058ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Белорусская 49 А в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 142 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч
Заводской номер 00214413 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x8E6D ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 25,03 | 0,00 | 23,30 | 24 | 0
24/02/21 | 25,27 | 0,00 | 20,70 | 24 | 0
25/02/21 | 24,87 | 0,00 | 21,10 | 24 | 0
26/02/21 | 24,97 | 0,00 | 21,50 | 24 | 0
27/02/21 | 25,08 | 0,00 | 22,20 | 24 | 0
28/02/21 | 25,14 | 0,00 | 25,10 | 24 | 0
01/03/21 | 24,71 | 0,00 | 20,20 | 24 | 0
02/03/21 | 24,68 | 0,00 | 20,80 | 24 | 0
03/03/21 | 24,79 | 0,00 | 22,20 | 24 | 0
04/03/21 | 24,50 | 0,00 | 22,00 | 24 | 0
05/03/21 | 24,74 | 0,00 | 21,80 | 24 | 0
06/03/21 | 24,99 | 0,00 | 21,80 | 24 | 0
07/03/21 | 25,10 | 0,00 | 23,10 | 24 | 0
08/03/21 | 25,09 | 0,00 | 24,70 | 24 | 0
09/03/21 | 24,94 | 0,00 | 22,80 | 24 | 0
10/03/21 | 24,88 | 0,00 | 20,90 | 24 | 0
11/03/21 | 25,24 | 0,00 | 24,10 | 24 | 0
12/03/21 | 24,92 | 0,00 | 30,50 | 24 | 0
13/03/21 | 25,43 | 0,00 | 25,70 | 24 | 0
14/03/21 | 25,32 | 0,00 | 23,10 | 24 | 0
15/03/21 | 24,33 | 0,00 | 12,80 | 24 | 0
16/03/21 | 23,40 | 0,00 | 10,20 | 24 | 0
17/03/21 | 23,42 | 0,00 | 10,20 | 24 | 0
18/03/21 | 23,33 | 0,00 | 15,90 | 24 | 0
19/03/21 | 23,58 | 0,00 | 22,60 | 24 | 0
20/03/21 | 23,83 | 0,00 | 22,60 | 24 | 0
21/03/21 | 23,72 | 0,00 | 20,90 | 24 | 0
22/03/21 | 23,98 | 0,00 | 23,10 | 24 | 0
Итого: | 689,28 | 0,00 | 595,90 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 21348,73 | 7652,34 | 24138,10 | 28377 | 0
22/03/2124:00 | 22038,01 | 7652,34 | 24734,00 | 29049 | 0
Итого: | 689,28 | 0,00 | 595,90 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29058ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации