## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Белорусская 49 А в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 143 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00214444 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x6307 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,09 | 132,33 | 136,20 | 4,30 | 54,25 | 130,84 | 131,70 | 3,60 | 54,25 | 0,00 | 0,00 | 13,84 | 1,49 | 1903 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 71,09 | 135,05 | 139,36 | 4,30 | 56,30 | 134,46 | 135,35 | 3,60 | 56,30 | 0,00 | 0,00 | 14,79 | 0,59 | 2028 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 69,18 | 132,99 | 137,08 | 4,30 | 55,17 | 132,03 | 132,86 | 3,60 | 55,15 | 0,00 | 0,00 | 14,01 | 0,96 | 1913 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 70,16 | 132,96 | 137,16 | 4,30 | 55,59 | 132,48 | 133,38 | 3,60 | 55,59 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,48 | 1961 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 71,09 | 132,97 | 136,98 | 4,30 | 56,09 | 132,14 | 133,26 | 3,60 | 56,08 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,83 | 2041 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 71,09 | 133,26 | 137,31 | 4,30 | 56,02 | 131,49 | 132,62 | 3,60 | 56,02 | 0,00 | 0,00 | 15,07 | 1,77 | 2099 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 72,86 | 132,56 | 136,65 | 4,30 | 57,26 | 131,88 | 133,13 | 3,60 | 57,25 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 0,68 | 2104 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 69,63 | 132,66 | 136,66 | 4,30 | 55,37 | 132,06 | 133,03 | 3,60 | 55,35 | 0,00 | 0,00 | 14,26 | 0,60 | 1925 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 69,91 | 132,03 | 136,20 | 4,30 | 55,24 | 131,67 | 132,55 | 3,60 | 55,24 | 0,00 | 0,00 | 14,67 | 0,36 | 1953 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 68,95 | 131,98 | 136,01 | 4,30 | 54,94 | 130,88 | 131,76 | 3,60 | 54,91 | 0,00 | 0,00 | 14,01 | 1,10 | 1904 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,35 | 131,42 | 135,09 | 4,30 | 51,54 | 131,20 | 131,81 | 3,60 | 51,54 | 0,00 | 0,00 | 11,81 | 0,22 | 1561 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 62,63 | 132,29 | 135,67 | 4,30 | 51,36 | 131,31 | 132,11 | 3,60 | 51,36 | 0,00 | 0,00 | 11,27 | 0,98 | 1534 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 62,95 | 132,31 | 135,90 | 4,30 | 51,66 | 131,47 | 132,08 | 3,60 | 51,65 | 0,00 | 0,00 | 11,29 | 0,84 | 1536 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 64,09 | 132,55 | 135,92 | 4,30 | 52,30 | 130,95 | 131,93 | 3,60 | 52,30 | 0,00 | 0,00 | 11,79 | 1,60 | 1637 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 63,50 | 132,42 | 136,04 | 4,30 | 52,10 | 131,61 | 132,32 | 3,60 | 52,09 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 0,81 | 1548 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 63,74 | 132,88 | 136,41 | 4,30 | 52,08 | 131,72 | 132,52 | 3,60 | 52,07 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 1,16 | 1604 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,41 | 133,26 | 136,85 | 4,30 | 52,10 | 131,99 | 132,67 | 3,60 | 52,09 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | 1,27 | 1565 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 62,78 | 132,94 | 136,62 | 4,30 | 51,66 | 131,94 | 132,48 | 3,60 | 51,66 | 0,00 | 0,00 | 11,12 | 1,00 | 1525 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 64,18 | 133,21 | 136,68 | 4,30 | 52,37 | 131,19 | 132,04 | 3,60 | 52,37 | 0,00 | 0,00 | 11,81 | 2,02 | 1669 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 63,65 | 132,70 | 136,30 | 4,30 | 51,67 | 131,27 | 131,92 | 3,60 | 51,67 | 0,00 | 0,00 | 11,98 | 1,43 | 1658 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 65,81 | 132,69 | 136,37 | 4,30 | 53,05 | 131,97 | 132,80 | 3,60 | 53,05 | 0,00 | 0,00 | 12,76 | 0,72 | 1726 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,07 | 127,12 | 130,75 | 4,30 | 52,42 | 126,43 | 127,06 | 3,60 | 52,35 | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 0,69 | 1640 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 65,35 | 123,84 | 127,17 | 4,30 | 52,24 | 122,47 | 123,37 | 3,60 | 52,23 | 0,00 | 0,00 | 13,11 | 1,37 | 1689 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 63,47 | 123,57 | 126,95 | 4,30 | 51,05 | 122,67 | 123,24 | 3,60 | 51,05 | 0,00 | 0,00 | 12,42 | 0,90 | 1575 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 64,04 | 124,70 | 128,25 | 4,30 | 51,68 | 124,36 | 124,91 | 3,60 | 51,68 | 0,00 | 0,00 | 12,36 | 0,34 | 1559 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 64,66 | 125,37 | 128,81 | 4,30 | 52,35 | 124,36 | 125,07 | 3,60 | 52,34 | 0,00 | 0,00 | 12,31 | 1,01 | 1593 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 63,47 | 125,37 | 128,72 | 4,30 | 51,83 | 124,16 | 124,88 | 3,60 | 51,82 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 1,21 | 1515 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 63,62 | 125,34 | 128,87 | 4,30 | 52,01 | 124,15 | 124,75 | 3,60 | 52,01 | 0,00 | 0,00 | 11,61 | 1,19 | 1509 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 3662,77 | 3766,9 |  |  | 3635,15 | 3657,6 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 27,62 | 48474 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66,13 |  |  | 4,30 | 53,27 |  |  | 3,60 | 53,26 |  |  | 12,86
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 107022,13 | 109074,18 | 102719,91 | 104052,98 | 0,70 | 0,70 | 4302,22 | 1472729 | 22 | 28377 | 0
22/03/2124:00 | 110684,90 | 112841,16 | 106355,06 | 107710,58 | 0,70 | 0,70 | 4329,84 | 1521203 | 22 | 29049 | 0
Итого: | 3662,77 | 3766,98 | 3635,15 | 3657,60 | 0,00 | 0,00 | 27,62 | 48474 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29058ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Белорусская 49 А в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 143 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00214444 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0x6307 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 25,09 | 22,52 | 24 | 0
24/02/21 | 25,47 | 23,57 | 24 | 0
25/02/21 | 25,19 | 22,89 | 24 | 0
26/02/21 | 25,04 | 23,21 | 24 | 0
27/02/21 | 24,90 | 23,21 | 24 | 0
28/02/21 | 25,35 | 22,64 | 24 | 0
01/03/21 | 24,81 | 23,29 | 24 | 0
02/03/21 | 24,94 | 23,26 | 24 | 0
03/03/21 | 24,81 | 23,25 | 24 | 0
04/03/21 | 24,90 | 22,79 | 24 | 0
05/03/21 | 24,73 | 23,28 | 24 | 0
06/03/21 | 24,90 | 23,15 | 24 | 0
07/03/21 | 25,10 | 23,10 | 24 | 0
08/03/21 | 25,18 | 23,06 | 24 | 0
09/03/21 | 25,07 | 23,22 | 24 | 0
10/03/21 | 25,18 | 23,18 | 24 | 0
11/03/21 | 25,38 | 23,03 | 24 | 0
12/03/21 | 25,47 | 22,99 | 24 | 0
13/03/21 | 25,56 | 22,50 | 24 | 0
14/03/21 | 25,41 | 22,62 | 24 | 0
15/03/21 | 25,19 | 23,24 | 24 | 0
16/03/21 | 24,16 | 22,04 | 24 | 0
17/03/21 | 23,46 | 21,26 | 24 | 0
18/03/21 | 23,45 | 21,30 | 24 | 0
19/03/21 | 23,58 | 21,80 | 24 | 0
20/03/21 | 23,82 | 21,67 | 24 | 0
21/03/21 | 23,81 | 21,58 | 24 | 0
22/03/21 | 24,06 | 21,64 | 24 | 0
Итого: | 694,01 | 635,29 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 22253,02 | 18857,45 | 28377 | 0
22/03/2124:00 | 22947,03 | 19492,74 | 29049 | 0
Итого: | 694,01 | 635,29 | 672 | 0
___________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29058ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации