## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Белорусская 49 А в 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 144 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00211824 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xF6F8 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,43 | 109,87 | 112,81 | 4,30 | 51,02 | 104,93 | 105,74 | 3,60 | 51,02 | 0,00 | 0,00 | 17,41 | 4,94 | 2140 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 71,39 | 110,52 | 114,68 | 4,30 | 52,87 | 108,63 | 108,69 | 3,60 | 52,87 | 0,00 | 0,00 | 18,52 | 1,89 | 2137 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 69,36 | 108,52 | 112,44 | 4,30 | 51,90 | 107,08 | 107,08 | 3,60 | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 17,46 | 1,44 | 1959 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 70,52 | 109,59 | 113,35 | 4,30 | 52,28 | 106,74 | 107,04 | 3,60 | 52,29 | 0,00 | 0,00 | 18,24 | 2,85 | 2133 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 71,37 | 110,69 | 113,93 | 4,30 | 52,41 | 105,87 | 106,78 | 3,60 | 52,41 | 0,00 | 0,00 | 18,96 | 4,82 | 2326 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 71,43 | 110,39 | 113,95 | 4,30 | 52,50 | 106,09 | 106,63 | 3,60 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 18,93 | 4,30 | 2293 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 73,13 | 109,41 | 112,97 | 4,30 | 53,67 | 106,19 | 106,81 | 3,60 | 53,67 | 0,00 | 0,00 | 19,46 | 3,22 | 2286 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 69,85 | 109,16 | 112,95 | 4,30 | 52,11 | 106,62 | 106,81 | 3,60 | 52,11 | 0,00 | 0,00 | 17,74 | 2,54 | 2053 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 70,26 | 108,93 | 112,72 | 4,30 | 52,02 | 106,12 | 106,31 | 3,60 | 52,03 | 0,00 | 0,00 | 18,24 | 2,81 | 2120 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,11 | 108,27 | 112,16 | 4,30 | 51,78 | 106,11 | 106,13 | 3,60 | 51,77 | 0,00 | 0,00 | 17,33 | 2,16 | 1975 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,58 | 109,43 | 112,31 | 4,30 | 48,83 | 105,09 | 105,55 | 3,60 | 48,83 | 0,00 | 0,00 | 14,75 | 4,34 | 1803 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 62,86 | 109,37 | 112,44 | 4,30 | 48,68 | 105,92 | 106,14 | 3,60 | 48,68 | 0,00 | 0,00 | 14,18 | 3,45 | 1702 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,19 | 109,50 | 112,61 | 4,30 | 49,06 | 105,85 | 106,08 | 3,60 | 49,05 | 0,00 | 0,00 | 14,13 | 3,65 | 1710 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 64,35 | 110,14 | 113,18 | 4,30 | 49,58 | 105,37 | 105,75 | 3,60 | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 14,77 | 4,77 | 1840 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 63,71 | 109,75 | 112,99 | 4,30 | 49,45 | 106,03 | 106,18 | 3,60 | 49,44 | 0,00 | 0,00 | 14,26 | 3,72 | 1728 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 63,99 | 109,67 | 112,89 | 4,30 | 49,30 | 106,34 | 106,56 | 3,60 | 49,30 | 0,00 | 0,00 | 14,69 | 3,33 | 1756 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,61 | 109,19 | 112,82 | 4,30 | 49,36 | 107,14 | 106,99 | 3,60 | 49,35 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 2,05 | 1648 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,03 | 109,04 | 112,53 | 4,30 | 49,06 | 107,08 | 106,92 | 3,60 | 49,06 | 0,00 | 0,00 | 13,97 | 1,96 | 1608 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 64,42 | 109,79 | 113,08 | 4,30 | 49,66 | 106,52 | 106,71 | 3,60 | 49,66 | 0,00 | 0,00 | 14,76 | 3,27 | 1767 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 63,93 | 111,11 | 113,96 | 4,30 | 49,04 | 105,47 | 106,02 | 3,60 | 49,04 | 0,00 | 0,00 | 14,89 | 5,64 | 1906 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,10 | 110,13 | 113,41 | 4,30 | 50,20 | 106,48 | 106,72 | 3,60 | 50,20 | 0,00 | 0,00 | 15,90 | 3,65 | 1914 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,31 | 104,94 | 108,39 | 4,30 | 49,49 | 102,35 | 102,35 | 3,60 | 49,44 | 0,00 | 0,00 | 15,82 | 2,59 | 1774 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 65,57 | 102,49 | 105,54 | 4,30 | 49,19 | 99,25 | 99,55 | 3,60 | 49,19 | 0,00 | 0,00 | 16,38 | 3,24 | 1821 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 63,74 | 102,91 | 105,84 | 4,30 | 48,18 | 99,06 | 99,29 | 3,60 | 48,18 | 0,00 | 0,00 | 15,56 | 3,85 | 1767 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 64,31 | 103,37 | 106,51 | 4,30 | 48,80 | 100,57 | 100,66 | 3,60 | 48,79 | 0,00 | 0,00 | 15,51 | 2,80 | 1723 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 64,91 | 104,32 | 107,35 | 4,30 | 49,52 | 100,45 | 100,74 | 3,60 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | 15,39 | 3,87 | 1779 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 63,69 | 104,73 | 107,19 | 4,30 | 49,11 | 99,94 | 100,70 | 3,60 | 49,11 | 0,00 | 0,00 | 14,58 | 4,79 | 1741 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 63,88 | 104,69 | 107,33 | 4,30 | 49,35 | 100,66 | 101,25 | 3,60 | 49,35 | 0,00 | 0,00 | 14,53 | 4,03 | 1699 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 3029,92 | 3122,3 |  |  | 2933,95 | 2942,1 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 95,97 | 53108 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66,39 |  |  | 4,30 | 50,30 |  |  | 3,60 | 50,29 |  |  | 16,09
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 89992,82 | 91725,83 | 84081,36 | 85057,68 | 0,29 | 0,29 | 5911,46 | 1600763 | 7 | 28377 | 0
22/03/2124:00 | 93022,74 | 94848,16 | 87015,31 | 87999,86 | 0,29 | 0,29 | 6007,43 | 1653871 | 7 | 29049 | 0
Итого: | 3029,92 | 3122,33 | 2933,95 | 2942,18 | 0,00 | 0,00 | 95,97 | 53108 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29058ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Белорусская 49 А в 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 144 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00211824 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0xF6F8 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 26,89 | 27,42 | 24 | 0
24/02/21 | 26,59 | 28,68 | 24 | 0
25/02/21 | 25,86 | 28,33 | 24 | 0
26/02/21 | 26,59 | 28,11 | 24 | 0
27/02/21 | 27,14 | 27,92 | 24 | 0
28/02/21 | 27,30 | 27,84 | 24 | 0
01/03/21 | 26,42 | 28,20 | 24 | 0
02/03/21 | 26,52 | 28,26 | 24 | 0
03/03/21 | 26,61 | 28,05 | 24 | 0
04/03/21 | 26,31 | 28,11 | 24 | 0
05/03/21 | 26,92 | 27,79 | 24 | 0
06/03/21 | 26,72 | 28,12 | 24 | 0
07/03/21 | 26,87 | 28,06 | 24 | 0
08/03/21 | 27,50 | 27,85 | 24 | 0
09/03/21 | 27,11 | 28,11 | 24 | 0
10/03/21 | 26,80 | 28,40 | 24 | 0
11/03/21 | 26,51 | 28,62 | 24 | 0
12/03/21 | 26,36 | 28,65 | 24 | 0
13/03/21 | 26,93 | 28,42 | 24 | 0
14/03/21 | 28,01 | 27,60 | 24 | 0
15/03/21 | 27,21 | 28,25 | 24 | 0
16/03/21 | 25,85 | 27,12 | 24 | 0
17/03/21 | 25,20 | 26,32 | 24 | 0
18/03/21 | 25,65 | 26,12 | 24 | 0
19/03/21 | 25,38 | 26,66 | 24 | 0
20/03/21 | 25,99 | 26,54 | 24 | 0
21/03/21 | 25,95 | 26,56 | 24 | 0
22/03/21 | 25,76 | 26,81 | 24 | 0
Итого: | 742,95 | 776,92 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 25052,29 | 20805,52 | 28377 | 0
22/03/2124:00 | 25795,24 | 21582,44 | 29049 | 0
Итого: | 742,95 | 776,92 | 672 | 0
___________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29058ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации