## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Белорусская 49 Б Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 145 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч
Заводской номер 00216369 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xFD20 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 68,04 | 210,37 | 214,88 | 4,30 | 49,85 | 199,05 | 201,41 | 3,60 | 49,85 | 0,00 | 0,00 | 18,19 | 11,32 | 4331 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 71,00 | 214,13 | 219,06 | 4,30 | 51,71 | 205,10 | 207,74 | 3,60 | 51,72 | 0,00 | 0,00 | 19,29 | 9,03 | 4551 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 68,98 | 211,17 | 215,80 | 4,30 | 50,71 | 201,13 | 203,59 | 3,60 | 50,70 | 0,00 | 0,00 | 18,27 | 10,04 | 4315 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 70,13 | 211,37 | 216,14 | 4,30 | 51,12 | 201,98 | 204,51 | 3,60 | 51,12 | 0,00 | 0,00 | 19,01 | 9,39 | 4451 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 70,99 | 211,11 | 215,94 | 4,30 | 51,38 | 201,79 | 204,32 | 3,60 | 51,38 | 0,00 | 0,00 | 19,61 | 9,32 | 4571 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 71,04 | 211,09 | 216,00 | 4,30 | 51,26 | 201,31 | 203,87 | 3,60 | 51,26 | 0,00 | 0,00 | 19,78 | 9,78 | 4630 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 72,75 | 210,29 | 215,36 | 4,30 | 52,26 | 201,58 | 204,22 | 3,60 | 52,26 | 0,00 | 0,00 | 20,49 | 8,71 | 4719 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 69,47 | 210,47 | 215,12 | 4,30 | 50,79 | 201,66 | 204,16 | 3,60 | 50,78 | 0,00 | 0,00 | 18,68 | 8,81 | 4333 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 69,87 | 209,87 | 214,57 | 4,30 | 50,77 | 200,59 | 203,04 | 3,60 | 50,77 | 0,00 | 0,00 | 19,10 | 9,28 | 4431 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 68,73 | 209,20 | 213,74 | 4,30 | 50,48 | 200,14 | 202,59 | 3,60 | 50,46 | 0,00 | 0,00 | 18,25 | 9,06 | 4233 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 63,19 | 208,98 | 212,95 | 4,30 | 47,64 | 199,83 | 201,88 | 3,60 | 47,64 | 0,00 | 0,00 | 15,55 | 9,15 | 3637 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 62,45 | 209,55 | 213,72 | 4,30 | 47,55 | 200,69 | 202,53 | 3,60 | 47,55 | 0,00 | 0,00 | 14,90 | 8,86 | 3496 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 62,77 | 209,63 | 214,16 | 4,30 | 47,91 | 200,54 | 202,08 | 3,60 | 47,91 | 0,00 | 0,00 | 14,86 | 9,09 | 3501 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 63,92 | 209,52 | 214,11 | 4,30 | 48,49 | 200,35 | 202,00 | 3,60 | 48,49 | 0,00 | 0,00 | 15,43 | 9,17 | 3629 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 63,28 | 209,86 | 214,31 | 4,30 | 48,41 | 200,82 | 202,55 | 3,60 | 48,40 | 0,00 | 0,00 | 14,87 | 9,04 | 3508 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 63,56 | 209,82 | 214,37 | 4,30 | 48,40 | 201,85 | 203,54 | 3,60 | 48,40 | 0,00 | 0,00 | 15,16 | 7,97 | 3525 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 63,19 | 210,68 | 215,08 | 4,30 | 48,49 | 201,60 | 203,45 | 3,60 | 48,48 | 0,00 | 0,00 | 14,70 | 9,08 | 3492 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 62,60 | 210,20 | 214,38 | 4,30 | 48,10 | 201,94 | 203,81 | 3,60 | 48,10 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 8,26 | 3401 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 63,99 | 210,31 | 214,90 | 4,30 | 48,74 | 201,33 | 203,05 | 3,60 | 48,75 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 8,98 | 3598 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 63,51 | 210,41 | 214,78 | 4,30 | 48,04 | 200,79 | 202,56 | 3,60 | 48,04 | 0,00 | 0,00 | 15,47 | 9,62 | 3664 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 65,68 | 210,13 | 214,76 | 4,30 | 49,26 | 201,80 | 203,76 | 3,60 | 49,27 | 0,00 | 0,00 | 16,42 | 8,33 | 3818 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 64,90 | 201,42 | 205,82 | 4,30 | 48,58 | 193,07 | 194,79 | 3,60 | 48,52 | 0,00 | 0,00 | 16,32 | 8,35 | 3648 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 65,17 | 196,27 | 200,58 | 4,30 | 48,37 | 187,60 | 189,27 | 3,60 | 48,36 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | 8,67 | 3675 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 63,33 | 196,01 | 200,12 | 4,30 | 47,37 | 187,64 | 189,17 | 3,60 | 47,37 | 0,00 | 0,00 | 15,96 | 8,37 | 3482 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 63,89 | 198,18 | 202,26 | 4,30 | 47,88 | 189,78 | 191,57 | 3,60 | 47,88 | 0,00 | 0,00 | 16,01 | 8,40 | 3532 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 64,49 | 198,58 | 203,00 | 4,30 | 48,50 | 190,39 | 191,97 | 3,60 | 48,50 | 0,00 | 0,00 | 15,99 | 8,19 | 3529 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 63,26 | 199,12 | 203,14 | 4,30 | 48,16 | 189,17 | 190,97 | 3,60 | 48,15 | 0,00 | 0,00 | 15,10 | 9,95 | 3432 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 63,43 | 199,49 | 203,52 | 4,30 | 48,41 | 190,16 | 192,02 | 3,60 | 48,41 | 0,00 | 0,00 | 15,02 | 9,33 | 3399 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 5807,23 | 5932,5 |  |  | 5553,68 | 5610,4 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 253,55 | 108531 | 0 | 672 | 0
Средние: | 65,98 |  |  | 4,30 | 49,23 |  |  | 3,60 | 49,23 |  |  | 16,74
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 32650,50 | 33330,59 | 30740,46 | 31101,57 | 3022,20 | 3054,91 | 1910,04 | 650138 | 128357 | 4859 | 4
22/03/2124:00 | 38457,73 | 39263,16 | 36294,14 | 36711,99 | 3022,20 | 3054,91 | 2163,59 | 758669 | 128357 | 5531 | 4
Итого: | 5807,23 | 5932,57 | 5553,68 | 5610,42 | 0,00 | 0,00 | 253,55 | 108531 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5542ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Белорусская 49 Б Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 145 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч
Заводской номер 00216369 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0xFD20 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 40,33 | 0,00 | 13,30 | 24 | 0
24/02/21 | 40,43 | 0,00 | 9,70 | 24 | 0
25/02/21 | 40,16 | 0,00 | 11,30 | 24 | 0
26/02/21 | 40,06 | 0,00 | 11,30 | 24 | 0
27/02/21 | 39,92 | 0,00 | 12,10 | 24 | 0
28/02/21 | 40,15 | 0,00 | 10,80 | 24 | 0
01/03/21 | 39,72 | 0,00 | 9,60 | 24 | 0
02/03/21 | 39,75 | 0,00 | 9,50 | 24 | 0
03/03/21 | 39,80 | 0,00 | 9,50 | 24 | 0
04/03/21 | 39,52 | 0,00 | 8,80 | 24 | 0
05/03/21 | 39,79 | 0,00 | 9,80 | 24 | 0
06/03/21 | 39,87 | 0,00 | 10,10 | 24 | 0
07/03/21 | 40,13 | 0,00 | 11,60 | 24 | 0
08/03/21 | 40,12 | 0,00 | 11,00 | 24 | 0
09/03/21 | 40,10 | 0,00 | 9,70 | 24 | 0
10/03/21 | 39,93 | 0,00 | 9,40 | 24 | 0
11/03/21 | 40,31 | 0,00 | 11,20 | 24 | 0
12/03/21 | 39,98 | 0,00 | 8,90 | 24 | 0
13/03/21 | 40,33 | 0,00 | 10,40 | 24 | 0
14/03/21 | 40,29 | 0,00 | 11,80 | 24 | 0
15/03/21 | 40,07 | 0,00 | 8,90 | 24 | 0
16/03/21 | 38,40 | 0,00 | 9,20 | 24 | 0
17/03/21 | 37,46 | 0,00 | 9,30 | 24 | 0
18/03/21 | 37,34 | 0,00 | 9,70 | 24 | 0
19/03/21 | 37,72 | 0,00 | 8,90 | 24 | 0
20/03/21 | 37,89 | 0,00 | 9,60 | 24 | 0
21/03/21 | 38,18 | 0,00 | 10,60 | 24 | 0
22/03/21 | 38,24 | 0,00 | 11,50 | 24 | 0
Итого: | 1105,9 | 0,00 | 287,50 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 6246,48 | 0,00 | 1892,10 | 4863 | 0
22/03/2124:00 | 7352,47 | 0,00 | 2179,60 | 5535 | 0
Итого: | 1105,99 | 0,00 | 287,50 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5542ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации