## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Белорусская 49 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 141 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч
Заводской номер 00212134 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x749D ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 69,25 | 240,10 | 245,42 | 4,30 | 52,68 | 228,87 | 231,88 | 3,60 | 52,68 | 0,00 | 0,00 | 16,57 | 11,23 | 4512 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 72,21 | 244,45 | 250,30 | 4,30 | 54,62 | 234,43 | 237,73 | 3,60 | 54,62 | 0,00 | 0,00 | 17,59 | 10,02 | 4801 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 70,09 | 240,84 | 246,29 | 4,30 | 53,52 | 230,57 | 233,70 | 3,60 | 53,51 | 0,00 | 0,00 | 16,57 | 10,27 | 4490 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 71,36 | 240,84 | 246,43 | 4,30 | 53,98 | 231,22 | 234,42 | 3,60 | 53,98 | 0,00 | 0,00 | 17,38 | 9,62 | 4659 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 72,18 | 240,35 | 246,11 | 4,30 | 54,32 | 230,88 | 234,11 | 3,60 | 54,32 | 0,00 | 0,00 | 17,86 | 9,47 | 4760 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 72,28 | 241,53 | 247,30 | 4,30 | 54,27 | 230,36 | 233,57 | 3,60 | 54,28 | 0,00 | 0,00 | 18,01 | 11,17 | 4898 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 73,97 | 240,60 | 246,60 | 4,30 | 55,33 | 229,52 | 232,86 | 3,60 | 55,33 | 0,00 | 0,00 | 18,64 | 11,08 | 5041 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,60 | 240,37 | 245,90 | 4,30 | 53,69 | 230,21 | 233,36 | 3,60 | 53,68 | 0,00 | 0,00 | 16,91 | 10,16 | 4561 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 71,10 | 238,84 | 244,40 | 4,30 | 53,80 | 229,67 | 232,83 | 3,60 | 53,80 | 0,00 | 0,00 | 17,30 | 9,17 | 4580 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,81 | 238,70 | 244,06 | 4,30 | 53,43 | 228,70 | 231,80 | 3,60 | 53,42 | 0,00 | 0,00 | 16,38 | 10,00 | 4393 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 64,26 | 238,23 | 242,81 | 4,30 | 50,39 | 228,29 | 231,09 | 3,60 | 50,39 | 0,00 | 0,00 | 13,87 | 9,94 | 3757 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,51 | 239,79 | 244,33 | 4,30 | 50,10 | 229,02 | 231,74 | 3,60 | 50,10 | 0,00 | 0,00 | 13,41 | 10,77 | 3700 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,85 | 240,04 | 244,63 | 4,30 | 50,32 | 228,97 | 231,75 | 3,60 | 50,32 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | 11,07 | 3744 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 65,03 | 240,25 | 244,95 | 4,30 | 50,89 | 228,68 | 231,51 | 3,60 | 50,88 | 0,00 | 0,00 | 14,14 | 11,57 | 3930 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 64,35 | 241,49 | 246,15 | 4,30 | 50,64 | 228,78 | 231,57 | 3,60 | 50,63 | 0,00 | 0,00 | 13,71 | 12,71 | 3892 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,67 | 239,98 | 244,65 | 4,30 | 50,73 | 230,13 | 232,97 | 3,60 | 50,72 | 0,00 | 0,00 | 13,94 | 9,85 | 3792 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 64,25 | 240,86 | 245,44 | 4,30 | 50,72 | 230,39 | 233,23 | 3,60 | 50,72 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | 10,47 | 3738 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,68 | 240,43 | 244,93 | 4,30 | 50,37 | 230,38 | 233,21 | 3,60 | 50,37 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 10,05 | 3655 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 65,08 | 240,28 | 245,03 | 4,30 | 50,86 | 230,31 | 233,15 | 3,60 | 50,86 | 0,00 | 0,00 | 14,22 | 9,97 | 3871 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,62 | 241,38 | 246,07 | 4,30 | 50,27 | 229,36 | 232,14 | 3,60 | 50,27 | 0,00 | 0,00 | 14,35 | 12,02 | 4009 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,83 | 240,13 | 245,09 | 4,30 | 51,62 | 230,43 | 233,32 | 3,60 | 51,63 | 0,00 | 0,00 | 15,21 | 9,70 | 4101 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,99 | 230,85 | 235,52 | 4,30 | 50,95 | 220,14 | 222,85 | 3,60 | 50,89 | 0,00 | 0,00 | 15,04 | 10,71 | 3964 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 66,28 | 223,38 | 227,93 | 4,30 | 50,84 | 214,77 | 217,40 | 3,60 | 50,83 | 0,00 | 0,00 | 15,44 | 8,61 | 3841 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 64,46 | 224,34 | 228,69 | 4,30 | 49,82 | 213,30 | 215,83 | 3,60 | 49,82 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 11,04 | 3776 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 65,02 | 226,35 | 230,79 | 4,30 | 50,35 | 216,77 | 219,38 | 3,60 | 50,35 | 0,00 | 0,00 | 14,67 | 9,58 | 3753 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 65,60 | 228,65 | 233,23 | 4,30 | 50,87 | 216,56 | 219,20 | 3,60 | 50,87 | 0,00 | 0,00 | 14,73 | 12,09 | 3924 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 64,34 | 227,95 | 232,29 | 4,30 | 50,46 | 216,71 | 219,37 | 3,60 | 50,45 | 0,00 | 0,00 | 13,88 | 11,24 | 3677 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 64,55 | 227,86 | 232,28 | 4,30 | 50,62 | 217,70 | 220,34 | 3,60 | 50,62 | 0,00 | 0,00 | 13,93 | 10,16 | 3635 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 6638,86 | 6777,6 |  |  | 6345,12 | 6426,3 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 293,74 | 115454 | 0 | 672 | 0
Средние: | 67,11 |  |  | 4,30 | 51,80 |  |  | 3,60 | 51,79 |  |  | 15,31
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 37240,50 | 38042,78 | 35316,18 | 35775,00 | 0,00 | 0,00 | 1924,32 | 683177 | 0 | 4789 | 49
22/03/2124:00 | 43879,36 | 44820,40 | 41661,30 | 42201,31 | 0,00 | 0,00 | 2218,06 | 798631 | 0 | 5461 | 49
Итого: | 6638,86 | 6777,62 | 6345,12 | 6426,31 | 0,00 | 0,00 | 293,74 | 115454 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5518ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Белорусская 49 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 141 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч
Заводской номер 00212134 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x749D ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 10,84 | 0,00 | 15,20 | 24 | 0
24/02/21 | 9,47 | 0,00 | 16,10 | 24 | 0
25/02/21 | 9,87 | 0,00 | 14,40 | 24 | 0
26/02/21 | 9,07 | 0,00 | 14,30 | 24 | 0
27/02/21 | 8,92 | 0,00 | 19,80 | 24 | 0
28/02/21 | 10,87 | 0,00 | 19,80 | 24 | 0
01/03/21 | 9,96 | 0,00 | 19,30 | 24 | 0
02/03/21 | 9,61 | 0,00 | 17,20 | 24 | 0
03/03/21 | 8,69 | 0,00 | 12,80 | 24 | 0
04/03/21 | 9,40 | 0,00 | 17,60 | 24 | 0
05/03/21 | 9,24 | 0,00 | 17,30 | 24 | 0
06/03/21 | 10,38 | 0,00 | 15,10 | 24 | 0
07/03/21 | 10,59 | 0,00 | 15,00 | 24 | 0
08/03/21 | 11,04 | 0,00 | 15,20 | 24 | 0
09/03/21 | 12,26 | 0,00 | 15,00 | 24 | 0
10/03/21 | 9,18 | 0,00 | 12,20 | 24 | 0
11/03/21 | 9,43 | 0,00 | 12,30 | 24 | 0
12/03/21 | 9,24 | 0,00 | 12,20 | 24 | 0
13/03/21 | 9,44 | 0,00 | 16,20 | 24 | 0
14/03/21 | 11,60 | 0,00 | 16,60 | 24 | 0
15/03/21 | 9,18 | 0,00 | 14,00 | 24 | 0
16/03/21 | 10,31 | 0,00 | 18,30 | 24 | 0
17/03/21 | 8,03 | 0,00 | 10,90 | 24 | 0
18/03/21 | 9,37 | 0,00 | 13,40 | 24 | 0
19/03/21 | 8,98 | 0,00 | 12,80 | 24 | 0
20/03/21 | 11,40 | 0,00 | 16,10 | 24 | 0
21/03/21 | 10,67 | 0,00 | 17,20 | 24 | 0
22/03/21 | 9,56 | 0,00 | 13,50 | 24 | 0
Итого: | 276,60 | 0,00 | 429,80 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 1866,33 | 0,00 | 3023,80 | 4838 | 0
22/03/2124:00 | 2142,93 | 0,00 | 3453,60 | 5510 | 0
Итого: | 276,60 | 0,00 | 429,80 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5518ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации