## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Белорусская, 51 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 146 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч
Заводской номер 00216350 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xD0FD ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 69,18 | 208,82 | 213,42 | 4,30 | 51,91 | 196,80 | 199,32 | 3,60 | 51,92 | 0,00 | 0,00 | 17,27 | 12,02 | 4170 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 72,12 | 214,27 | 219,38 | 4,30 | 53,69 | 201,02 | 203,79 | 3,60 | 53,70 | 0,00 | 0,00 | 18,43 | 13,25 | 4596 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 69,96 | 211,24 | 216,00 | 4,30 | 52,64 | 197,83 | 200,44 | 3,60 | 52,64 | 0,00 | 0,00 | 17,32 | 13,41 | 4298 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 71,29 | 210,13 | 215,01 | 4,30 | 52,99 | 198,38 | 201,01 | 3,60 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 11,75 | 4413 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 72,10 | 209,88 | 214,89 | 4,30 | 53,28 | 198,14 | 200,78 | 3,60 | 53,29 | 0,00 | 0,00 | 18,82 | 11,74 | 4515 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 72,22 | 210,21 | 215,24 | 4,30 | 53,30 | 198,03 | 200,69 | 3,60 | 53,32 | 0,00 | 0,00 | 18,92 | 12,18 | 4564 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 73,87 | 206,14 | 211,27 | 4,30 | 54,42 | 197,94 | 200,76 | 3,60 | 54,43 | 0,00 | 0,00 | 19,45 | 8,20 | 4414 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 70,50 | 208,65 | 213,42 | 4,30 | 52,83 | 197,83 | 200,45 | 3,60 | 52,83 | 0,00 | 0,00 | 17,67 | 10,82 | 4202 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 71,03 | 207,81 | 212,62 | 4,30 | 52,86 | 197,02 | 199,65 | 3,60 | 52,88 | 0,00 | 0,00 | 18,17 | 10,79 | 4293 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 69,68 | 208,40 | 213,06 | 4,30 | 52,49 | 196,42 | 198,97 | 3,60 | 52,49 | 0,00 | 0,00 | 17,19 | 11,98 | 4154 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 64,17 | 207,39 | 211,40 | 4,30 | 49,65 | 196,28 | 198,62 | 3,60 | 49,66 | 0,00 | 0,00 | 14,52 | 11,11 | 3506 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 63,40 | 209,44 | 213,36 | 4,30 | 49,37 | 196,83 | 199,13 | 3,60 | 49,38 | 0,00 | 0,00 | 14,03 | 12,61 | 3497 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 63,74 | 207,70 | 211,63 | 4,30 | 49,61 | 197,09 | 199,44 | 3,60 | 49,62 | 0,00 | 0,00 | 14,13 | 10,61 | 3408 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 64,93 | 208,62 | 212,69 | 4,30 | 50,19 | 196,81 | 199,21 | 3,60 | 50,20 | 0,00 | 0,00 | 14,74 | 11,81 | 3607 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 64,23 | 208,45 | 212,46 | 4,30 | 50,03 | 197,29 | 199,68 | 3,60 | 50,04 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | 11,16 | 3463 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 64,56 | 208,99 | 213,05 | 4,30 | 50,00 | 197,65 | 200,05 | 3,60 | 50,01 | 0,00 | 0,00 | 14,56 | 11,34 | 3554 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 64,13 | 210,02 | 214,03 | 4,30 | 50,04 | 198,07 | 200,46 | 3,60 | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 14,09 | 11,95 | 3500 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 63,59 | 209,60 | 213,57 | 4,30 | 49,67 | 197,87 | 200,24 | 3,60 | 49,68 | 0,00 | 0,00 | 13,92 | 11,73 | 3439 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 64,98 | 209,04 | 213,13 | 4,30 | 50,11 | 197,81 | 200,19 | 3,60 | 50,12 | 0,00 | 0,00 | 14,87 | 11,23 | 3611 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 64,52 | 210,42 | 214,49 | 4,30 | 49,38 | 197,38 | 199,71 | 3,60 | 49,39 | 0,00 | 0,00 | 15,14 | 13,04 | 3763 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 66,73 | 208,67 | 212,98 | 4,30 | 50,80 | 197,91 | 200,32 | 3,60 | 50,81 | 0,00 | 0,00 | 15,93 | 10,76 | 3818 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 65,90 | 199,70 | 203,72 | 4,30 | 50,04 | 189,46 | 191,74 | 3,60 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 15,86 | 10,24 | 3629 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 66,19 | 195,10 | 199,05 | 4,30 | 49,87 | 184,34 | 186,53 | 3,60 | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 16,32 | 10,76 | 3666 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 64,36 | 196,17 | 199,95 | 4,30 | 48,92 | 184,14 | 186,30 | 3,60 | 48,93 | 0,00 | 0,00 | 15,44 | 12,03 | 3555 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 64,93 | 197,29 | 201,14 | 4,30 | 49,46 | 186,37 | 188,54 | 3,60 | 49,47 | 0,00 | 0,00 | 15,47 | 10,92 | 3535 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 65,49 | 200,14 | 204,13 | 4,30 | 50,13 | 186,61 | 188,80 | 3,60 | 50,14 | 0,00 | 0,00 | 15,36 | 13,53 | 3684 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 64,22 | 197,36 | 201,18 | 4,30 | 49,76 | 186,74 | 188,95 | 3,60 | 49,76 | 0,00 | 0,00 | 14,46 | 10,62 | 3326 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 64,45 | 198,06 | 201,88 | 4,30 | 49,95 | 187,37 | 189,55 | 3,60 | 49,96 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 10,69 | 3352 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 5777,71 | 5898,1 |  |  | 5455,43 | 5523,3 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 322,28 | 107532 | 0 | 672 | 0
Средние: | 67,01 |  |  | 4,30 | 50,97 |  |  | 3,60 | 50,98 |  |  | 16,03
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 106095,28 | 108163,76 | 98487,38 | 99650,85 | 1,00 | 1,00 | 7607,90 | 1913462 | 41 | 18117 | 13
22/03/2124:00 | 111872,99 | 114061,91 | 103942,81 | 105174,17 | 1,00 | 1,00 | 7930,18 | 2020994 | 41 | 18789 | 13
Итого: | 5777,71 | 5898,15 | 5455,43 | 5523,32 | 0,00 | 0,00 | 322,28 | 107532 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 18809ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Белорусская, 51 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 146 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.14 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 20.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч
Заводской номер 00216350 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0xD0FD ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 11,86 | 0,00 | 14,30 | 24 | 0
24/02/21 | 13,08 | 0,00 | 12,20 | 24 | 0
25/02/21 | 13,30 | 0,00 | 12,50 | 24 | 0
26/02/21 | 11,60 | 0,00 | 11,20 | 24 | 0
27/02/21 | 11,60 | 0,00 | 13,30 | 24 | 0
28/02/21 | 12,05 | 0,00 | 13,00 | 24 | 0
01/03/21 | 7,93 | 0,00 | 9,60 | 24 | 0
02/03/21 | 10,61 | 0,00 | 10,40 | 24 | 0
03/03/21 | 10,55 | 0,00 | 10,80 | 24 | 0
04/03/21 | 11,77 | 0,00 | 12,20 | 24 | 0
05/03/21 | 10,85 | 0,00 | 11,90 | 24 | 0
06/03/21 | 12,36 | 0,00 | 13,20 | 24 | 0
07/03/21 | 10,31 | 0,00 | 11,20 | 24 | 0
08/03/21 | 11,53 | 0,00 | 12,10 | 24 | 0
09/03/21 | 10,84 | 0,00 | 11,10 | 24 | 0
10/03/21 | 11,04 | 0,00 | 11,10 | 24 | 0
11/03/21 | 11,62 | 0,00 | 10,50 | 24 | 0
12/03/21 | 11,46 | 0,00 | 9,70 | 24 | 0
13/03/21 | 11,00 | 0,00 | 12,30 | 24 | 0
14/03/21 | 12,80 | 0,00 | 13,00 | 24 | 0
15/03/21 | 10,57 | 0,00 | 9,10 | 24 | 0
16/03/21 | 10,02 | 0,00 | 9,30 | 24 | 0
17/03/21 | 10,57 | 0,00 | 11,30 | 24 | 0
18/03/21 | 11,80 | 0,00 | 10,60 | 24 | 0
19/03/21 | 10,71 | 0,00 | 11,80 | 24 | 0
20/03/21 | 13,43 | 0,00 | 12,60 | 24 | 0
21/03/21 | 10,45 | 0,00 | 12,10 | 24 | 0
22/03/21 | 10,50 | 0,00 | 9,70 | 24 | 0
Итого: | 316,21 | 0,00 | 322,10 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 7391,66 | 0,00 | 7255,80 | 18130 | 0
22/03/2124:00 | 7707,87 | 0,00 | 7577,90 | 18802 | 0
Итого: | 316,21 | 0,00 | 322,10 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 18809ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации