## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,02,21 г, по 22,03,21 г,
Адрес: боровая 3 в 1 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00012998 Ввод № 1 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,02,21 | 2.47 | --- | 136.15 | 139.19 | 129.83 | 131.62 | 6.31 |  | --- | --- | 69.79 | 53.96 | 15.83 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
24,02,21 | 2.75 | --- | 134.94 | 138.5 | 129.83 | 131.88 | 5.12 |  | --- | --- | 76.26 | 57.97 | 18.29 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
25,02,21 | 2.25 | --- | 135.88 | 138.65 | 130.04 | 131.69 | 5.85 |  | --- | --- | 66.37 | 51.89 | 14.48 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
26,02,21 | 2.54 | --- | 135.21 | 138.39 | 129.85 | 131.7 | 5.36 |  | --- | --- | 71.67 | 54.94 | 16.73 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
27,02,21 | 2.62 | --- | 135.78 | 139.03 | 129.74 | 131.62 | 6.04 |  | --- | --- | 72.41 | 55.43 | 16.98 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
28,02,21 | 2.59 | --- | 135.55 | 138.74 | 129.51 | 131.34 | 6.05 |  | --- | --- | 71.62 | 54.75 | 16.87 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
01,03,21 | 2.74 | --- | 135.55 | 138.99 | 129.56 | 131.53 | 5.99 |  | --- | --- | 74.63 | 56.74 | 17.89 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
02,03,21 | 2.38 | --- | 136.06 | 138.96 | 130.07 | 131.78 | 5.98 |  | --- | --- | 68.06 | 52.73 | 15.33 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
03,03,21 | 2.47 | --- | 135.72 | 138.82 | 130.28 | 132.1 | 5.44 |  | --- | --- | 70.55 | 54.37 | 16.18 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
04,03,21 | 2.26 | --- | 136.59 | 139.42 | 130.54 | 132.23 | 6.05 |  | --- | --- | 66.87 | 52.45 | 14.42 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
05,03,21 | 2 | --- | 136.45 | 139.02 | 131.23 | 132.83 | 5.21 |  | --- | --- | 63.71 | 50.83 | 12.88 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
06,03,21 | 1.97 | --- | 136.62 | 139.21 | 131.5 | 133.13 | 5.12 |  | --- | --- | 63.88 | 51.24 | 12.64 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
07,03,21 | 1.97 | --- | 137.27 | 139.84 | 131.46 | 133.08 | 5.81 |  | --- | --- | 63.5 | 51.15 | 12.35 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
08,03,21 | 2 | --- | 136.66 | 139.26 | 131.13 | 132.75 | 5.53 |  | --- | --- | 63.91 | 51.18 | 12.73 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
09,03,21 | 1.95 | --- | 137.38 | 139.95 | 131.9 | 133.53 | 5.47 |  | --- | --- | 63.54 | 51.2 | 12.34 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
10,03,21 | 2 | --- | 136.66 | 139.26 | 131.1 | 132.73 | 5.56 |  | --- | --- | 64.08 | 51.41 | 12.67 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
11,03,21 | 1.96 | --- | 136.77 | 139.35 | 131.06 | 132.69 | 5.71 |  | --- | --- | 63.72 | 51.39 | 12.33 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
12,03,21 | 1.96 | --- | 136.56 | 139.13 | 130.87 | 132.49 | 5.69 |  | --- | --- | 63.63 | 51.26 | 12.37 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
13,03,21 | 1.97 | --- | 135.49 | 138.05 | 130.28 | 131.88 | 5.21 |  | --- | --- | 63.76 | 51.06 | 12.7 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
14,03,21 | 2.11 | --- | 136.39 | 138.99 | 130.09 | 131.68 | 6.29 |  | --- | --- | 64.18 | 50.91 | 13.27 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
15,03,21 | 2.17 | --- | 135.82 | 138.6 | 130.26 | 131.95 | 5.56 |  | --- | --- | 66.39 | 52.4 | 13.99 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
16,03,21 | 2.04 | --- | 136.53 | 139.1 | 130.52 | 132.1 | 6.01 |  | --- | --- | 63.58 | 50.71 | 12.87 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
17,03,21 | 2.05 | --- | 135.5 | 138.16 | 130.57 | 132.22 | 4.92 |  | --- | --- | 65.14 | 51.71 | 13.43 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
18,03,21 | 2 | --- | 135.87 | 138.47 | 130.7 | 132.32 | 5.17 |  | --- | --- | 64.15 | 51.23 | 12.92 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
19,03,21 | 1.97 | --- | 136.29 | 138.84 | 130.83 | 132.43 | 5.45 |  | --- | --- | 63.49 | 50.94 | 12.55 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
20,03,21 | 1.92 | --- | 135.59 | 138.15 | 130.84 | 132.46 | 4.75 |  | --- | --- | 63.81 | 51.27 | 12.54 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
21,03,21 | 1.95 | --- | 136.88 | 139.47 | 130.78 | 132.42 | 6.1 |  | --- | --- | 63.73 | 51.58 | 12.15 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
22,03,21 | 1.92 | --- | 136.73 | 139.32 | 131.07 | 132.72 | 5.66 |  | --- | --- | 63.8 | 51.73 | 12.07 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
Итого | 60.97 | --- | 3812.88 | 3890.84 | 3655.46 | 3702.92 | 157.43 | 0 | --- | --- | 1860.23 | [9 empty] | 672 |  | 0
66.4368
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 672,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 60,97
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 557.51 |  |  |  |  | 618.48 |  |  |  | 60.97
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 37803.33 |  |  |  |  | 41616.21 |  |  |  | 3812.88
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 35911.36 |  |  |  |  | 39566.82 |  |  |  | 3655.46
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 8766.92 |  |  |  |  | 9438.92 |  |  |  | 672
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 482.55 |  |  |  |  | 482.55 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,02,21 г, по 22,03,21 г,
Адрес: боровая 3 в 1 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00012998 Ввод № 2 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,02,21 | 0.75 | --- | 47.41 | 48.46 | 41 | 41.73 | 6.41 |  | --- | --- | 69.57 | 61.5 | 8.07 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
24,02,21 | 0.77 | --- | 46.2 | 47.41 | 40.73 | 41.58 | 5.47 |  | --- | --- | 75.97 | 66.68 | 9.29 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
25,02,21 | 0.65 | --- | 47.35 | 48.31 | 41.79 | 42.47 | 5.56 |  | --- | --- | 66.14 | 58.88 | 7.26 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
26,02,21 | 0.7 | --- | 46.84 | 47.93 | 41.58 | 42.35 | 5.26 |  | --- | --- | 71.42 | 62.92 | 8.5 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
27,02,21 | 0.73 | --- | 47.22 | 48.34 | 41.7 | 42.49 | 5.51 |  | --- | --- | 72.13 | 63.54 | 8.59 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
28,02,21 | 0.74 | --- | 47.16 | 48.26 | 41.35 | 42.12 | 5.81 |  | --- | --- | 71.34 | 62.78 | 8.56 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
01,03,21 | 0.81 | --- | 47.03 | 48.21 | 40.73 | 41.53 | 6.3 |  | --- | --- | 74.29 | 65.21 | 9.08 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
02,03,21 | 0.68 | --- | 47.42 | 48.43 | 41.84 | 42.55 | 5.58 |  | --- | --- | 67.84 | 60.09 | 7.75 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
03,03,21 | 0.68 | --- | 46.82 | 47.88 | 41.7 | 42.45 | 5.12 |  | --- | --- | 70.25 | 62.09 | 8.16 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
04,03,21 | 0.64 | --- | 47.65 | 48.63 | 42.11 | 42.81 | 5.54 |  | --- | --- | 66.57 | 59.39 | 7.18 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
05,03,21 | 0.55 | --- | 47.26 | 48.15 | 42.56 | 43.21 | 4.7 |  | --- | --- | 63.52 | 57.01 | 6.51 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
06,03,21 | 0.54 | --- | 47.15 | 48.04 | 42.68 | 43.33 | 4.48 |  | --- | --- | 63.7 | 57.25 | 6.45 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
07,03,21 | 0.57 | --- | 47.72 | 48.61 | 42.68 | 43.33 | 5.04 |  | --- | --- | 63.33 | 57.01 | 6.32 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
08,03,21 | 0.56 | --- | 47.42 | 48.31 | 42.49 | 43.15 | 4.92 |  | --- | --- | 63.74 | 57.3 | 6.44 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
09,03,21 | 0.56 | --- | 47.8 | 48.69 | 42.84 | 43.5 | 4.96 |  | --- | --- | 63.37 | 57.08 | 6.29 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
10,03,21 | 0.57 | --- | 47.52 | 48.42 | 42.47 | 43.13 | 5.05 |  | --- | --- | 63.9 | 57.48 | 6.42 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
11,03,21 | 0.57 | --- | 47.69 | 48.58 | 42.54 | 43.2 | 5.14 |  | --- | --- | 63.54 | 57.33 | 6.21 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
12,03,21 | 0.57 | --- | 47.62 | 48.51 | 42.39 | 43.05 | 5.23 |  | --- | --- | 63.45 | 57.23 | 6.22 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
13,03,21 | 0.56 | --- | 47.04 | 47.92 | 42.09 | 42.74 | 4.94 |  | --- | --- | 63.58 | 57.15 | 6.43 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
14,03,21 | 0.64 | --- | 48.03 | 48.94 | 41.9 | 42.54 | 6.13 |  | --- | --- | 63.99 | 57.31 | 6.68 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
15,03,21 | 0.66 | --- | 47.13 | 48.08 | 41.06 | 41.74 | 6.06 |  | --- | --- | 66.15 | 59.1 | 7.05 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
16,03,21 | 0.61 | --- | 47.94 | 48.84 | 42.19 | 42.84 | 5.75 |  | --- | --- | 63.39 | 56.92 | 6.47 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
17,03,21 | 0.58 | --- | 46.8 | 47.72 | 41.85 | 42.52 | 4.95 |  | --- | --- | 64.94 | 58.13 | 6.81 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
18,03,21 | 0.56 | --- | 47.18 | 48.08 | 42.33 | 42.99 | 4.85 |  | --- | --- | 63.96 | 57.41 | 6.55 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
19,03,21 | 0.57 | --- | 47.46 | 48.34 | 42.41 | 43.05 | 5.05 |  | --- | --- | 63.31 | 56.94 | 6.37 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
20,03,21 | 0.53 | --- | 46.68 | 47.56 | 42.3 | 42.96 | 4.38 |  | --- | --- | 63.62 | 57.29 | 6.33 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
21,03,21 | 0.6 | --- | 48.02 | 48.92 | 42.15 | 42.81 | 5.87 |  | --- | --- | 63.56 | 57.43 | 6.13 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
22,03,21 | 0.57 | --- | 47.52 | 48.41 | 42.13 | 42.78 | 5.39 |  | --- | --- | 63.63 | 57.53 | 6.1 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
Итого | 17.53 | --- | 1325.06 | 1351.98 | 1175.61 | 1194.95 | 149.45 | 0 | --- | --- | [10 empty] | 672 |  | 0
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 672,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 17,53
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 202.29 |  |  |  |  | 219.82 |  |  |  | 17.53
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 15295.35 |  |  |  |  | 16620.41 |  |  |  | 1325.06
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 13582.88 |  |  |  |  | 14758.49 |  |  |  | 1175.61
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 8971 |  |  |  |  | 9643 |  |  |  | 672
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 277.73 |  |  |  |  | 277.73 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________