## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,02,21 г, по 22,03,21 г,
Адрес: боровая 3 в 2 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00003203 Ввод № 1 Схема подключения № 1,3
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,02,21 | 2.02 | 0 | 131.23 | 134.18 | 125.47 | 127.38 | 5.76 |  | 0 | 0 | 69.97 | 56.9 | 13.07 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
24,02,21 | 2.25 | 0 | 130.65 | 134.11 | 125.56 | 127.78 | 5.09 |  | 0 | 0 | 76.44 | 61.44 | 15 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
25,02,21 | 1.8 | 0 | 130.59 | 133.26 | 125.67 | 127.45 | 4.91 |  | 0 | 0 | 66.56 | 54.69 | 11.87 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
26,02,21 | 2.07 | 0 | 130.64 | 133.73 | 125.58 | 127.58 | 5.06 |  | 0 | 0 | 71.88 | 58.15 | 13.73 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
27,02,21 | 2.06 | 0 | 130.14 | 133.27 | 125.56 | 127.59 | 4.58 |  | 0 | 0 | 72.61 | 58.68 | 13.93 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
28,02,21 | 2.11 | 0 | 130.86 | 133.95 | 125.27 | 127.25 | 5.59 |  | 0 | 0 | 71.84 | 58.02 | 13.82 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
01,03,21 | 2.22 | 0 | 130.83 | 134.16 | 125.38 | 127.52 | 5.45 |  | 0 | 0 | 74.83 | 60.23 | 14.6 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
02,03,21 | 1.89 | 0 | 130.79 | 133.59 | 125.72 | 127.57 | 5.06 |  | 0 | 0 | 68.25 | 55.79 | 12.46 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
03,03,21 | 2.02 | 0 | 131.32 | 134.34 | 125.82 | 127.79 | 5.5 |  | 0 | 0 | 70.77 | 57.62 | 13.15 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
04,03,21 | 1.81 | 0 | 131.32 | 134.05 | 126.11 | 127.93 | 5.21 |  | 0 | 0 | 67.05 | 55.29 | 11.76 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
05,03,21 | 1.62 | 0 | 131.45 | 133.94 | 126.66 | 128.36 | 4.79 |  | 0 | 0 | 63.88 | 53.36 | 10.52 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
06,03,21 | 1.66 | 0 | 132.54 | 135.06 | 126.88 | 128.6 | 5.66 |  | 0 | 0 | 64.04 | 53.65 | 10.39 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
07,03,21 | 1.66 | 0 | 132.86 | 135.36 | 126.81 | 128.52 | 6.05 |  | 0 | 0 | 63.65 | 53.4 | 10.25 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
08,03,21 | 1.69 | 0 | 132.61 | 135.14 | 126.47 | 128.19 | 6.14 |  | 0 | 0 | 64.07 | 53.6 | 10.47 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
09,03,21 | 1.55 | 0 | 124.73 | 127.07 | 119.65 | 121.25 | 5.08 |  | 0.06 | 0.06 | 63.66 | 53.26 | 10.4 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.27 | 0.46 | 22.77 |  | 1.23 | 0,1,2,6,7,9,A,B,E,J
10,03,21 | 1.56 | 0 | 130.92 | 133.43 | 127.12 | 128.85 | 3.81 |  | 0 | 0 | 64.23 | 53.74 | 10.49 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
11,03,21 | 1.53 | 0 | 131.07 | 133.55 | 127.07 | 128.8 | 4 |  | 0 | 0 | 63.86 | 53.7 | 10.16 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.27 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
12,03,21 | 1.53 | 0 | 130.95 | 133.42 | 126.88 | 128.6 | 4.07 |  | 0 | 0 | 63.77 | 53.61 | 10.16 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
13,03,21 | 1.61 | 0 | 131.06 | 133.54 | 126.26 | 127.96 | 4.8 |  | 0 | 0 | 63.9 | 53.4 | 10.5 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
14,03,21 | 1.67 | 0 | 131.05 | 133.57 | 126.18 | 127.88 | 4.87 |  | 0 | 0 | 64.34 | 53.45 | 10.89 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
15,03,21 | 1.67 | 0 | 130.02 | 132.68 | 126.42 | 128.23 | 3.6 |  | 0 | 0 | 66.54 | 55.15 | 11.39 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
16,03,21 | 1.6 | 0 | 131 | 133.47 | 126.56 | 128.25 | 4.44 |  | 0 | 0 | 63.74 | 53.22 | 10.52 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
17,03,21 | 1.65 | 0 | 130.83 | 133.41 | 126.54 | 128.3 | 4.29 |  | 0 | 0 | 65.28 | 54.3 | 10.98 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
18,03,21 | 1.58 | 0 | 130.59 | 133.1 | 126.69 | 128.42 | 3.9 |  | 0 | 0 | 64.3 | 53.73 | 10.57 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
19,03,21 | 1.54 | 0 | 130.79 | 133.25 | 126.78 | 128.49 | 4.01 |  | 0 | 0 | 63.64 | 53.38 | 10.26 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
20,03,21 | 1.52 | 0 | 130.6 | 133.08 | 126.77 | 128.5 | 3.83 |  | 0 | 0 | 63.95 | 53.77 | 10.18 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
21,03,21 | 1.51 | 0 | 131.08 | 133.56 | 126.77 | 128.52 | 4.3 |  | 0 | 0 | 63.86 | 54.01 | 9.85 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
22,03,21 | 1.46 | 0 | 130.8 | 133.28 | 127.06 | 128.82 | 3.74 |  | 0 | 0 | 63.92 | 54.21 | 9.71 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
Итого | 48.88 | 0 | 3663.29 | 3738.57 | 3529.7 | 3580.4 | 133.6 | 0 | 0.06 | 0.06 | 1864.83 | [9 empty] | 670.77 |  | 1.23
66.6011
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 670,77 + 1,23
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 48,88
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 478.53 |  |  |  |  | 527.42 |  |  |  | 48.88
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | 20.24 |  |  |  |  | 20.25 |  |  |  | 0
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 36995.46 |  |  |  |  | 40658.75 |  |  |  | 3663.29
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 35581.63 |  |  |  |  | 39111.33 |  |  |  | 3529.7
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | 337.64 |  |  |  |  | 337.7 |  |  |  | 0.06
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 9387.58 |  |  |  |  | 10058.35 |  |  |  | 670.77
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 1136.43 |  |  |  |  | 1137.67 |  |  |  | 1.23
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,02,21 г, по 22,03,21 г,
Адрес: боровая 3 в 2 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00003203 Ввод № 2 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,02,21 | 0.55 | --- | 42.03 | 42.98 | 38.35 | 39.04 | 3.68 |  | --- | --- | 69.98 | 61.86 | 8.12 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
24,02,21 | 0.57 | --- | 41.48 | 42.58 | 38.43 | 39.24 | 3.05 |  | --- | --- | 76.36 | 67.11 | 9.25 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
25,02,21 | 0.43 | --- | 41.35 | 42.2 | 39.05 | 39.7 | 2.3 |  | --- | --- | 66.56 | 59.25 | 7.31 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
26,02,21 | 0.51 | --- | 41.49 | 42.47 | 38.85 | 39.58 | 2.64 |  | --- | --- | 71.86 | 63.36 | 8.5 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
27,02,21 | 0.47 | --- | 40.91 | 41.89 | 38.88 | 39.62 | 2.03 |  | --- | --- | 72.55 | 63.98 | 8.57 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
28,02,21 | 0.54 | --- | 41.83 | 42.82 | 38.69 | 39.42 | 3.14 |  | --- | --- | 71.81 | 63.28 | 8.53 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
01,03,21 | 0.57 | --- | 41.83 | 42.89 | 38.68 | 39.46 | 3.15 |  | --- | --- | 74.72 | 65.75 | 8.97 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
02,03,21 | 0.46 | --- | 41.65 | 42.54 | 39.12 | 39.79 | 2.53 |  | --- | --- | 68.25 | 60.53 | 7.72 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
03,03,21 | 0.52 | --- | 41.94 | 42.9 | 38.98 | 39.7 | 2.95 |  | --- | --- | 70.75 | 62.52 | 8.23 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
04,03,21 | 0.45 | --- | 41.85 | 42.72 | 39.2 | 39.86 | 2.65 |  | --- | --- | 66.97 | 59.75 | 7.22 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
05,03,21 | 0.39 | --- | 41.7 | 42.49 | 39.56 | 40.17 | 2.14 |  | --- | --- | 63.9 | 57.34 | 6.56 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
06,03,21 | 0.44 | --- | 42.62 | 43.43 | 39.65 | 40.26 | 2.97 |  | --- | --- | 64.08 | 57.54 | 6.54 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
07,03,21 | 0.46 | --- | 43.01 | 43.82 | 39.59 | 40.2 | 3.42 |  | --- | --- | 63.69 | 57.26 | 6.43 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
08,03,21 | 0.47 | --- | 42.99 | 43.81 | 39.45 | 40.06 | 3.54 |  | --- | --- | 64.11 | 57.54 | 6.57 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
09,03,21 | 0.45 | --- | 40.81 | 41.58 | 37.48 | 38.05 | 3.33 |  | --- | --- | 63.67 | 57.03 | 6.64 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 23.95 |  | 0.05 | J
10,03,21 | 0.43 | --- | 42.09 | 42.9 | 39.21 | 39.83 | 2.88 |  | --- | --- | 64.27 | 57.67 | 6.6 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
11,03,21 | 0.44 | --- | 42.46 | 43.26 | 39.35 | 39.96 | 3.11 |  | --- | --- | 63.89 | 57.51 | 6.38 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
12,03,21 | 0.44 | --- | 42.44 | 43.24 | 39.31 | 39.92 | 3.12 |  | --- | --- | 63.81 | 57.41 | 6.4 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
13,03,21 | 0.49 | --- | 43.03 | 43.85 | 39.09 | 39.7 | 3.94 |  | --- | --- | 63.93 | 57.41 | 6.52 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
14,03,21 | 0.51 | --- | 43.1 | 43.93 | 39 | 39.6 | 4.11 |  | --- | --- | 64.36 | 57.58 | 6.78 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
15,03,21 | 0.47 | --- | 41.82 | 42.68 | 38.76 | 39.4 | 3.06 |  | --- | --- | 66.52 | 59.4 | 7.12 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
16,03,21 | 0.47 | --- | 42.76 | 43.57 | 39.25 | 39.86 | 3.51 |  | --- | --- | 63.77 | 57.2 | 6.57 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
17,03,21 | 0.47 | --- | 42.49 | 43.33 | 39.06 | 39.69 | 3.43 |  | --- | --- | 65.27 | 58.46 | 6.81 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
18,03,21 | 0.43 | --- | 42.21 | 43.02 | 39.35 | 39.97 | 2.86 |  | --- | --- | 64.33 | 57.71 | 6.62 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
19,03,21 | 0.43 | --- | 42.26 | 43.06 | 39.31 | 39.92 | 2.95 |  | --- | --- | 63.68 | 57.19 | 6.49 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
20,03,21 | 0.42 | --- | 42.14 | 42.94 | 39.26 | 39.87 | 2.88 |  | --- | --- | 63.99 | 57.54 | 6.45 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
21,03,21 | 0.45 | --- | 42.6 | 43.41 | 39.18 | 39.79 | 3.42 |  | --- | --- | 63.91 | 57.65 | 6.26 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
22,03,21 | 0.43 | --- | 42.18 | 42.98 | 39.14 | 39.75 | 3.04 |  | --- | --- | 63.96 | 57.71 | 6.25 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
Итого | 13.14 | --- | 1179.07 | 1203.29 | 1093.24 | 1111.4 | 85.83 | 0 | --- | --- | [10 empty] | 671.95 |  | 0.05
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 671,95 + 0,05
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 13,14
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 178.3 |  |  |  |  | 191.43 |  |  |  | 13.14
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 14008.41 |  |  |  |  | 15187.49 |  |  |  | 1179.07
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 12587.33 |  |  |  |  | 13680.57 |  |  |  | 1093.24
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 9218.93 |  |  |  |  | 9890.88 |  |  |  | 671.95
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 1306.13 |  |  |  |  | 1306.18 |  |  |  | 0.05
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________