## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,02,21 г, по 22,03,21 г,
Адрес: боровая 3а в 1 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,1,1 Номер теплосчётчика: 00002641 Ввод № 1 Схема подключения № 2,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,02,21 | 1.31 | --- | 71.88 | 72.94 | 71.88 | 73.27 |  |  | --- | --- | 68.72 | 51.22 | 17.5 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
24,02,21 | 1.52 | --- | 71.83 | 73.19 | 71.83 | 73.34 |  |  | --- | --- | 75.14 | 54.84 | 20.3 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
25,02,21 | 1.21 | --- | 71.94 | 72.87 | 71.94 | 73.27 |  |  | --- | --- | 65.44 | 49.41 | 16.03 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
26,02,21 | 1.37 | --- | 71.6 | 72.97 | 71.34 | 72.53 |  |  | --- | --- | 70.8 | 52.13 | 18.67 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
27,02,21 | 1.4 | --- | 71.8 | 73 | 71.8 | 73.22 |  |  | --- | --- | 71.38 | 52.58 | 18.8 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
28,02,21 | 1.39 | --- | 71.68 | 72.84 | 71.68 | 73.08 |  |  | --- | --- | 70.57 | 51.88 | 18.69 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
01,03,21 | 1.48 | --- | 71.68 | 72.99 | 71.68 | 73.12 |  |  | --- | --- | 73.59 | 53.66 | 19.93 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
02,03,21 | 1.28 | --- | 71.97 | 72.96 | 71.97 | 73.32 |  |  | --- | --- | 67.07 | 50.06 | 17.01 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
03,03,21 | 1.36 | --- | 71.99 | 73.11 | 71.99 | 73.37 |  |  | --- | --- | 69.55 | 51.35 | 18.2 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
04,03,21 | 1.23 | --- | 72.13 | 73.1 | 72.13 | 73.45 |  |  | --- | --- | 66.01 | 49.7 | 16.31 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
05,03,21 | 1.09 | --- | 72.4 | 73.23 | 72.4 | 73.71 |  |  | --- | --- | 62.85 | 48.54 | 14.31 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
06,03,21 | 1.08 | --- | 72.54 | 73.37 | 72.54 | 73.86 |  |  | --- | --- | 63 | 48.88 | 14.12 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
07,03,21 | 1.04 | --- | 72.53 | 73.35 | 72.53 | 73.85 |  |  | --- | --- | 62.64 | 48.98 | 13.66 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
08,03,21 | 1.07 | --- | 72.34 | 73.17 | 72.34 | 73.66 |  |  | --- | --- | 63.04 | 49.03 | 14.01 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
09,03,21 | 1.04 | --- | 72.65 | 73.47 | 72.65 | 73.99 |  |  | --- | --- | 62.69 | 49.11 | 13.58 | --- |  |  | 0.51 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
10,03,21 | 1.06 | --- | 72.35 | 73.19 | 72.35 | 73.68 |  |  | --- | --- | 63.21 | 49.33 | 13.88 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
11,03,21 | 1.02 | --- | 72.43 | 73.24 | 72.43 | 73.78 |  |  | --- | --- | 62.84 | 49.49 | 13.35 | --- |  |  | 0.51 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
12,03,21 | 1.01 | --- | 72.36 | 73.17 | 72.36 | 73.7 |  |  | --- | --- | 62.76 | 49.51 | 13.25 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
13,03,21 | 1.05 | --- | 72.01 | 72.82 | 72.01 | 73.34 |  |  | --- | --- | 62.88 | 49.1 | 13.78 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
14,03,21 | 1.08 | --- | 71.95 | 72.79 | 71.95 | 73.26 |  |  | --- | --- | 63.3 | 49 | 14.3 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
15,03,21 | 1.09 | --- | 68.97 | 69.85 | 68.97 | 70.28 |  |  | --- | --- | 65.41 | 50.3 | 15.11 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 23.07 |  | 0.93 | 9,I,J
16,03,21 | 1.06 | --- | 72.16 | 72.97 | 72.16 | 73.47 |  |  | --- | --- | 62.71 | 48.79 | 13.92 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
17,03,21 | 1.09 | --- | 72.12 | 73 | 72.12 | 73.46 |  |  | --- | --- | 64.23 | 49.81 | 14.42 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
18,03,21 | 1.05 | --- | 72.19 | 73.02 | 72.19 | 73.53 |  |  | --- | --- | 63.26 | 49.42 | 13.84 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
19,03,21 | 1.03 | --- | 72.27 | 73.08 | 72.27 | 73.6 |  |  | --- | --- | 62.62 | 49.15 | 13.47 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
20,03,21 | 1.02 | --- | 72.25 | 73.06 | 72.25 | 73.6 |  |  | --- | --- | 62.93 | 49.56 | 13.37 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
21,03,21 | 0.99 | --- | 72.27 | 73.08 | 72.27 | 73.63 |  |  | --- | --- | 62.86 | 49.99 | 12.87 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
22,03,21 | 0.97 | --- | 72.4 | 73.22 | 72.4 | 73.78 |  |  | --- | --- | 62.93 | 50.31 | 12.62 | --- |  |  | 0.51 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
Итого | 32.39 | --- | 2016.69 | 2043.05 | 2016.44 | 2054.15 | 0 | 0 | --- | --- | 1834.43 | [9 empty] | 671.07 |  | 0.93
65.5154
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 671,07 + 0,93
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 32,39
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 234.42 |  |  |  |  | 266.81 |  |  |  | 32.39
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 15685.41 |  |  |  |  | 17702.1 |  |  |  | 2016.69
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 15616.84 |  |  |  |  | 17633.28 |  |  |  | 2016.44
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 5420.3 |  |  |  |  | 6091.37 |  |  |  | 671.07
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 2938.87 |  |  |  |  | 2939.8 |  |  |  | 0.93
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________