## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,02,21 г, по 22,03,21 г,
Адрес: боровая 3а в 2 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00002300 Ввод № 1 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,02,21 | 3.21 | --- | 172.1 | 175.94 | 155.76 | 158.06 | 16.34 |  | --- | --- | 69.7 | 55.9 | 13.8 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
24,02,21 | 3.36 | --- | 168.82 | 173.25 | 156.3 | 158.97 | 12.52 |  | --- | --- | 76.07 | 60.3 | 15.77 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
25,02,21 | 2.81 | --- | 169.86 | 173.31 | 156.15 | 158.28 | 13.71 |  | --- | --- | 66.3 | 53.76 | 12.54 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
26,02,21 | 3.15 | --- | 169.3 | 173.27 | 156.28 | 158.67 | 13.02 |  | --- | --- | 71.6 | 57.03 | 14.57 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
27,02,21 | 3.28 | --- | 169.46 | 173.51 | 154.32 | 156.74 | 15.14 |  | --- | --- | 72.3 | 57.72 | 14.58 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0 | I
28,02,21 | 3.36 | --- | 172.67 | 176.71 | 155.69 | 158.09 | 16.98 |  | --- | --- | 71.52 | 57.24 | 14.28 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
01,03,21 | 3.32 | --- | 169.48 | 173.76 | 156.21 | 158.79 | 13.27 |  | --- | --- | 74.5 | 59.22 | 15.28 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
02,03,21 | 2.9 | --- | 169.73 | 173.34 | 156.66 | 158.88 | 13.07 |  | --- | --- | 67.98 | 54.77 | 13.21 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
03,03,21 | 3.14 | --- | 170.93 | 174.83 | 156.77 | 159.13 | 14.16 |  | --- | --- | 70.52 | 56.47 | 14.05 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
04,03,21 | 2.83 | --- | 170.92 | 174.44 | 157.08 | 159.26 | 13.84 |  | --- | --- | 66.74 | 54.24 | 12.5 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
05,03,21 | 2.62 | --- | 171.75 | 174.98 | 157.68 | 159.71 | 14.07 |  | --- | --- | 63.66 | 52.29 | 11.37 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
06,03,21 | 2.68 | --- | 172.88 | 176.15 | 157.57 | 159.63 | 15.31 |  | --- | --- | 63.82 | 52.6 | 11.22 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
07,03,21 | 2.71 | --- | 174.11 | 177.36 | 157.59 | 159.63 | 16.52 |  | --- | --- | 63.43 | 52.4 | 11.03 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
08,03,21 | 2.8 | --- | 174.5 | 177.8 | 157.03 | 159.08 | 17.47 |  | --- | --- | 63.85 | 52.64 | 11.21 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
09,03,21 | 2.61 | --- | 173.18 | 176.42 | 158 | 160.06 | 15.18 |  | --- | --- | 63.48 | 52.61 | 10.87 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
10,03,21 | 2.67 | --- | 172.98 | 176.27 | 157.33 | 159.41 | 15.65 |  | --- | --- | 64 | 52.92 | 11.08 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
11,03,21 | 2.56 | --- | 172.02 | 175.25 | 157.64 | 159.71 | 14.38 |  | --- | --- | 63.64 | 52.81 | 10.83 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
12,03,21 | 2.54 | --- | 171.64 | 174.86 | 157.46 | 159.52 | 14.19 |  | --- | --- | 63.54 | 52.72 | 10.82 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
13,03,21 | 2.62 | --- | 171.58 | 174.81 | 156.57 | 158.62 | 15.01 |  | --- | --- | 63.68 | 52.64 | 11.04 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
14,03,21 | 2.77 | --- | 172.93 | 176.23 | 156.39 | 158.44 | 16.54 |  | --- | --- | 64.11 | 52.7 | 11.41 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
15,03,21 | 2.67 | --- | 163.84 | 167.16 | 150 | 152.07 | 13.84 |  | --- | --- | 66.19 | 54.11 | 12.08 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0 | 0,1,I,J
16,03,21 | 2.58 | --- | 171.01 | 174.21 | 157.1 | 159.13 | 13.91 |  | --- | --- | 63.5 | 52.31 | 11.19 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
17,03,21 | 2.61 | --- | 170.01 | 173.34 | 157.17 | 159.29 | 12.83 |  | --- | --- | 65.05 | 53.4 | 11.65 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
18,03,21 | 2.66 | --- | 171.95 | 175.22 | 157.1 | 159.16 | 14.85 |  | --- | --- | 64.07 | 52.75 | 11.32 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
19,03,21 | 2.56 | --- | 171.29 | 174.49 | 157.39 | 159.42 | 13.9 |  | --- | --- | 63.42 | 52.34 | 11.08 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
20,03,21 | 2.66 | --- | 172.96 | 176.22 | 157.14 | 159.2 | 15.82 |  | --- | --- | 63.73 | 52.76 | 10.97 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
21,03,21 | 2.67 | --- | 174.04 | 177.31 | 156.96 | 159.04 | 17.08 |  | --- | --- | 63.65 | 53.05 | 10.6 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
22,03,21 | 2.55 | --- | 172.57 | 175.82 | 157.58 | 159.68 | 14.99 |  | --- | --- | 63.71 | 53.17 | 10.54 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
Итого | 78.89 | --- | 4798.51 | 4896.29 | 4384.92 | 4445.7 | 413.58 | 0 | --- | --- | 1857.76 | [9 empty] | 672 |  | 0
66.3486
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 672,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 78,89
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 878.74 |  |  |  |  | 957.62 |  |  |  | 78.89
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 62806.34 |  |  |  |  | 67604.85 |  |  |  | 4798.51
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 59532.91 |  |  |  |  | 63917.83 |  |  |  | 4384.92
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 9484.9 |  |  |  |  | 10156.9 |  |  |  | 672
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 5.47 |  |  |  |  | 5.47 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,02,21 г, по 22,03,21 г,
Адрес: боровая 3а в 2 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00002300 Ввод № 2 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,02,21 | 1.67 | --- | 96.88 | 99.02 | 83 | 84.39 | 13.88 |  | --- | --- | 69.28 | 59.94 | 9.34 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
24,02,21 | 1.56 | --- | 92.99 | 95.4 | 83.37 | 85 | 9.62 |  | --- | --- | 75.51 | 64.92 | 10.59 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
25,02,21 | 1.45 | --- | 95.48 | 97.4 | 83.35 | 84.63 | 12.14 |  | --- | --- | 65.87 | 57.37 | 8.5 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
26,02,21 | 1.58 | --- | 94.62 | 96.81 | 83.37 | 84.82 | 11.25 |  | --- | --- | 71.17 | 61.18 | 9.99 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
27,02,21 | 1.71 | --- | 96.28 | 98.55 | 82.65 | 84.13 | 13.64 |  | --- | --- | 71.73 | 62.05 | 9.68 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
28,02,21 | 1.81 | --- | 98.6 | 100.88 | 82.93 | 84.4 | 15.67 |  | --- | --- | 71.06 | 61.72 | 9.34 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
01,03,21 | 1.65 | --- | 95.15 | 97.52 | 83.42 | 85 | 11.73 |  | --- | --- | 73.96 | 63.84 | 10.12 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
02,03,21 | 1.52 | --- | 96.08 | 98.1 | 83.75 | 85.09 | 12.33 |  | --- | --- | 67.55 | 58.59 | 8.96 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
03,03,21 | 1.66 | --- | 96.86 | 99.05 | 83.69 | 85.12 | 13.18 |  | --- | --- | 70.09 | 60.57 | 9.52 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
04,03,21 | 1.49 | --- | 96.67 | 98.63 | 83.87 | 85.19 | 12.79 |  | --- | --- | 66.24 | 57.85 | 8.39 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
05,03,21 | 1.43 | --- | 97.58 | 99.39 | 84.27 | 85.49 | 13.3 |  | --- | --- | 63.27 | 55.49 | 7.78 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
06,03,21 | 1.48 | --- | 98.56 | 100.4 | 84.41 | 85.64 | 14.15 |  | --- | --- | 63.45 | 55.74 | 7.71 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
07,03,21 | 1.54 | --- | 99.93 | 101.78 | 84.3 | 85.52 | 15.63 |  | --- | --- | 63.06 | 55.52 | 7.54 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
08,03,21 | 1.6 | --- | 100.51 | 102.39 | 84.07 | 85.3 | 16.44 |  | --- | --- | 63.48 | 55.86 | 7.62 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
09,03,21 | 1.47 | --- | 99.13 | 100.96 | 84.67 | 85.9 | 14.46 |  | --- | --- | 63.11 | 55.7 | 7.41 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
10,03,21 | 1.51 | --- | 99.25 | 101.12 | 84.25 | 85.49 | 15.01 |  | --- | --- | 63.63 | 56.1 | 7.53 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
11,03,21 | 1.42 | --- | 98.21 | 100.04 | 84.56 | 85.8 | 13.65 |  | --- | --- | 63.27 | 55.85 | 7.42 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
12,03,21 | 1.4 | --- | 97.93 | 99.74 | 84.52 | 85.75 | 13.41 |  | --- | --- | 63.16 | 55.78 | 7.38 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
13,03,21 | 1.45 | --- | 98.1 | 99.93 | 84 | 85.23 | 14.1 |  | --- | --- | 63.31 | 55.78 | 7.53 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
14,03,21 | 1.56 | --- | 99.45 | 101.32 | 83.83 | 85.06 | 15.62 |  | --- | --- | 63.72 | 55.99 | 7.73 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
15,03,21 | 1.41 | --- | 92.41 | 99.03 | 79.92 | 85.3 | 12.49 |  | --- | --- | 65.74 | 57.59 | 8.15 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.43 | --- | 22.83 |  | 1.17 | I,J
16,03,21 | 1.42 | --- | 97.51 | 99.32 | 84.28 | 85.49 | 13.24 |  | --- | --- | 63.12 | 55.45 | 7.67 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
17,03,21 | 1.39 | --- | 96.31 | 98.18 | 84.29 | 85.56 | 12.02 |  | --- | --- | 64.65 | 56.67 | 7.98 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
18,03,21 | 1.48 | --- | 98.38 | 100.23 | 84.29 | 85.53 | 14.08 |  | --- | --- | 63.69 | 55.96 | 7.73 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
19,03,21 | 1.39 | --- | 97.52 | 99.32 | 84.5 | 85.72 | 13.02 |  | --- | --- | 63.05 | 55.5 | 7.55 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
20,03,21 | 1.49 | --- | 98.98 | 100.83 | 84.28 | 85.51 | 14.71 |  | --- | --- | 63.36 | 55.87 | 7.49 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
21,03,21 | 1.52 | --- | 100.03 | 101.89 | 84.2 | 85.44 | 15.83 |  | --- | --- | 63.29 | 56.15 | 7.14 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
22,03,21 | 1.42 | --- | 98.61 | 100.45 | 84.6 | 85.85 | 14.02 |  | --- | --- | 63.35 | 56.24 | 7.11 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
Итого | 42.5 | --- | 2728.01 | 2787.68 | 2346.62 | 2387.35 | 381.39 | 0 | --- | --- | [10 empty] | 670.83 |  | 1.17
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 670,83 + 1,17
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 42,50
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 653.99 |  |  |  |  | 696.48 |  |  |  | 42.5
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 46073.04 |  |  |  |  | 48801.05 |  |  |  | 2728.01
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 39134.92 |  |  |  |  | 41481.54 |  |  |  | 2346.62
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 9432.93 |  |  |  |  | 10103.77 |  |  |  | 670.83
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 57.4 |  |  |  |  | 58.57 |  |  |  | 1.17
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________