## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,02,21 г, по 22,03,21 г,
Адрес: боровая 3а в 3 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,1,1 Номер теплосчётчика: 00002675 Ввод № 1 Схема подключения № 2,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,02,21 | 1.39 | --- | 76.11 | 77.82 | 76.37 | 77.34 |  |  | --- | --- | 69.99 | 51.8 | 18.19 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
24,02,21 | 1.59 | --- | 76.04 | 78.05 | 76.31 | 77.42 |  |  | --- | --- | 76.46 | 55.56 | 20.9 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
25,02,21 | 1.27 | --- | 76.22 | 77.78 | 76.48 | 77.38 |  |  | --- | --- | 66.6 | 50.03 | 16.57 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
26,02,21 | 1.46 | --- | 76.12 | 77.92 | 76.4 | 77.4 |  |  | --- | --- | 71.89 | 52.72 | 19.17 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
27,02,21 | 1.48 | --- | 76.07 | 77.9 | 76.34 | 77.36 |  |  | --- | --- | 72.64 | 53.26 | 19.38 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
28,02,21 | 1.46 | --- | 75.96 | 77.75 | 76.21 | 77.21 |  |  | --- | --- | 71.86 | 52.65 | 19.21 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
01,03,21 | 1.55 | --- | 75.95 | 77.89 | 76.23 | 77.3 |  |  | --- | --- | 74.88 | 54.5 | 20.38 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
02,03,21 | 1.33 | --- | 76.26 | 77.9 | 76.53 | 77.46 |  |  | --- | --- | 68.29 | 50.91 | 17.38 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
03,03,21 | 1.42 | --- | 76.32 | 78.07 | 76.58 | 77.57 |  |  | --- | --- | 70.8 | 52.28 | 18.52 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
04,03,21 | 1.27 | --- | 76.5 | 78.09 | 76.76 | 77.68 |  |  | --- | --- | 67.13 | 50.56 | 16.57 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
05,03,21 | 1.15 | --- | 76.82 | 78.28 | 77.08 | 77.95 |  |  | --- | --- | 63.93 | 49.05 | 14.88 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
06,03,21 | 1.13 | --- | 76.97 | 78.44 | 77.25 | 78.13 |  |  | --- | --- | 64.08 | 49.45 | 14.63 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
07,03,21 | 1.11 | --- | 76.98 | 78.43 | 77.25 | 78.13 |  |  | --- | --- | 63.7 | 49.38 | 14.32 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
08,03,21 | 1.14 | --- | 76.79 | 78.25 | 77.06 | 77.94 |  |  | --- | --- | 64.11 | 49.35 | 14.76 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
09,03,21 | 1.1 | --- | 77.11 | 78.56 | 77.37 | 78.26 |  |  | --- | --- | 63.74 | 49.46 | 14.28 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
10,03,21 | 1.13 | --- | 76.79 | 78.26 | 77.06 | 77.95 |  |  | --- | --- | 64.27 | 49.66 | 14.61 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
11,03,21 | 1.09 | --- | 76.87 | 78.33 | 77.14 | 78.04 |  |  | --- | --- | 63.9 | 49.81 | 14.09 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
12,03,21 | 1.09 | --- | 76.79 | 78.24 | 77.07 | 77.96 |  |  | --- | --- | 63.81 | 49.7 | 14.11 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
13,03,21 | 1.12 | --- | 76.44 | 77.89 | 76.72 | 77.59 |  |  | --- | --- | 63.95 | 49.29 | 14.66 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
14,03,21 | 1.17 | --- | 76.39 | 77.86 | 76.65 | 77.52 |  |  | --- | --- | 64.39 | 49.08 | 15.31 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
15,03,21 | 1.24 | --- | 76.46 | 78.03 | 76.74 | 77.66 |  |  | --- | --- | 66.59 | 50.45 | 16.14 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
16,03,21 | 1.14 | --- | 76.61 | 78.06 | 76.88 | 77.74 |  |  | --- | --- | 63.78 | 48.99 | 14.79 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
17,03,21 | 1.18 | --- | 76.56 | 78.07 | 76.82 | 77.72 |  |  | --- | --- | 65.33 | 49.93 | 15.4 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
18,03,21 | 1.14 | --- | 76.63 | 78.1 | 76.9 | 77.78 |  |  | --- | --- | 64.35 | 49.45 | 14.9 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
19,03,21 | 1.06 | --- | 73.33 | 74.72 | 73.58 | 74.43 |  |  | --- | --- | 63.69 | 49.22 | 14.47 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.27 | --- | 22.95 |  | 1.08 | I,J
20,03,21 | 1.11 | --- | 76.68 | 78.14 | 76.96 | 77.85 |  |  | --- | --- | 64 | 49.61 | 14.39 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
21,03,21 | 1.08 | --- | 76.74 | 78.19 | 77.01 | 77.91 |  |  | --- | --- | 63.91 | 49.93 | 13.98 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
22,03,21 | 1.08 | --- | 76.87 | 78.33 | 77.15 | 78.05 |  |  | --- | --- | 63.97 | 50.01 | 13.96 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
Итого | 34.47 | --- | 2139.38 | 2183.35 | 2146.9 | 2172.73 | 0 | 0 | --- | --- | 1866.04 | [9 empty] | 670.95 |  | 1.08
66.6443
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 670,95 + 1,08
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 34,47
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 216.23 |  |  |  |  | 250.7 |  |  |  | 34.47
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 13674.41 |  |  |  |  | 15813.79 |  |  |  | 2139.38
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 13723.78 |  |  |  |  | 15870.68 |  |  |  | 2146.9
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 8314.82 |  |  |  |  | 8985.77 |  |  |  | 670.95
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 41.93 |  |  |  |  | 43.02 |  |  |  | 1.08
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________