## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,02,21 г, по 22,03,21 г,
Адрес: боровая 3а в 4 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,1,1 Номер теплосчётчика: 00002677 Ввод № 1 Схема подключения № 1,3
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,02,21 | 1.37 | 0 | 72.87 | 74.49 | 72.79 | 73.67 | 0.09 |  | 0 | 0 | 69.49 | 50.78 | 18.71 | 50.78 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
24,02,21 | 1.57 | 0 | 72.87 | 74.78 | 72.78 | 73.8 | 0.09 |  | 0 | 0 | 75.94 | 54.46 | 21.48 | 54.46 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
25,02,21 | 1.26 | 0 | 72.98 | 74.46 | 72.92 | 73.74 | 0.07 |  | 0 | 0 | 66.15 | 49.03 | 17.12 | 49.03 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
26,02,21 | 1.44 | 0 | 72.9 | 74.6 | 72.82 | 73.74 | 0.08 |  | 0 | 0 | 71.37 | 51.7 | 19.67 | 51.7 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
27,02,21 | 1.46 | 0 | 72.84 | 74.57 | 72.76 | 73.69 | 0.08 |  | 0 | 0 | 72.13 | 52.18 | 19.95 | 52.17 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
28,02,21 | 1.44 | 0 | 72.7 | 74.39 | 72.61 | 73.52 | 0.09 |  | 0 | 0 | 71.34 | 51.57 | 19.77 | 51.57 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
01,03,21 | 1.54 | 0 | 72.69 | 74.52 | 72.6 | 73.57 | 0.1 |  | 0 | 0 | 74.36 | 53.34 | 21.02 | 53.33 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
02,03,21 | 1.32 | 0 | 72.93 | 74.47 | 72.84 | 73.69 | 0.08 |  | 0 | 0 | 67.81 | 49.77 | 18.04 | 49.77 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
03,03,21 | 1.41 | 0 | 72.97 | 74.63 | 72.89 | 73.79 | 0.08 |  | 0 | 0 | 70.29 | 51.13 | 19.16 | 51.13 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
04,03,21 | 1.27 | 0 | 73.13 | 74.64 | 73.03 | 73.87 | 0.11 |  | 0 | 0 | 66.69 | 49.46 | 17.23 | 49.45 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
05,03,21 | 1.15 | 0 | 73.42 | 74.8 | 73.33 | 74.12 | 0.1 |  | 0 | 0 | 63.52 | 47.98 | 15.54 | 47.97 |  |  | 0.5 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
06,03,21 | 1.13 | 0 | 73.58 | 74.96 | 73.46 | 74.27 | 0.11 |  | 0 | 0 | 63.68 | 48.36 | 15.32 | 48.36 |  |  | 0.5 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
07,03,21 | 1.1 | 0 | 73.55 | 74.92 | 73.45 | 74.26 | 0.1 |  | 0 | 0 | 63.31 | 48.4 | 14.91 | 48.4 |  |  | 0.5 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
08,03,21 | 1.12 | 0 | 73.35 | 74.73 | 73.24 | 74.05 | 0.11 |  | 0 | 0 | 63.71 | 48.58 | 15.13 | 48.58 |  |  | 0.5 |  | 0.27 | 0.32 | 24 |  | 0
09,03,21 | 1.1 | 0 | 73.66 | 75.03 | 73.56 | 74.37 | 0.1 |  | 0 | 0 | 63.36 | 48.58 | 14.78 | 48.58 |  |  | 0.5 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
10,03,21 | 1.11 | 0 | 73.37 | 74.76 | 73.23 | 74.05 | 0.14 |  | 0 | 0 | 63.88 | 48.82 | 15.06 | 48.82 |  |  | 0.5 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
11,03,21 | 1.09 | 0 | 73.43 | 74.81 | 73.33 | 74.15 | 0.1 |  | 0 | 0 | 63.52 | 48.77 | 14.75 | 48.77 |  |  | 0.5 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
12,03,21 | 1.09 | 0 | 73.36 | 74.73 | 73.24 | 74.06 | 0.11 |  | 0 | 0 | 63.43 | 48.72 | 14.71 | 48.72 |  |  | 0.5 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
13,03,21 | 1.11 | 0 | 73.02 | 74.39 | 72.92 | 73.72 | 0.1 |  | 0 | 0 | 63.56 | 48.47 | 15.09 | 48.47 |  |  | 0.5 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
14,03,21 | 1.14 | 0 | 72.95 | 74.33 | 72.85 | 73.65 | 0.1 |  | 0 | 0 | 63.98 | 48.43 | 15.55 | 48.43 |  |  | 0.5 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
15,03,21 | 1.21 | 0 | 73.03 | 74.51 | 72.93 | 73.78 | 0.1 |  | 0 | 0 | 66.17 | 49.73 | 16.44 | 49.73 |  |  | 0.5 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
16,03,21 | 1.12 | 0 | 73.17 | 74.53 | 73.05 | 73.85 | 0.11 |  | 0 | 0 | 63.38 | 48.2 | 15.18 | 48.2 |  |  | 0.5 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
17,03,21 | 1.16 | 0 | 73.13 | 74.56 | 73.01 | 73.84 | 0.12 |  | 0 | 0 | 64.92 | 49.12 | 15.8 | 49.12 |  |  | 0.5 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
18,03,21 | 1.13 | 0 | 73.19 | 74.58 | 73.09 | 73.9 | 0.1 |  | 0 | 0 | 63.94 | 48.57 | 15.37 | 48.57 |  |  | 0.5 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
19,03,21 | 1.05 | 0 | 70.03 | 71.33 | 69.93 | 70.7 | 0.1 |  | 0.01 | 0.01 | 63.3 | 48.41 | 14.89 | 48.2 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 23.03 |  | 0.97 | 0,1,5,9,A,I,J
20,03,21 | 1.09 | 0 | 73.24 | 74.62 | 73.13 | 73.95 | 0.11 |  | 0 | 0 | 63.61 | 48.8 | 14.81 | 48.8 |  |  | 0.5 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
21,03,21 | 1.07 | 0 | 73.29 | 74.66 | 73.17 | 73.99 | 0.12 |  | 0 | 0 | 63.53 | 49 | 14.53 | 49 |  |  | 0.5 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
22,03,21 | 1.07 | 0 | 73.41 | 74.79 | 73.3 | 74.13 | 0.11 |  | 0 | 0 | 63.6 | 49.14 | 14.46 | 49.14 |  |  | 0.5 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
Итого | 34.14 | 0 | 2045.07 | 2086.59 | 2042.27 | 2065.92 | 2.8 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1853.97 | [9 empty] | 671.03 |  | 0.97
66.2132
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 671,03 + 0,97
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 34,14
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 217.53 |  |  |  |  | 251.67 |  |  |  | 34.14
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | 0.59 |  |  |  |  | 0.59 |  |  |  | 0
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 13269.42 |  |  |  |  | 15314.49 |  |  |  | 2045.07
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 13255.87 |  |  |  |  | 15298.14 |  |  |  | 2042.27
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | 9.97 |  |  |  |  | 9.98 |  |  |  | 0.01
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 5136.08 |  |  |  |  | 5807.12 |  |  |  | 671.03
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 3251.8 |  |  |  |  | 3252.77 |  |  |  | 0.97
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,02,21 г, по 22,03,21 г,
Адрес: боровая 3а в 4 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,1,1 Номер теплосчётчика: 00002677 Ввод № 2 Схема подключения № ---
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,02,21 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1268.25
24,02,21 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1268.25
25,02,21 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1268.25
26,02,21 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1268.25
27,02,21 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1268.25
28,02,21 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1268.25
01,03,21 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1268.25
02,03,21 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1268.25
03,03,21 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1268.25
04,03,21 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1268.25
05,03,21 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1268.25
06,03,21 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1268.25
07,03,21 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1268.25
08,03,21 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1268.25
09,03,21 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1268.25
10,03,21 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1268.25
11,03,21 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1268.25
12,03,21 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1268.25
13,03,21 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1268.25
14,03,21 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1268.25
15,03,21 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1268.25
16,03,21 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1268.25
17,03,21 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1268.25
18,03,21 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1268.25
19,03,21 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1268.25
20,03,21 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1268.25
21,03,21 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1268.25
22,03,21 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1268.25
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 35511
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 0,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 0,00
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 35511
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________