## Восточная 17 ИТП2 ввод1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
02/03/21г.-22/03/21г.
Абонент:ЖКУ Договор N:_________________
Адрес:МКД Восточная 17 ИТП 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.02 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.02 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00258162 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xA44E ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | t3 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-03-02 | 129.38 | 58.71 | 56.94 | 70.67 | 115.68 | 108.1 | 62.19 | 61.16 | 46.94 | 4.09 | 2.8 | 10.163 | 0.235 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 101.7 | 52.75 | 52.74 | 48.95 | 87.71 | 84.01 | 77.68 | 76.68 | 7.33 | 4.15 | 2.8 | 4.473 | 0.348 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 91.19 | 49.39 | 49.39 | 41.8 | 86.36 | 83.3 | 76.84 | 75.96 | 7.34 | 3.15 | 2.8 | 3.808 | 0.319 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 77.62 | 45.09 | 45.05 | 32.53 | 87.17 | 84.86 | 75.63 | 74.86 | 10 | 3.88 | 2.8 | 3.159 | 0.395 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 70.17 | 41.46 | 41.44 | 28.71 | 83.81 | 81.96 | 72.17 | 71.61 | 10.35 | 3.72 | 2.8 | 2.726 | 0.372 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 69.47 | 40.45 | 40.44 | 29.02 | 79.38 | 77.66 | 69.67 | 69.17 | 8.49 | 4.39 | 2.8 | 2.554 | 0.3 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 75.46 | 42.69 | 42.68 | 32.77 | 82.72 | 80.61 | 70.57 | 69.94 | 10.67 | 4.02 | 2.8 | 3.043 | 0.397 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 74.74 | 42.6 | 42.6 | 32.14 | 80.88 | 78.91 | 71.57 | 70.92 | 7.99 | 4.97 | 2.8 | 2.833 | 0.303 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 78.75 | 44.36 | 44.34 | 34.39 | 82.31 | 80.06 | 72.13 | 71.41 | 8.65 | 5.06 | 2.8 | 3.097 | 0.337 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 73.35 | 42.94 | 42.91 | 30.41 | 81.59 | 79.61 | 72.16 | 71.5 | 8.11 | 3.82 | 2.8 | 2.726 | 0.303 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 74.18 | 43.3 | 43.26 | 30.88 | 83.84 | 81.81 | 73.37 | 72.69 | 9.12 | 5.34 | 2.8 | 2.876 | 0.345 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 84.54 | 45.93 | 45.93 | 38.61 | 82.54 | 79.96 | 73.63 | 72.91 | 7.05 | 5.13 | 2.72 | 3.379 | 0.291 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 91.16 | 48.49 | 48.48 | 42.67 | 86.09 | 83.07 | 75.19 | 74.35 | 8.72 | 4.79 | 1.82 | 3.93 | 0.38 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 93.19 | 50.04 | 49.99 | 43.15 | 86.06 | 82.89 | 77.17 | 76.26 | 6.63 | 3.51 | 1.4 | 3.882 | 0.3 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 88.65 | 49.37 | 49.32 | 39.28 | 86.89 | 83.99 | 78.06 | 77.15 | 6.84 | 6.2 | 1.29 | 3.61 | 0.296 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 83.18 | 46.21 | 46.18 | 36.97 | 84.65 | 82.09 | 75.32 | 74.58 | 7.51 | 4.43 | 1.43 | 3.348 | 0.309 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 80.74 | 45.5 | 45.48 | 35.24 | 85.31 | 82.88 | 75.01 | 74.29 | 8.59 | 5.67 | 1.76 | 3.271 | 0.342 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 78.05 | 44.58 | 44.56 | 33.47 | 84.72 | 82.44 | 74.48 | 73.76 | 8.68 | 4.7 | 1.72 | 3.104 | 0.34 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 71.24 | 41.89 | 41.86 | 29.35 | 81.9 | 80.06 | 72.57 | 71.93 | 8.13 | 4.21 | 2.6 | 2.65 | 0.296 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 70.03 | 42.16 | 42.15 | 27.87 | 83.63 | 81.79 | 73.15 | 72.46 | 9.33 | 4.44 | 2.77 | 2.625 | 0.343 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 69.42 | 41.84 | 41.83 | 27.58 | 83.11 | 81.31 | 72.59 | 71.94 | 9.37 | 4.99 | 2.69 | 2.59 | 0.343 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  |  | 1796.3 | 1741.37 | 1541.1 | 1525.53 | 215.84 |  |  | 73.847 | 6.894 | 504 | 0
Средние: | 82.2 | 45.7 | 45.59 | 36.49 | [5 empty] | 4.5 | 2.42
Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч
01/03/2124:00 | 39.97 | 36.68 | 0 | 0 | 36.68 | 5.348 | 0 | 8 | 3
22/03/2124:00 | 1836.32 | 1778.05 | 1541.15 | 1525.53 | 252.52 | 79.195 | 6.894 | 512 | 3
Итого: | 1796.35 | 1741.37 | 1541.15 | 1525.53 | 215.84 | 73.847 | 6.894 | 504 | 0
__________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 504ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 548ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации