## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
02/03/21г.-23/03/21г.
Абонент:ЖКУ Договор N:_________________
Адрес:МКД Восточная 17 ИТП 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00258162 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0xA44E ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC | НС
| м3 | м3 | ч | ч
02/03/21 | 1237 | 0 | 24 | 0 | *
03/03/21 | 1755 | 0 | 24 | 0 | *
04/03/21 | 1775 | 0 | 24 | 0 | *
05/03/21 | 2455 | 0 | 24 | 0 | *
06/03/21 | 2593 | 0 | 24 | 0 | *
07/03/21 | 2140 | 0 | 24 | 0 | *
08/03/21 | 2620 | 0 | 24 | 0 | *
09/03/21 | 1947 | 0 | 24 | 0 | *
10/03/21 | 2118 | 0 | 24 | 0 | *
11/03/21 | 2100 | 0 | 24 | 0 | *
12/03/21 | 2385 | 0 | 24 | 0 | *
13/03/21 | 1790 | 0 | 24 | 0 | *
14/03/21 | 2317 | 0 | 24 | 0 | *
15/03/21 | 1745 | 0 | 24 | 0 | *
16/03/21 | 1745 | 0 | 24 | 0 | *
17/03/21 | 2008 | 0 | 24 | 0 | *
18/03/21 | 2242 | 0 | 24 | 0 | *
19/03/21 | 2275 | 0 | 24 | 0 | *
20/03/21 | 2205 | 0 | 24 | 0 | *
21/03/21 | 2478 | 0 | 24 | 0 | *
22/03/21 | 2550 | 0 | 24 | 0 | *
23/03/21 | 2122 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: | 46602 | 0 | 528 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
01/03/2124:00 | 0 | 0 | 11 | 0
23/03/2124:00 | 46602 | 0 | 539 | 0
Итого: | 46602 | 0 | 528 | 0
___________________________________________________
Период нормальной работы 528ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 549ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации