## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/21г.-24/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00241302 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x69D6 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
26/02/21 | 98,92 | 63,64 | 66,51 | 5,08 | 46,28 | 55,59 | 55,96 | 4,79 | 46,29 | 0,00 | 0,00 | 52,64 | 8,05 | 3684 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 103,83 | 63,07 | 66,14 | 5,12 | 47,30 | 55,14 | 55,54 | 4,83 | 47,31 | 0,00 | 0,00 | 56,53 | 7,93 | 3909 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 102,42 | 62,74 | 65,81 | 5,05 | 46,75 | 54,76 | 55,05 | 4,78 | 46,76 | 0,00 | 0,00 | 55,67 | 7,98 | 3832 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 104,21 | 63,25 | 66,47 | 5,11 | 47,18 | 54,87 | 55,19 | 4,83 | 47,18 | 0,00 | 0,00 | 57,03 | 8,38 | 3968 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 101,05 | 63,60 | 66,85 | 5,10 | 47,70 | 56,33 | 56,57 | 4,80 | 47,69 | 0,00 | 0,00 | 53,35 | 7,27 | 3707 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 100,74 | 63,86 | 66,90 | 5,06 | 47,14 | 55,57 | 55,91 | 4,78 | 47,14 | 0,00 | 0,00 | 53,60 | 8,29 | 3778 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 90,23 | 63,22 | 65,83 | 5,08 | 44,39 | 55,23 | 55,41 | 4,80 | 44,40 | 0,00 | 0,00 | 45,84 | 7,99 | 3211 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 76,95 | 62,70 | 64,72 | 5,04 | 40,88 | 54,54 | 54,72 | 4,77 | 40,87 | 0,00 | 0,00 | 36,07 | 8,16 | 2551 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 69,60 | 62,46 | 64,15 | 5,00 | 37,86 | 52,03 | 52,06 | 4,76 | 37,85 | 0,00 | 0,00 | 31,74 | 10,43 | 2321 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 69,01 | 59,07 | 60,61 | 4,99 | 37,08 | 50,13 | 50,18 | 4,79 | 37,09 | 0,00 | 0,00 | 31,93 | 8,94 | 2169 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 74,75 | 61,48 | 63,30 | 4,98 | 38,77 | 50,73 | 50,83 | 4,76 | 38,78 | 0,00 | 0,00 | 35,98 | 10,75 | 2571 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 74,24 | 60,34 | 61,99 | 5,01 | 38,75 | 51,25 | 51,53 | 4,78 | 38,76 | 0,00 | 0,00 | 35,49 | 9,09 | 2445 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 78,08 | 60,70 | 62,57 | 4,99 | 40,33 | 51,71 | 52,00 | 4,76 | 40,33 | 0,00 | 0,00 | 37,75 | 8,99 | 2607 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 72,83 | 60,63 | 62,29 | 5,02 | 39,09 | 51,79 | 52,05 | 4,78 | 39,07 | 0,00 | 0,00 | 33,74 | 8,84 | 2342 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 73,58 | 60,37 | 62,11 | 4,98 | 39,44 | 52,81 | 53,03 | 4,73 | 39,43 | 0,00 | 0,00 | 34,14 | 7,56 | 2317 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 83,92 | 61,17 | 63,16 | 5,06 | 41,73 | 52,59 | 53,03 | 4,81 | 41,74 | 0,00 | 0,00 | 42,19 | 8,58 | 2896 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 90,42 | 62,64 | 64,95 | 5,10 | 43,90 | 53,74 | 54,20 | 4,83 | 43,91 | 0,00 | 0,00 | 46,52 | 8,90 | 3262 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 92,36 | 61,53 | 64,24 | 5,12 | 45,05 | 55,52 | 55,66 | 4,83 | 45,02 | 0,00 | 0,00 | 47,31 | 6,01 | 3157 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 87,74 | 63,33 | 65,86 | 5,13 | 44,66 | 56,09 | 56,25 | 4,83 | 44,62 | 0,00 | 0,00 | 43,08 | 7,24 | 3012 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 82,53 | 61,14 | 63,30 | 5,06 | 42,03 | 54,10 | 54,32 | 4,79 | 42,03 | 0,00 | 0,00 | 40,50 | 7,04 | 2737 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 80,07 | 61,39 | 63,55 | 5,07 | 41,45 | 54,02 | 54,15 | 4,80 | 41,45 | 0,00 | 0,00 | 38,62 | 7,37 | 2638 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 77,42 | 60,96 | 62,76 | 5,07 | 40,62 | 53,48 | 53,82 | 4,81 | 40,63 | 0,00 | 0,00 | 36,80 | 7,48 | 2506 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 70,70 | 60,78 | 62,47 | 5,05 | 38,30 | 52,14 | 52,28 | 4,81 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 8,64 | 2256 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 69,57 | 62,73 | 64,33 | 5,03 | 38,46 | 52,51 | 52,68 | 4,78 | 38,46 | 0,00 | 0,00 | 31,11 | 10,22 | 2291 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 68,96 | 61,26 | 62,69 | 5,03 | 38,21 | 52,03 | 52,32 | 4,79 | 38,22 | 0,00 | 0,00 | 30,75 | 9,23 | 2188 | 0 | 24 | 0
23/03/21 | 68,07 | 59,19 | 60,52 | 5,04 | 37,99 | 52,17 | 52,43 | 4,80 | 38,01 | 0,00 | 0,00 | 30,08 | 7,02 | 2011 | 0 | 24 | 0
24/03/21 | 69,99 | 60,09 | 61,72 | 5,06 | 38,57 | 52,37 | 52,55 | 4,82 | 38,58 | 0,00 | 0,00 | 31,42 | 7,72 | 2148 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 1667,34 | 1725,8 |  |  | 1443,24 | 1449,7 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 224,10 | 76514 | 0 | 648 | 0
Средние: | 82,67 |  |  | 5,05 | 41,84 |  |  | 4,79 | 41,84 |  |  | 40,82
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 648ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 32089ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/21г.-24/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00241302 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0x69D6 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
26/02/21 | 7,65 | 0,00 | 24 | 0
27/02/21 | 7,48 | 0,00 | 24 | 0
28/02/21 | 7,74 | 0,00 | 24 | 0
01/03/21 | 8,15 | 0,00 | 24 | 0
02/03/21 | 7,20 | 0,00 | 24 | 0
03/03/21 | 7,99 | 0,00 | 24 | 0
04/03/21 | 7,85 | 0,00 | 24 | 0
05/03/21 | 8,03 | 0,00 | 24 | 0
06/03/21 | 10,80 | 0,00 | 24 | 0
07/03/21 | 9,66 | 0,00 | 24 | 0
08/03/21 | 10,81 | 0,00 | 24 | 0
09/03/21 | 8,84 | 0,00 | 24 | 0
10/03/21 | 8,76 | 0,00 | 24 | 0
11/03/21 | 9,45 | 0,00 | 24 | 0
12/03/21 | 8,55 | 0,00 | 24 | 0
13/03/21 | 8,67 | 0,00 | 24 | 0
14/03/21 | 9,68 | 0,00 | 24 | 0
15/03/21 | 7,31 | 0,00 | 24 | 0
16/03/21 | 8,47 | 0,00 | 24 | 0
17/03/21 | 8,10 | 0,00 | 24 | 0
18/03/21 | 8,76 | 0,00 | 24 | 0
19/03/21 | 8,45 | 0,00 | 24 | 0
20/03/21 | 10,04 | 0,00 | 24 | 0
21/03/21 | 11,63 | 0,00 | 24 | 0
22/03/21 | 10,20 | 0,00 | 24 | 0
23/03/21 | 7,84 | 0,00 | 24 | 0
24/03/21 | 8,92 | 0,00 | 24 | 0
Итого: | 237,03 | 0,00 | 648 | 0
Средние:
_________________________________
Период нормальной работы 648ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 32089ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации