## Восточная 30 ИТП2 ввод1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ЖКУ Договор N:_________________
Адрес:Восточная 30 ИТП2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.03 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.03 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00276295 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x2314 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 95.04 | 56.91 | 38.13 | 173.47 | 166.88 | 162.45 | 160.03 | 6.85 | 5.8 | 5.56 | 6.726 | 0.356 | 24 | 0
2021-02-24 | 106.29 | 60.88 | 45.41 | 172.2 | 164.27 | 161.3 | 158.58 | 5.69 | 5.86 | 5.62 | 7.799 | 0.319 | 24 | 0
2021-02-25 | 94.85 | 57.34 | 37.51 | 171.11 | 164.64 | 161.35 | 158.89 | 5.75 | 5.81 | 5.58 | 6.482 | 0.295 | 24 | 0
2021-02-26 | 96.63 | 57.31 | 39.32 | 172.74 | 166.01 | 162.72 | 160.28 | 5.73 | 5.85 | 5.62 | 6.841 | 0.299 | 24 | 0
2021-02-27 | 101.63 | 59.08 | 42.55 | 173.8 | 166.39 | 163.01 | 160.37 | 6.02 | 5.91 | 5.68 | 7.422 | 0.327 | 24 | 0
2021-02-28 | 99.84 | 58.4 | 41.44 | 173.57 | 166.41 | 162.12 | 159.55 | 6.86 | 5.82 | 5.59 | 7.276 | 0.365 | 24 | 0
2021-03-01 | 101.54 | 59.03 | 42.51 | 174.08 | 166.71 | 162.84 | 160.21 | 6.5 | 5.89 | 5.65 | 7.452 | 0.351 | 24 | 0
2021-03-02 | 99.5 | 59.19 | 40.31 | 173.81 | 166.68 | 163 | 160.34 | 6.34 | 5.87 | 5.64 | 7.077 | 0.34 | 24 | 0
2021-03-03 | 98.55 | 58.38 | 40.17 | 173.37 | 166.36 | 163.07 | 160.51 | 5.85 | 5.85 | 5.62 | 7.008 | 0.312 | 24 | 0
2021-03-04 | 88.14 | 54.48 | 33.66 | 172.91 | 167.16 | 162.77 | 160.52 | 6.64 | 5.87 | 5.64 | 5.958 | 0.324 | 24 | 0
2021-03-05 | 74.85 | 49.48 | 25.37 | 172.44 | 168.18 | 162.92 | 161.06 | 7.12 | 5.86 | 5.63 | 4.579 | 0.31 | 24 | 0
2021-03-06 | 66.69 | 45.47 | 21.22 | 170.55 | 167.1 | 162.09 | 160.55 | 6.55 | 5.82 | 5.58 | 3.806 | 0.265 | 24 | 0
2021-03-07 | 65.44 | 44.65 | 20.79 | 170.18 | 166.87 | 161.66 | 160.13 | 6.74 | 5.84 | 5.6 | 3.733 | 0.266 | 24 | 0
2021-03-08 | 71.17 | 47.15 | 24.02 | 172.39 | 168.5 | 161.5 | 159.8 | 8.7 | 5.81 | 5.57 | 4.409 | 0.366 | 24 | 0
2021-03-09 | 70.71 | 46.97 | 23.74 | 170.43 | 166.6 | 162.08 | 160.37 | 6.23 | 5.83 | 5.6 | 4.214 | 0.261 | 24 | 0
2021-03-10 | 74.7 | 48.92 | 25.78 | 171.43 | 167.2 | 162.42 | 160.59 | 6.61 | 5.83 | 5.59 | 4.597 | 0.291 | 24 | 0
2021-03-11 | 69.95 | 47.25 | 22.7 | 169.37 | 165.67 | 162.09 | 160.38 | 5.29 | 5.85 | 5.62 | 3.979 | 0.222 | 24 | 0
2021-03-12 | 70.85 | 47.45 | 23.4 | 169.68 | 165.86 | 161.93 | 160.18 | 5.68 | 5.81 | 5.57 | 4.117 | 0.237 | 24 | 0
2021-03-13 | 80.51 | 51.01 | 29.5 | 171.32 | 166.48 | 163.13 | 161.14 | 5.34 | 5.88 | 5.64 | 5.156 | 0.246 | 24 | 0
2021-03-14 | 87.5 | 53.64 | 33.86 | 170.39 | 164.87 | 161.53 | 159.3 | 5.57 | 5.89 | 5.65 | 5.856 | 0.271 | 24 | 0
2021-03-15 | 90.14 | 55.28 | 34.86 | 170.26 | 164.37 | 162.3 | 159.97 | 4.4 | 5.91 | 5.68 | 5.955 | 0.219 | 24 | 0
2021-03-16 | 86.32 | 54.35 | 31.97 | 169.42 | 163.98 | 162.29 | 160.08 | 3.9 | 5.92 | 5.69 | 5.436 | 0.191 | 24 | 0
2021-03-17 | 79.75 | 51.2 | 28.55 | 169.6 | 164.89 | 161.79 | 159.78 | 5.11 | 5.86 | 5.63 | 4.942 | 0.234 | 24 | 0
2021-03-18 | 77.49 | 50.47 | 27.02 | 169.16 | 164.69 | 161.92 | 159.92 | 4.77 | 5.86 | 5.63 | 4.663 | 0.213 | 24 | 0
2021-03-19 | 74.78 | 49.25 | 25.53 | 169.02 | 164.82 | 162.02 | 160.15 | 4.67 | 5.88 | 5.64 | 4.414 | 0.208 | 24 | 0
2021-03-20 | 67.8 | 46.14 | 21.66 | 169.11 | 165.61 | 161.24 | 159.59 | 6.02 | 5.86 | 5.63 | 3.831 | 0.245 | 24 | 0
2021-03-21 | 67.07 | 46.08 | 20.99 | 168.6 | 165.23 | 160.7 | 159.01 | 6.22 | 5.81 | 5.58 | 3.719 | 0.253 | 24 | 0
2021-03-22 | 66.29 | 45.76 | 20.53 | 167.73 | 164.4 | 161.05 | 159.4 | 5 | 5.83 | 5.6 | 3.572 | 0.203 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 4792.1 | 4646.83 | 4539.2 | 4480.68 | 166.15 |  |  | 151.019 | 7.789 | 672 | 0
Средние: | 83 | 52.19 | 30.8 | [5 empty] | 5.85 | 5.61
Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 159490.18 | 155400.51 | 149353.71 | 147404.14 | 7996.37 | 3938.425 | 333.512 | 26605 | 265
22/03/2124:00 | 164282.32 | 160047.34 | 153893 | 151884.82 | 8162.52 | 4089.444 | 341.301 | 27277 | 265
Итого: | 4792.14 | 4646.83 | 4539.29 | 4480.68 | 166.15 | 151.019 | 7.789 | 672 | 0
__________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 27583ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации