## Восточная 30 ИТП2 ввод2
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ЖКУ Договор N:_________________
Адрес:Восточная 30 ИТП2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.14 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч
Заводской номер 00276295 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x2314 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 94.65 | 64.88 | 29.77 | 32.99 | 31.748 | 25.78 | 25.287 | 6.461 | 5.64 | 5.42 | 1.3333 | 0.3878 | 24 | 0
2021-02-24 | 105.78 | 70.5 | 35.28 | 31.54 | 30.099 | 24.317 | 23.775 | 6.324 | 5.71 | 5.49 | 1.4798 | 0.4184 | 24 | 0
2021-02-25 | 94.01 | 65.07 | 28.94 | 31.66 | 30.481 | 25.277 | 24.79 | 5.691 | 5.66 | 5.44 | 1.2243 | 0.3354 | 24 | 0
2021-02-26 | 96.14 | 65.53 | 30.61 | 32.31 | 31.064 | 26.165 | 25.654 | 5.41 | 5.7 | 5.47 | 1.2805 | 0.3276 | 24 | 0
2021-02-27 | 101.11 | 67.94 | 33.17 | 32.52 | 31.149 | 25.577 | 25.044 | 6.105 | 5.76 | 5.54 | 1.4203 | 0.3853 | 24 | 0
2021-02-28 | 99.4 | 67.27 | 32.13 | 32.95 | 31.602 | 25.564 | 25.044 | 6.558 | 5.66 | 5.45 | 1.426 | 0.4099 | 24 | 0
2021-03-01 | 101.07 | 67.97 | 33.1 | 32.68 | 31.302 | 25.378 | 24.851 | 6.451 | 5.73 | 5.51 | 1.4449 | 0.4083 | 24 | 0
2021-03-02 | 98.79 | 68.11 | 30.68 | 32.34 | 31.029 | 25.24 | 24.711 | 6.318 | 5.72 | 5.5 | 1.3527 | 0.3954 | 24 | 0
2021-03-03 | 98.08 | 66.77 | 31.31 | 32.17 | 30.881 | 25.999 | 25.476 | 5.405 | 5.7 | 5.48 | 1.3034 | 0.3346 | 24 | 0
2021-03-04 | 87.49 | 61.74 | 25.75 | 32.45 | 31.384 | 25.869 | 25.417 | 5.967 | 5.72 | 5.49 | 1.147 | 0.332 | 24 | 0
2021-03-05 | 74.32 | 54.77 | 19.55 | 32.53 | 31.732 | 25.41 | 25.054 | 6.678 | 5.69 | 5.48 | 0.9521 | 0.3262 | 24 | 0
2021-03-06 | 66.34 | 49.86 | 16.48 | 32.42 | 31.771 | 25.106 | 24.812 | 6.959 | 5.64 | 5.44 | 0.835 | 0.3096 | 24 | 0
2021-03-07 | 65.21 | 48.88 | 16.33 | 33.17 | 32.528 | 25.041 | 24.761 | 7.767 | 5.66 | 5.45 | 0.8709 | 0.3404 | 24 | 0
2021-03-08 | 70.83 | 52.26 | 18.57 | 34.14 | 33.372 | 25.06 | 24.74 | 8.632 | 5.64 | 5.42 | 1.0267 | 0.4064 | 24 | 0
2021-03-09 | 70.5 | 51.8 | 18.7 | 32.44 | 31.716 | 25.339 | 25.021 | 6.695 | 5.67 | 5.45 | 0.9057 | 0.3139 | 24 | 0
2021-03-10 | 74.35 | 54.23 | 20.12 | 32.66 | 31.858 | 25.622 | 25.271 | 6.587 | 5.66 | 5.44 | 0.9647 | 0.323 | 24 | 0
2021-03-11 | 69.6 | 51.8 | 17.8 | 32.47 | 31.765 | 25.38 | 25.063 | 6.702 | 5.69 | 5.47 | 0.8785 | 0.3116 | 24 | 0
2021-03-12 | 70.36 | 52.29 | 18.07 | 32.96 | 32.227 | 25.416 | 25.091 | 7.136 | 5.63 | 5.42 | 0.9192 | 0.3324 | 24 | 0
2021-03-13 | 80.24 | 56.95 | 23.29 | 32.46 | 31.549 | 25.829 | 25.443 | 6.106 | 5.72 | 5.5 | 1.0516 | 0.3194 | 24 | 0
2021-03-14 | 87.25 | 60.59 | 26.66 | 32.77 | 31.701 | 25.318 | 24.89 | 6.811 | 5.73 | 5.51 | 1.2246 | 0.383 | 24 | 0
2021-03-15 | 89.72 | 62.13 | 27.59 | 31.78 | 30.695 | 25.275 | 24.826 | 5.869 | 5.76 | 5.53 | 1.183 | 0.3364 | 24 | 0
2021-03-16 | 85.8 | 60.67 | 25.13 | 31.04 | 30.055 | 25.711 | 25.274 | 4.781 | 5.77 | 5.54 | 1.0221 | 0.2637 | 24 | 0
2021-03-17 | 79.42 | 56.84 | 22.58 | 32.21 | 31.32 | 25.533 | 25.149 | 6.171 | 5.71 | 5.48 | 1.027 | 0.3202 | 24 | 0
2021-03-18 | 77.09 | 55.74 | 21.35 | 31.88 | 31.046 | 25.558 | 25.189 | 5.857 | 5.7 | 5.48 | 0.9596 | 0.2956 | 24 | 0
2021-03-19 | 74.47 | 54.38 | 20.09 | 31.9 | 31.116 | 25.522 | 25.171 | 5.945 | 5.71 | 5.5 | 0.9183 | 0.2931 | 24 | 0
2021-03-20 | 67.49 | 50.43 | 17.06 | 33.15 | 32.47 | 25.001 | 24.704 | 7.766 | 5.69 | 5.48 | 0.9061 | 0.3513 | 24 | 0
2021-03-21 | 66.79 | 50.07 | 16.72 | 33.17 | 32.499 | 24.967 | 24.674 | 7.825 | 5.65 | 5.44 | 0.8952 | 0.3513 | 24 | 0
2021-03-22 | 66.06 | 49.66 | 16.4 | 32.21 | 31.574 | 25.106 | 24.815 | 6.759 | 5.66 | 5.45 | 0.819 | 0.3016 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 908.97 | 881.733 | 711.36 | 699.997 | 181.736 |  |  | 30.7715 | 9.6138 | 672 | 0
Средние: | 82.58 | 58.54 | 24.04 | [5 empty] | 5.69 | 5.47
Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 33606.8 | 32808.417 | 23626.52 | 23260.884 | 9547.533 | 985.536 | 385.8044 | 26870 | 0
22/03/2124:00 | 34515.77 | 33690.15 | 24337.88 | 23960.881 | 9729.269 | 1016.3075 | 395.4182 | 27542 | 0
Итого: | 908.97 | 881.733 | 711.36 | 699.997 | 181.736 | 30.7715 | 9.6138 | 672 | 0
__________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 27583ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации